經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄

壹、會議名稱：「台中地區水源調配小組」第46次會議

貳、會議時間：104年7月7日(星期二)下午14時00分

參、會議地點：豐原給水廠2樓會議室

肆、主持人：彭副局長志雄

伍、記錄人：林志堅

陸、出席者：(如附簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、大安、大甲溪水源情勢分析：(略)

玖、報告事項：

- 經濟部水利署

依據今年初枯旱應變情形顯示，水情燈號、河川流量超越機率及水庫規線等與實際做枯旱決策不盡相同，請各水庫管理單位進行檢討調整。

- 台電卓蘭發電廠

本廠士林堰魚道進水口下游閘門吊裝作業時間約5日且士林堰蓄水量需放空才能施工。

拾、提案討論：

案由一：104年7月及8月大安溪各標的用水調配方案，請討論。

說  明：(略)

討　論：(略)

決  議：

- 大安溪灌區農業用水原則由川流取水因應，再視實際水情機動調整取放水，其權益量如下：

  - 上灌區：大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書下游保留量。

  - 下灌區：審議農業計畫用水量。

  - 當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議用水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7CMS)。

  - 因應大安溪下灌區2期稻作秧田用水需求，該期間視水情狀況採滾動檢討方式，依總量管制原則方式調整鯉魚潭水庫供水量，以符合實際用水需要。

- 鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水場水量原則如下：

配合豐原淨水廠汙泥清理作業由7月10日至7月14日止供應85萬CMD，7月15日起供應75萬CMD為原則。

- 各旬農業用水調配量詳如表1。

案由二：104年7月及8月大甲溪各標的用水調配方案，請討論。

說  明：(略)

討　論：(略)

決  議：

- 大甲溪農業用水原則由大甲溪川流取水供應，期間用水視實際需要機動配水，建議採計畫用水量70％～80％用水。

- 除遇大甲溪濁度提高或經特殊狀況經同意外，石岡壩供應豐原給水廠水量，需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭淨水場水量及滿足台中地區用水需求為原則。

- 各旬農業用水調配量詳如表2。

拾貳：綜合決議：

- 本年7、8月份以穩定供水為原則，仍請各用水單位節約用水。

- 目前大安、大甲溪一期稻作已接近收割，後續之二期稻作亦陸續於七月中、下旬登場。基於兩流域原則以川流水灌溉，請臺中水利會依配水決議量優先使用川流水，如有用水不足之情事，再以總量管制原則，調度增供部分水量支援。

- 請豐原給水廠提早完成淨水設備汙泥清理作業，以期將供水調配影響降至最低。

- 有關台電卓蘭發電廠士林堰魚道進水口下游閘門吊裝作業，建議在颱風過後當士林堰入流量相當於大安溪上、下灌區農業用水量時辦理，屆時大安溪農業用水量由士林堰供應。

- 請台電公司在上游水庫如有排砂洩洪需求時，依程序通報台水公司及本局各水庫管理中心，以利配合辦理相關應變作業，並避免影響大台中地區正常供水。

- 水情燈號係依水庫蓄水與河川逕流水量估計可供水日數，提供各相關單位採取必要之節水措施及加強灌溉管理等因應作為，僅可作為決策支援參考使用，仍須配合各用水單位依水情狀況協商確認，以符實際需求。

拾貳：散會（16時30分）。

表1、大安溪農業用水調配量          (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 | 104年7月 |  |  | 104年8月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 上灌區農業計畫需水量(備註1) | 4.9 | 5.6 | 16.8 | 23.3 | 19.8 | 19.7 |
| 下灌區農業計畫需水量(備註2) | 0.9 | 1.8 | 13.2 | 19.3 | 16.4 | 16.4 |
| 上灌區審議農業計畫用水量 | 4.9 | 5.6 | 10.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 下灌區審議農業計畫用水量 | 0.9 | 1.8 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 協議書士林堰下游保留量 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
| 上灌區建議放水量(備註3) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 下灌區建議放水量(備註4) | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 農業用水合計建議放水量 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 未達合計量上下灌區分配比例 | 0.53：0.46 | 0.4：0.6 | 0.5：0.5 | 0.5：0.5 | 0.5：0.5 | 0.5：0.5 |

備註：

- 「上灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以上之灌區包括卓蘭、石壁坑、埔尾橫、后里、頂店、新店、口潭圳等灌區。

- 「下灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以下之灌區包括苑裡、日南、九張犛圳等灌區。

- 「上灌區建議放水量」係指依「大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書」下游保留流量與農業計畫用水實際需求，經會議協商後訂定之士林堰放水量。

- 「下灌區建議放水量」係經士林堰越引入鯉魚潭水庫後，由鯉魚潭水庫放水之下灌區審議農業計畫用水量	。如士林堰放水量大於「農業用水合計建議放水量」時，大安溪下灌區用水量優先由大安溪直接取水。

- 當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議放水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水，詳上表(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7cms)。

表2、大甲溪農業用水調配方案       (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 |  | 104年7月 |  |  | 104年8月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 農業計畫用水量 (備註1) |  | 9.1 | 12.7 | 36.7 | 49.5 | 43.4 | 43.2 |
| 農業用水取水量 |  | 19.9 | 20.5 | 29.4 | 34.7 | 30.4 | 30.3 |
| 馬鞍至石岡壩側流量（備註2） |  | 5.7 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 4.1 |
| 馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量(備註3) |  | 19.6 | 21.4 | 30.1 | 36.0 | 32.2 | 31.6 |
| 八寶圳取水量 | 八寶圳 農業用水 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|  | 社寮電廠 | 「石岡壩以下農業建議取水量」扣除1.0cms之石岡壩保留量 【上限4.5cms(水權量）】 |  |  |  |  |  |
| 石岡壩葫蘆墩圳農業用水建議取水量 |  | 8.0 | 8.0 | 12.4 | 13.3 | 11.5 | 11.4 |
| 石岡壩以下農業用水建議取水量 |  | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 14.6 | 12.2 | 12.2 |

備註：

1.農業計畫用水量係指臺中水利會統計馬鞍壩下游各灌區預定計畫用水。

2.馬鞍至石岡壩側流量係以Q70估算，屆時如未達（或大於）該流量時，為利石管中心依實調配整體大甲溪用水量，請石管中心適時聯繫大甲溪發電廠調整馬鞍後池放水量。

3.馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量係指配合下游農業用水及公共給水用水需求之最少放水量。