經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄

壹、會議名稱：「台中地區水源調配小組」第47次會議

貳、會議時間：104年8月27日(星期四)上午10時0分

參、會議地點：本局調度中心1F會議室

肆、主持人：彭副局長志雄

伍、記錄人：林志堅

陸、出席者：(如附簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、大安、大甲溪水源情勢分析：(略)

玖、報告事項：

- 台電公司大甲溪發電廠

- 台電公司大甲溪電廠報告大甲溪發電廠運轉發電情形：

      - 蘇迪勒颱風期間水庫水位EL1386.67~EL1406.38 (0806~0811)

      - 天鵝颱風期間水庫水位EL1403.69~EL1399.45 (0817~0822)

      - 大甲溪8月26日8時德基水庫水位EL1403.30高於水庫運用規線(EL1397.99)，有效蓄水量13128.38萬噸，蓄水率88.25%。

- 建議1，石岡壩高濁度公共給水供水應變計畫：

六項(三)建議「自來水公司緊急供水設備水源之調度量應予提升」(在平地能做的事，就不要轉換到高山上做，水庫淤積超過40%就很難操作)。

- 建議2，「附表二、石岡壩高濁度公共給水供水應變作業通報單」之內容建議更改如下：

四、大甲溪發電廠作業開始時間：

□防洪運轉□緊急運轉□豪雨緊急放水

□颱風調節性放水□防淤作業

五、大甲溪發電廠防淤作業停止時間：

□防洪運轉□緊急運轉□豪雨緊急放水

□颱風調節性放水□防淤作業

- 報告「德基水庫防止壩身放水閥堵塞操作計畫」(詳附件)

拾、提案討論：

案由一：104年9月及10月大安溪各標的用水調配方案，請討論。

說明：(略)

討論：(略)

決議：

  - 大安溪灌區農業用水原則由川流取水因應，並視實際水情機動調整取放水，其權益量如下：

(一)上灌區：大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書下游保留量。

(二)下灌區：審議農業計畫用水量。

(三)當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議用水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7CMS)。

（四）因應大安溪下灌區2期稻作用水需求及預存枯水時期用水，該期間視水情狀況採滾動檢討方式，採總量管制原則方式調整鯉魚潭水庫供水量，以符合實際用水需要。

  - 鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水場水量，原則如下：

(一)水庫持續溢流或預期將溢流時，滿載供應。

(二)水庫有效蓄水量大於1億噸時，供應75~80萬CMD，惟請台水公司依大甲溪原水狀況視需要酌量提高供應量。

(三)水庫有效蓄水量介於9,000萬～1億噸時，供應65~70萬CMD。

(四)水庫蓄水量低於9,000萬噸時，研議管控60～65萬CMD。

  - 為利後續枯水期用水需求，鯉魚潭水庫以10月底時維持水庫蓄水量在10,000萬噸以上為警戒蓄水量。

  - 各旬農業用水調配量詳如表1。

案由二：104年9月及10月大甲溪各標的用水調配方案，請討論。

說明：(略)

討論：(略)

決議：

一、大甲溪農業用水原則由大甲溪川流取水供應。期間用水視實際需要機動配水，建議採計畫用水量65％～70％用水。

二、除遇大甲溪濁度提高或經特殊狀況經同意外，石岡壩供應豐原給水廠水量，需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭淨水場水量及滿足台中地區用水需求為原則。

三、為利後續枯水期用水需求，請大甲溪電廠參照「德基水庫運用要點」辦理，在枯水期來臨前，儘量將水庫水位蓄高。

四、各旬農業用水調配量詳如表2。

案由三：石岡壩高濁度公共給水供水應變作業修訂，請討論。

說明：本案係依據蘇迪勒颱風期間應變執行過程進行檢討，除考量濁度作為開設等級區別外，增加豐原給水廠出水率等因素；另為爭取應變作業執行時效性，修正會議參加人員及通報名單以實際執行單位為主，修正版詳附件。

討論：(略)

決議：本應變作業修訂案經會議討論〝原則同意〞，並依據討論意見修正後，併於會議記錄函送各單位辦理。

拾壹：綜合決議：

- 有關大甲溪發電廠所提「德基水庫防止壩身放水閥堵塞操作計畫」草案，請各單位攜回審視後再提供意見給大甲溪電廠參考，並請大甲溪發電廠據以檢討修正後，必要時再另擇期召開專案會議協商辦理。

- 9、10月份以穩定供水為原則，並請各用水單位節約用水，預先蓄存庫水，為利後續枯水期用水需求，爰鯉魚潭水庫及德基水庫均以枯水期前蓄滿為目標。

- 目前大安、大甲溪二期稻作均已佈秧完成，基於兩流域原則以川流水灌溉且目前川流水豐沛，惠請臺中水利會依配水決議量優先使用川流水，如有用水不足之情事，再以總量管制原則，調度增供部分水量支援。惟在未達大量用水之前，仍請台中水利會配合節約用水。

拾貳：散會（11時30分）。

表1、大安溪農業用水調配量          (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 | 104年9月 |  |  | 104年10月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 上灌區農業計畫需水量(備註1) | 18.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.5 |
| 下灌區農業計畫需水量(備註2) | 15.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.3 |
| 上灌區審議農業計畫用水量 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 下灌區審議農業計畫用水量 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 協議書士林堰下游保留量 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 上灌區建議放水量(備註3) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 下灌區建議放水量(備註4) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| 農業用水合計建議放水量 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
| 未達合計量上下灌區分配比例11 | 0.55:0.45 | 0.56:0.44 | 0.56:0.44 | 0.56:0.44 | 0.56:0.44 | 0.57:0.43 |

備註：

- 「上灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以上之灌區包括卓蘭、石壁坑、埔尾橫、后里、頂店、新店、口潭圳等灌區。

- 「下灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以下之灌區包括苑裡、日南、九張犛圳等灌區。

- 「上灌區建議放水量」係指依「大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書」下游保留流量與農業計畫用水實際需求，經會議協商後訂定之士林堰放水量。

- 「下灌區建議放水量」係經士林堰越引入鯉魚潭水庫後，由鯉魚潭水庫放水之下灌區審議農業計畫用水量	。如士林堰放水量大於「農業用水合計建議放水量」時，大安溪下灌區用水量優先由大安溪直接取水。

- 當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議放水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水，詳上表(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7cms)。

表2、大甲溪農業用水調配方案       (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 |  | 104年9月 |  |  | 104年10月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 農業計畫用水量 (備註1) |  | 40.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 35.2 |
| 農業用水取水量 |  | 26.2 | 24.4 | 24.4 | 26.3 | 26.4 | 24.6 |
| 馬鞍至石岡壩側流量（備註2） |  | 5.05 | 4.17 | 5.85 | 4.41 | 3.61 | 3.14 |
| 馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量(備註3) |  | 25.4 | 24.6 | 22.9 | 26.8 | 27.7 | 26.4 |
| 八寶圳取水量 | 八寶圳 農業用水 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|  | 社寮電廠 | 「石岡壩以下農業建議取水量」扣除1.0cms之石岡壩保留量 【上限4.5cms(水權量）】 |  |  |  |  |  |

| 石岡壩葫蘆墩圳農業用水建議取水量 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 8.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 石岡壩以下農業用水建議取水量 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 9.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

備註：

1.農業計畫用水量係指臺中水利會統計馬鞍壩下游各灌區預定計畫用水。

2.馬鞍至石岡壩側流量係以Q70估算，屆時如未達（或大於）該流量時，為利石管中心依實調配整體大甲溪用水量，請石管中心適時聯繫大甲溪發電廠調整馬鞍後池放水量。

3.馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量係指配合下游農業用水及公共給水用水需求之最少放水量。