經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄

壹、會議名稱：「台中地區水源調配小組」第48次會議

貳、會議時間：104年10月14日(星期三)上午10時30分

參、會議地點：本局調度中心1F會議室

肆、主持人：彭副局長志雄

伍、記錄人：林志堅

陸、出席者：(如附簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、上次會議決議事項辦理情形：無

玖、報告事項：

- 各單位報告大安溪水供水情形：(略)

- 各單位報告大甲溪供水情形：(略)

- 本局經管課簡報大安、大甲溪水源情勢分析：(略)

拾、提案討論：

案由一：104年11月及12月大安溪各標的用水調配方案，請討論。

說  明：(略)

決  議：

- 鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水場水量，原則如下：

  - 水庫有效蓄水量介於9,000萬～1億噸時，供應65~70萬CMD為原則。

  - 水庫蓄水量低於9,000萬噸時，研議管控60～65萬CMD為原則。

  - 請台水公司視大甲溪原水狀況與實際用水需求適時調整供應量。

- 各旬水源調配量詳如表1。

案由二：104年11月及12月大甲溪各標的用水調配方案，請討論。

說  明：(略)

決  議：

- 大甲溪農業用水係由大甲溪川流取水灌溉。11、12月份視實際需要配水，	各旬水源調配量詳如表2。

- 除遇大甲溪濁度提高或經特殊狀況經同意外，石岡壩供應豐原給水廠水量，需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭淨水場水量及滿足台中地區用水需求為原則。

拾壹：綜合決議：

- 11、12月份以穩定供水為原則，仍請各用水單位節約用水。

- 考量大安、大甲溪兩流域水情差異，公共用水部分原則優先利用大甲溪川流水源，以提升鯉魚潭水庫蓄水量，並請預為因應枯水期間用水量之管控，爰請台水公司儘速提高豐原給水場可出水量。

- 台電公司卓蘭發電廠為確保士林堰取水功能所辦理之「卓蘭發電廠 #1機主閥水封更新檢修工程」實屬必要，惟為降低檢修工程對水資源利用影響，請台電公司卓蘭發電廠全力督促承包廠商施工進度，務必於預訂期限(10/24)前恢復士林堰引水發電功能。

- 上揭士林堰放空檢修工程作業期間，大安溪流域上、下灌區之農業用水均請由大安溪川流直接取水供應。

- 「士林堰水庫排砂道前庭及底框、底版修復工程」之施工期程，請台電公司卓蘭發電廠確實檢討實際所需停止引水作業工項與工期，經會議討論，辦理時間原則配合明年農業用水一期作供灌時間執行，至於實際需停止引水期間以不超過30天為原則，以有效利用水資源。

- 「德基水庫防止壩身放水閥堵塞操作計畫(草案)」為避免影響大台中地區供水穩定性，其操作時機之條件宜量化，並與各單位充分討論與協調，爰建議修正後另行召開專案會議研商辦理。

拾貳：散會。

表1、大安溪水源運用調配方案          (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 | 104年11月 |  |  |  | 104年12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 |  | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 上灌區建議放水量(備註1) | 5.5 | 5.5 |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 下灌區建議放水量(備註2) | 6.5 | 11至15 | 16至20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  |  | 6.5 | 0.3 |  |  |  |  |
| 農業用水合計 建議放水量 | 12.0 | 5.8~12.0 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 公共用水 | 鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水場水量，11月份65～70萬CMD以下；12月份60～65萬CMD為原則。 |  |  |  |  |  |  |

備註：

- 「上灌區建議放水量」係指依「大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書」下游保留流量與農業計畫用水實際需求，經會議協商後訂定之士林堰放水量。

- 「下灌區建議放水量」係依下灌區農業用水核定計畫用水量與其預估需求，經會議協商後訂定之鯉魚潭水庫放水量。如士林堰放水量大於「農業用水合計建議放水量」時，大安溪下灌區用水量優先由大安溪直接取水。

- 大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議用水量」時，為協助二期稻作能順利收成，將調度部分鯉魚潭水庫庫水支援，並於後續歲修期間補回該水量，以符合總量管制原則。

表2、大甲溪水源運用調配方案       (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 |  | 104年11月 |  |  | 104年12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 農業審議用水量 (備註1) |  | 25.7 | 24.5 | 13.9 | 7.4 | 7.1 | 7.1 |
| 農業用水取水量 |  | 20.0 | 19.1 | 9.7 | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
| 馬鞍至石岡壩側流量（以Q70估算） |  | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 馬鞍後池放水量 (備註2、4) |  | 23.4 | 22.7 | 13.6 | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
| 八寶圳取水量 | 八寶圳 農業用水 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
|  | 社寮電廠 | 「石岡壩以下農業建議取水量」扣除1.0cms之石岡壩保留量 【上限4.5cms(水權量）】 |  |  |  |  |  |
| 石岡壩葫蘆墩圳農業用水建議取水量 |  | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 石岡壩以下農業用水建議取水量 |  | 10.0 | 10.0 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 公共用水 |  | 除遇大甲溪濁度或特殊狀況經同意外，石岡壩供應豐原淨水廠水量，需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭淨水廠水量，以滿足台中地區用水需求為原則。 |  |  |  |  |  |

備註：

1.農業審議用水量係指馬鞍壩下游各灌區審議計畫用水量。

2.馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量係指配合下游農業用水及公共給水用水需求之最少放水量。

3.馬鞍至石岡壩側流量係以Q70估算，屆時如未達該流量時，為利石管中心依實調配整體大甲溪用水量，請石管中心衡酌於上述調配值±2cms水量下調控辦理。

4.11月及12月份馬鞍後池放水量暨葫蘆墩圳取水量需配合台中水利會歲修斷水日程調整。