經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄

壹、會議名稱：「台中地區水源調配小組」第49次會議

貳、會議時間：104年12月30日(星期三)下午14時30分

參、會議地點：本局調度中心1F會議室

肆、主持人：彭副局長志雄

伍、記錄人：林志堅

陸、出席者：(如附簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、上次會議決議事項辦理情形：

玖、報告事項：

- 各單位報告大安溪水供水情形：(略)

- 各單位報告大甲溪供水情形：(略)

- 本局經管課簡報大安、大甲溪水源情勢分析：(略)

拾、提案討論：

案由一：105年1月及2月大安溪各標的用水調配方案，請討論。

說  明：

- 大安溪灌區農業用水原則由川流取水因應，並視實際水情機動調整取放水：

  - 上灌區：為大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書下游保留量。

  - 下灌區：為審議農業計畫用水量。

  - 當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議放水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7cms)。

  - 因應2月份大安溪下灌區1期稻作秧田用水需求，該期間採總量管制原則調整鯉魚潭水庫放水量，以符合實際用水需要。

- 鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水場水量：

  - 水庫持續溢流或預期將溢流時，滿載供應。

  - 水庫有效蓄水量大於1億噸時，供應75~80萬CMD。

  - 水庫有效蓄水量介於9,000萬～1億噸時，供應65~70萬CMD。

  - 水庫蓄水量低於9,000萬噸時，供應60～65萬CMD。

討　論：(略)

決  議：依說明一、二辦理，各旬農業用水調配量詳如下表（表1）。

案由二：105年1月及2月大甲溪各標的用水調配方案，請討論。

說  明：(略)

- 大甲溪農業用水原則由大甲溪川流取水供應，1、2月份視實際需要配水，原則於1期作秧田整地用水期間採計畫用水量70~80％用水，其餘時間採計畫用水量60~70％用水。

- 除遇大甲溪濁度或經特殊狀況經同意外，石岡壩供應豐原淨水廠水量，需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭淨水廠水量及滿足台中地區用水需求為原則。

討　論：(略)

決  議：依說明一、二辦理，各旬農業用水調配量詳如下表（表2）。

拾壹：綜合決議：

- 依目前水情推估台中地區公共用水至2月底前可正常供水。

- 另考量大安、大甲溪兩流域水情差異，公共用水部分原則優先利用大甲溪川流水源，以減少鯉魚潭水庫出水量，105年1、2月鯉魚潭水庫每日供65萬噸以下為原則，並以每日供60萬噸為目標。

- 因應大安、大甲溪一期稻作將陸續上場，基於兩流域原則以川流水灌溉，請臺中水利會確實依配水決議量協調各上下游工作站取水，避免用水紛爭。另如部分時段發生用水不足之情事，同意以總量管制為原則，調度增供部分水量支援。

拾貳：散會。

表1、大安溪水源運用調配方案          (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 | 105年1月 |  |  | 105年2月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 上灌區農業計畫需水量(備註1) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 |
| 下灌區農業計畫需水量(備註2) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 上灌區審議農業計畫用水量 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 下灌區審議農業計畫用水量 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| 上灌區建議放水量(備註3) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| 下灌區建議放水量(備註4) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 4.0 |
| 農業用水合計 建議放水量 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 8.0 | 9.0 |
| 未達合計放水量時，上下灌區分配比例(備註5) | 0.75:0.25 | 0.75:0.25 | 0.75:0.25 | 0.75:0.25 | 0.75:0.25 | 0.76:0.24 |

備註：

- 「上灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以上之灌區包括卓蘭、石壁坑、埔尾橫、后里、頂店、新店、口潭圳等灌區。

- 「下灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以下之灌區包括苑裡、日南、九張犛圳等灌區。

- 「上灌區建議放水量」係依「大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書」之士林堰下游保留流量及預估農業需求，經會議協商後訂定之士林堰放水量。

- 「下灌區建議放水量」係經士林堰越引入鯉魚潭水庫後，由鯉魚潭水庫放水之下灌區審議農業計畫用水量	。如士林堰放水量大於「農業用水合計建議放水量」時，大安溪下灌區用水量優先由大安溪直接取水。

- 當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議放水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水，詳上表(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7cms)。

表2、大甲溪水源運用調配方案       (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 |  | 105年1月 |  |  | 105年2月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 農業計畫用水量 (備註1) |  | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 17.5 | 17.5 |
| 農業用水取水量 |  | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 15.0 | 16.5 |
| 馬鞍至石岡壩側流量（以Q70估算） |  | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| 馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量(備註2) |  | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 18.1 | 19.7 |
| 八寶圳取水量 | 八寶圳農業用水 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 社寮電廠 | 「石岡壩以下農業建議取水量」扣除1.0cms之石岡壩保留量 【上限4.5cms(水權量）】 |  |  |  |  |  |
| 石岡壩葫蘆墩圳農業用水建議取水量 |  | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 9.0 | 10.0 |
| 石岡壩以下農業用水建議取水量 |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 6.4 |

備註：

1.農業計畫用水量係指臺中水利會統計馬鞍壩下游各灌區預定計畫用水。

2.馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量係指配合下游農業用水及公共給水用水需求之最少放水量。