經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄

壹、會議名稱：「台中地區水源調配小組」第51次會議

貳、會議時間：105年4月29日(星期一)下午14時30分

參、會議地點：本局調度中心1F會議室

肆、主持人：彭副局長志雄

伍、記錄人：林志堅

陸、出席者：(如附簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、上次會議決議事項辦理情形：

玖、報告事項：

- 各單位報告大安溪水源調配執行情形：(略)

- 各單位報告大甲溪供水情形：

  - 台水公司第四區管理處

豐原廠設施改善更新進度：

      - 豐原二場一期淨水設備改善工程預定於105年12月底前完成發包，再配合本公司中工處施作之「豐原廠淨水設施更新汰換改善工程(10萬噸)」完成(目前預定106年10月底完成)且正常供水後，進場施工。

      - 另豐原二場二期與豐原二場一期管線銜接工程(ø2,000mm)進度已達80%。

- 本局經管課簡報大安、大甲溪水源情勢分析：(略)

拾、提案討論：

案由一：105年5月及6月大安溪各標的用水調配方案，請討論。

說  明：(略)

討　論：(略)

決  議：

一、大安溪灌區農業用水原則由川流取水因應，並視實際水情機動調整取放水，其權益量如下：

(一)上灌區：大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書下游保留量。

(二)下灌區：核定農業計畫用水量。

(三)當大安溪天然流量小於「農業用水合計建議用水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7CMS)。

（四）5、6月份因應大安溪下灌區1期稻作分蘗、抽穗需求，建議採總量管制為原則，其中5月中旬至6月中旬放水量配合水利會用水需求調整為7cms。

二、鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水場水量，原則如下：

(一)水庫持續溢流或預期將溢流時，滿載供應。

(二)水庫有效蓄水量大於1億噸時，供應75~80萬CMD。

(三)水庫有效蓄水量介於9,000萬～1億噸時，供應65~70萬CMD。

(四)水庫蓄水量低於9,000萬噸時，研議管控60～65萬CMD。

三、各旬農業用水調配量詳如表1。

案由二：105年5月及6月大甲溪各標的用水調配方案，請討論。

說  明：(略)

討　論：(略)

決  議：

一、大甲溪農業用水原則由大甲溪川流取水供應。5、6月份視實際需要機動配水為原則，另5、6月份石岡壩以下農業取水量配合水利會用水需求調整為11cms。

二、除遇大甲溪濁度提高或經特殊狀況經同意外，石岡壩供應豐原給水廠水量，需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭淨水場水量及滿足台中地區用水需求為原則。

三、各旬農業用水調配量詳如表2。

拾壹、臨時動議：

拾貳：綜合決議：

- 依中央氣象局中長期天氣展望及水庫蓄水量整體而言，在不採行限水措施下，依未來天然流量可靠度90%，預估至今年6月底前公共用水供水無虞。

- 鯉魚潭水庫於3月24日開始溢流，鯉魚潭水庫儘量滿載供應鯉魚潭給水廠，以減少豐原給水廠淨水後端處理壓力。豐原給水廠並儘量維持後端高處理能力，以因應後續汛期大甲溪高濁度所帶來之大量淤積。

- 大安、大甲溪一期稻作將陸續進入分蘗、抽穗階段，基於兩流域原則以川流水灌溉且目前川流水豐沛，惠請臺中水利會依配水決議量優先使用川流水，如有用水不足之情事，再以總量管制原則，調度增供部分水量支援。

- 豐原淨水廠設施改善更新進度影響未來大台中地區供水穩定，建議台水公司於水源調配會議中定期報告執行進度，以利了解及協助解決遭遇問題。

- 請各單位確實落實水源及供水設施整備作業，以為汛期間設施運轉正常。

- 請經管課統計本年度至4月底為止之總降雨量，作為後續水源調配策略之參考。

拾貳：散會。

表1、大安溪農業用水調配量          (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 | 105年5月 |  |  | 105年6月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 上灌區農業計畫需水量(備註1) | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 14.9 |
| 下灌區農業計畫需水量(備註2) | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 9.5 |
| 上灌區審議農業計畫用水量 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 下灌區審議農業計畫用水量 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 協議書士林堰下游保留量 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 上灌區建議放水量(備註3) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 下灌區建議放水量(備註4) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 |
| 農業用水合計建議放水量 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 |
| 未達合計量上下灌區分配比例 | 0.55：0.45 | 0.55：0.45 | 0.55：0.45 | 0.55：0.45 | 0.55：0.45 | 0.61：0.39 |

備註：

- 「上灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以上之灌區包括卓蘭、石壁坑、埔尾橫、后里、頂店、新店、口潭圳等灌區。

- 「下灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以下之灌區包括苑裡、日南、九張犛圳等灌區。

- 「上灌區建議放水量」係指依「大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書」下游保留流量與農業計畫用水實際需求，經會議協商後訂定之士林堰放水量。

- 「下灌區建議放水量」係經士林堰越引入鯉魚潭水庫後，由鯉魚潭水庫放水之下灌區審議農業計畫用水量	。如士林堰放水量大於「農業用水合計建議放水量」時，大安溪下灌區用水量優先由大安溪直接取水。

- 當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議放水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水，詳上表(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7cms)。

表2、大甲溪農業用水調配方案       (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 |  | 105年5月 |  |  | 105年6月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 農業計畫用水量 (備註1) |  | 30.6 | 30.6 | 38.6 | 29.8 | 24.3 | 15.3 |
| 農業用水取水量 |  | 24.5 | 27.6 | 27.6 | 26.8 | 24.2 | 15.3 |
| 馬鞍至石岡壩側流量（備註2） |  | 5.6 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 10.5 | 7.9 |
| 馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量(備註3) |  | 29.6 | 32.0 | 30.0 | 27.1 | 23.3 | 18.5 |
| 八寶圳取水量 | 八寶圳 農業用水 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|  | 社寮電廠 | 「石岡壩以下農業建議取水量」扣除1.0cms之石岡壩保留量 【上限4.5cms(水權量）】 |  |  |  |  |  |
| 石岡壩葫蘆墩圳農業用水建議取水量 |  | 12.1 | 13.6 | 13.6 | 12.5 | 10.0 | 6.0 |
| 石岡壩以下農業用水建議取水量 |  | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |

備註：

1.農業計畫用水量係指臺中水利會統計馬鞍壩下游各灌區預定計畫用水。

2.馬鞍至石岡壩側流量係以Q70估算，屆時如未達（或大於）該流量時，為利石管中心依實調配整體大甲溪用水量，請石管中心適時聯繫大甲溪發電廠調整馬鞍後池放水量。

3.馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量係指配合下游農業用水及公共給水用水需求之最少放水量。