經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄

壹、會議名稱：「台中地區水源調配小組」第53次會議

貳、會議時間：105年8月31日(星期三)下午2時

參、會議地點：石岡壩管理中心2樓會議室

肆、主持人：彭副局長志雄

伍、記錄人：趙美英

陸、出席者：(如附簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、大安、大甲溪水源情勢分析：(略)

玖、報告事項：

一、各單位報告大安溪水源調配執行情形

(一)台電公司卓蘭電廠報告：

1.卓蘭發電廠士林攔河堰7月份運轉供水情形：河川平均總放流量16.48cms、河川平均總放流量5.45cms、發電引水量平均95.63萬噸及發電引水量總計2964.5萬噸。

2.卓蘭發電廠士林攔河堰8月份運轉供水情形：河川平均總放流量11.88cms、河川平均總放流量4.77cms、發電引水量平均60.77萬噸及發電引水量總計2964.5萬噸。

(二)本局鯉管中心報告水庫運轉供水情形

1.鯉魚潭水庫7月入流量平均13.23cms、供應公共用水平均為每日68萬噸、下游放流量為7.2cms。

2. 鯉魚潭水庫8月入流量平均12.84cms、供應公共用水平均為每日65萬噸、下游放流量為7.3cms。

(三)自來水公司報告鯉魚潭給水場取、供水情形：

1.7月份鯉魚潭給水場每日平均供水量為68萬噸。

2. 8月份鯉魚潭給水場每日平均供水量為65萬噸。

(四)台中水利會報告大安溪灌區灌溉用水情形：

1.大安溪之后里圳、苑裡圳105年7、8月實際取水量符合本會農業灌溉用水需求；大安溪灌區105年第2期作計畫灌溉面積為10,685公頃，現已全部完成整田插秧。

2. 九月及10月份農業需水量，大安溪上灌區依保留量、下灌區放水量如下表

| 月份旬別 圳路別 | 105年9月份 |  |  | 105年10月份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 大安溪上灌區 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
| 大安溪下灌區 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |

二、各單位報告大甲溪水源調配執行情形

(一)台電公司大甲溪發電廠報告：

大甲溪電廠德基水庫水位EL 1394 .70(8月29日07：00)有效容量10080萬噸(蓄水百分比67.20 ％)，自 7月1日至7月31日期間馬鞍后池平均放流量489萬CMD ；8月1日08月29日平均放流量277萬CMD。

(二)石管中心報告石岡壩運轉供水情形：

1.石岡壩7月入流量平均67cms、供應公共用水平均為每日69萬噸、南幹渠農業取水量為12cms、下游放流量為46cms。

2.石岡壩8月入流量平均31cms、供應公共用水平均為每日75萬噸、南幹渠農業取水量為11.5cms、下游放流量為20cms。

(三)自來水公司報告豐原給水場取、供水情形

1.石岡壩供應豐原淨水廠水量配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水廠水量及滿足台中地區用水需求為原則。

2.豐原淨水廠一廠及二廠淨水設備污泥陸續排程清理，清理期間不足量約5萬噸，由鯉魚潭給水廠調配供應。

(四)台中水利會報告大甲溪灌區灌溉用水情形：

1.本會大甲溪之八寶圳、葫蘆墩圳105年7、8月實際取水量符合本會農業灌溉用水需求，大甲溪灌區105年第2期作計畫灌溉面積為11,451公頃，現已全部完成整田插秧。

2. 有關9、10月份農業需水量，大甲溪葫蘆墩圳(八寶圳中下游)為15.00cms至8.00cms及石岡壩溢洪道下游5條圳路為17.00cms，屆時建請配合本會實際用水需求予以供水，有關後續用水事宜仍需請中水局惠予協助調配。

| 月份旬別 圳路別 | 105年9月份 |  |  | 105年10月份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 葫蘆墩圳 (八寶圳中下游) | 14.00 | 13.00 | 12.70 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 石岡壩溢洪道 下游各圳路 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |

拾、提案討論：

案由一：105年9月及10月大安溪各標的用水調配方案，請討論。

說明：(略)

討論：(略)

決議：

  - 大安溪灌區農業用水原則由川流取水因應，並視實際水情機動調整取放水，其權益量如下：

(一)上灌區：大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書下游保留量。

(二)下灌區：審議農業計畫用水量。

(三)當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議用水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7CMS)。

（四）因應大安溪下灌區2期稻作用水需求及預存枯水時期用水，該期間視水情狀況採滾動檢討方式，採總量管制原則方式調整鯉魚潭水庫供水量，以符合實際用水需要。

  - 鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水場水量，原則如下：

(一)水庫持續溢流或預期將溢流時，滿載供應。

(二)水庫有效蓄水量大於1億噸時，供應75~80萬CMD，惟請台水公司依大甲溪原水狀況視需要酌量提高供應量。

(三)水庫有效蓄水量介於9,000萬～1億噸時，供應65~70萬CMD。

(四)水庫蓄水量低於9,000萬噸時，研議管控60～65萬CMD。

  - 為利後續枯水期用水需求，鯉魚潭水庫以10月底時維持水庫蓄水量在10,000萬噸以上為警戒蓄水量。

  - 各旬農業用水調配量詳如表1。

案由二：105年9月及10月大甲溪各標的用水調配方案，請討論。

說明：(略)

討論：(略)

決議：

一、大甲溪農業用水原則由大甲溪川流取水供應。期間用水視實際需要機動配水，建議採計畫用水量60％～70％用水。

二、除遇大甲溪濁度提高或經特殊狀況經同意外，石岡壩供應豐原給水廠水量，需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭淨水場水量及滿足台中地區用水需求為原則。

三、為利後續枯水期用水需求，請大甲溪電廠參照「德基水庫運用要點」辦理，在枯水期來臨前，儘量將水庫水位蓄高。

四、各旬農業用水調配量詳如表2。

拾壹：綜合決議：

- 9月及10月份以穩定供水為原則，並請各用水單位節約用水，預先蓄存庫水，為利後續枯水期用水需求，爰鯉魚潭水庫及德基水庫均以枯水期前蓄滿為目標。

- 目前大安、大甲溪二期稻作均已完成整田插秧，基於兩流域原則以川流水灌溉且目前川流水豐沛，惠請臺中水利會依配水決議量優先使用川流水，如有用水不足之情事，再以總量管制原則，調度增供部分水量支援。惟在未達大量用水之前，仍請台中水利會配合節約用水。

拾貳：散會（15時50分）。

表1、大安溪農業用水調配量          (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 | 105年9月 |  |  | 105年10月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 上灌區農業計畫需水量(備註1) | 18.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.5 |
| 下灌區農業計畫需水量(備註2) | 15.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.3 |
| 上灌區審議農業計畫用水量 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 下灌區審議農業計畫用水量 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 協議書士林堰下游保留量 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 上灌區建議放水量(備註3) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| 下灌區建議放水量(備註4) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| 農業用水合計建議放水量 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
| 未達合計量上下灌區分配比例11 | 0.55:0.45 | 0.56:0.44 | 0.56:0.44 | 0.56:0.44 | 0.56:0.44 | 0.57:0.43 |

備註：

- 「上灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以上之灌區包括卓蘭、石壁坑、埔尾橫、后里、頂店、新店、口潭圳等灌區。

- 「下灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以下之灌區包括苑裡、日南、九張犛圳等灌區。

- 「上灌區建議放水量」係指依「大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書」下游保留流量與農業計畫用水實際需求，經會議協商後訂定之士林堰放水量。

- 「下灌區建議放水量」係經士林堰越引入鯉魚潭水庫後，由鯉魚潭水庫放水之下灌區審議農業計畫用水量	。如士林堰放水量大於「農業用水合計建議放水量」時，大安溪下灌區用水量優先由大安溪直接取水。

- 當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議放水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水，詳上表(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7cms)。

表2、大甲溪農業用水調配方案       (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 |  | 105年9月 |  |  | 105年10月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 農業計畫用水量 (備註1) |  | 40.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 35.2 |
| 農業用水取水量 |  | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 馬鞍至石岡壩側流量（備註2） |  | 5.05 | 4.17 | 5.85 | 4.41 | 3.61 | 3.14 |
| 馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量(備註3) |  | 22.1 | 23.1 | 21.4 | 24.4 | 25.2 | 25.6 |
| 八寶圳取水量 | 八寶圳 農業用水 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|  | 社寮電廠 | 「石岡壩以下農業建議取水量」扣除1.0cms之石岡壩保留量 【上限4.5cms(水權量）】 |  |  |  |  |  |

| 石岡壩葫蘆墩圳農業用水建議取水量 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 石岡壩以下農業用水建議取水量 | 9 | 9 | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

備註：

1.農業計畫用水量係指臺中水利會統計馬鞍壩下游各灌區預定計畫用水。

2.馬鞍至石岡壩側流量係以Q70估算，屆時如未達（或大於）該流量時，為利石管中心依實調配整體大甲溪用水量，請石管中心適時聯繫大甲溪發電廠調整馬鞍後池放水量。

3.馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量係指配合下游農業用水及公共給水用水需求之最少放水量。