經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄

壹、會議名稱：「台中地區水源調配小組」第54次會議

貳、會議時間：105年10月27日(星期四)上午10時

參、會議地點：調度中心1樓會議室

肆、主持人：彭副局長志雄

伍、記錄人：趙美英

陸、出席者：(如附簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、大安、大甲溪水源情勢分析：(略)

玖、報告事項：

一、各單位報告大安溪水源調配執行情形

- 台電公司卓蘭電廠報告

- 卓蘭發電廠士林攔河堰9月份運轉供水情形：河川平均總放流量19.26cms、發電引水量總計2731.8萬噸。

- 卓蘭發電廠士林攔河堰10月份運轉供水情形：河川平均總放流量7.39cms及發電引水量總計4009.5萬噸。

- 中水局鯉管中心報告

- 鯉魚潭水庫9月入流量平均15cms、供應公共用水平均為每日66萬噸、下游放流量為4.2cms。

- 鯉魚潭水庫10月入流量平均16.7cms、供應公共用水平均為每日77萬噸、下游放流量為8.4cms。

- 台水公司報告

- 鯉魚潭給水場9月份每日平均供水量為65萬噸。

- 鯉魚潭給水場10月份每日平均供水量為79萬噸。

- 台中水利會報告

- 大安溪之后里圳、苑裡圳105年9、10月實際取水量符合本會農業灌溉用水需求；第二期稻作抽穗期間為10月21日至11月20日止。

- 11月及12月份農業需水量如下表

| 月份旬別 圳路別cms | 105年11月份 |  |  | 105年12月份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 大安溪上灌區 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 大安溪下灌區 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |

二、各單位報告大甲溪水源調配執行情形

- 台電公司大甲溪發電廠報告

  - 大甲溪電廠德基水庫水位EL.1405.91(10月26日07：00)有效容量14,318萬噸(蓄水百分比95.46 ％)，自 9月1日至9月30日期間馬鞍后池平均放流量613萬CMD ；10月1日10月21日平均放流量950萬CMD。

  - 大甲溪電廠谷關壩及天輪壩水門檢修

    - 谷關壩No.2 、No.3排洪門漏水檢修作業，預訂於 11月20日導水放空並開始施工預定工作60天，預訂於106年元月26日完成，不影響供水。

    - 天輪壩排砂門漏水檢修，訂於11月份天輪壩將放空1天檢查漏水原因，不影響供水。(確定施作時間將事先聯絡石岡壩管理中心)。

- 中水局石管中心報告

  - 石岡壩9月入流量平均143cms、供應公共用水平均為每日78萬噸、南幹渠農業取水量為8.3cms、下游放流量為126cms。

  - 石岡壩10月入流量平均112cms、供應公共用水平均為每日73萬噸、南幹渠農業取水量為11.8cms、下游放流量為92cms。

- 台水公司報告

  - 石岡壩供應豐原淨水廠水量配合鯉魚潭給水廠水量及滿足台中地區用水需求為原則。

  - 豐原淨水廠一廠及二廠淨水設備污泥陸續排程清理，清理期間不足量由鯉魚潭給水廠調配供應。

- 台中水利會報告

  - 本會大甲溪之八寶圳、葫蘆墩圳105年9、10月實際取水量符合本會農業灌溉用水需求，第二期稻作抽穗期間為10月21日至11月20日止。

  - 有關11月及12月份農業需水量，大甲溪葫蘆墩圳(八寶圳中下游)及石岡壩溢洪道下游5條圳路如下表：

| 月份旬別 圳路別 | 105年11月份 |  |  | 105年12月份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 葫蘆墩圳 (八寶圳中下游) | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 石岡壩溢洪道 下游各圳路 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |

拾、提案討論：

案由一：105年11月及12月大安溪各標的用水調配方案，請討論。

說 明：(略)

討 論：(略)

決 議：

  - 大安溪灌區農業用水原則由川流取水因應，並視實際水情機動調整取放水，其權益量如下：

- 大安溪天然流量小於「農業用水合計建議用水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7CMS)。

- 各旬農業用水調配量詳如表1。

  - 鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水場水量，原則如下：

- 水庫有效蓄水量介於9,000萬～1億噸時，供應65~70萬CMD為原則。

- 水庫蓄水量低於9,000萬噸時，研議管控60～65萬CMD為原則。

- 請台水公司視大甲溪原水狀況與實際用水需求適時調整供應量。

案由二：105年11月及12月大甲溪各標的用水調配方案，請討論。

說 明：(略)

討 論：(略)

決 議：

- 大甲溪農業用水係由大甲溪川流取水灌溉。11、12月份視實際需要配水，	各旬水源調配量詳如表2。

- 除遇大甲溪濁度提高或經特殊狀況經同意外，石岡壩供應豐原給水廠水量需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭淨水場水量及滿足台中地區用水需求為原則。

拾壹、	臨時動議

案由一：修改士林攔河堰下游保留流量調整放水試行方案，請討論。

說  明：(略)

討  論：(略)

決  議：為因應本方案連絡人員異動頻繁修訂各單位聯絡電話，改以各單位公務電話為之，並移列至第三條;原條文第四條予以刪除。

案由二：德基水庫水位低於運用規線放水量，提請討論。

說  明：(略)

討  論：(略)

決  議：德基水庫10月27日水位1405.5公尺(蓄水量14,181萬噸)，低於水庫運用規線，放水量需配合下游各標的需求放水。由於已進入枯水期，考量區域水資源對大台中地區整體經濟發展至鉅，確保下游各標的供水穩定，請台電公司儘量蓄積水庫水量，維持105年12月底水庫水位達1406公尺以上。

拾貳、綜合決議：

- 11、12月份以穩定供水為原則，仍請各用水單位節約用水。

- 考量大安、大甲溪兩流域水情差異，公共用水部分原則優先利用大甲溪川流水源，以提升鯉魚潭水庫蓄水量，並請預為因應枯水期間用水量之管控，爰請台水公司儘速提高豐原給水場可出水量。

- 大甲溪電廠谷關壩及天輪壩水門檢修期間，為避免影響大台中地區供水穩定性，請電廠與石岡壩管理中心密切聯繫。

- 大安溪上灌區11月下旬~12月供水量以3.5cms為原則，若遇集水區下雨則予以減供；下灌區11月下旬~12月供水量以0.3cms為原則，若鯉魚潭圳另有需求，請水利會洽中水局鯉管中心協助。

- 大安溪下灌區11月中旬供水量以6.5CMS為原則，本旬為抽穗期後期，農業需水量若有漸減趨勢，請水利會通知中水局鯉管中心降低水庫放水量。

- 12月份石岡壩葫蘆墩圳農業用水日間供水量以6cms為原則，為蓄存明年上半年用水量，夜間農業供水量減半供應，水量調配相關作業請中水局石岡壩管理中心洽水利會協商。

- 12月份石岡壩以下農業用水供水量，請中水局經管課於二期作結束時，視水情狀況洽水利會協商或召開相關會議研商。

表1、大安溪農業用水調配量          (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 | 105年11月 |  |  | 105年12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 上灌區農業計畫需水量(備註1) | 10.3 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 下灌區農業計畫需水量(備註2) | 5.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 上灌區審議農業計畫用水量 | 10.3 | 7.8 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 下灌區審議農業計畫用水量 | 5.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 協議書士林堰下游保留量 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 上灌區建議放水量(備註3) | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 下灌區建議放水量(備註4) | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 農業用水合計建議放水量 | 12.5 | 11.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 未達合計量上下灌區分配比例11 | 0.66:0.34 | 0.77:0.23 | 0.78:0.22 | 0.78:0.22 | 0.78:0.22 | 0.78:0.22 |

備註：

- 「上灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以上之灌區包括卓蘭、石壁坑、埔尾橫、后里、頂店、新店、口潭圳等灌區。

- 「下灌區」係指大安溪與景山溪匯流點以下之灌區包括苑裡、日南、九張犛圳等灌區。

- 「上灌區建議放水量」係指依「大安溪苑裡、日南、九張犁供水協議書」下游保留流量與農業計畫用水實際需求，經會議協商後訂定之士林堰放水量。

- 「下灌區建議放水量」係經士林堰越引入鯉魚潭水庫後，由鯉魚潭水庫放水之下灌區審議農業計畫用水量	。如士林堰放水量大於「農業用水合計建議放水量」時，大安溪下灌區用水量優先由大安溪直接取水。

- 當大安溪天然流量小於上述「農業用水合計建議放水量」時，則依川流量調配，即由士林堰依上、下灌區計畫用水量比例分配放水，詳上表(其中士林堰排放下游保留量不得小於2.7cms)。

表2、大甲溪農業用水調配方案       (單位:cms)

| 月（旬）別 項別 |  | 105年11月 |  |  | 105年12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 農業計畫用水量 (備註1) |  | 37.6 | 34.4 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 農業用水取水量 |  | 26.0 | 25.0 | 16.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 馬鞍至石岡壩側流量（備註2） |  | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量(備註3) |  | 28.3 | 27.4 | 19.4 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 八寶圳取水量 | 八寶圳 農業用水 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
|  | 社寮電廠 | 「石岡壩以下農業建議取水量」扣除1.0cms之石岡壩保留量 【上限4.5cms(水權量）】 |  |  |  |  |  |

| 石岡壩葫蘆墩圳農業用水建議取水量 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 石岡壩以下農業用水建議取水量 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

備註：

1.農業計畫用水量係指臺中水利會統計馬鞍壩下游各灌區預定計畫用水。

2.馬鞍至石岡壩側流量係以Q70估算，屆時如未達（或大於）該流量時，為利石管中心依實調配整體大甲溪用水量，請石管中心適時聯繫大甲溪發電廠調整馬鞍後池放水量。

3.馬鞍後池(含馬鞍壩)放水量係指配合下游農業用水及公共給水用水需求之最少放水量。