# 后沃水庫運用要點
1.中華民國97年5月9日經濟部經授水字第09720203430號令訂定發布全文 14點；並自即日生效
2.中華民國111年6月16日經濟部經授水字第11120208520號令修正發布全文14點；並自即日生效
第一章　總則
一、經濟部（以下簡稱本部）為調蓄與有效運用后沃水庫（以下簡稱 本水庫）集水區降雨逕流及馬祖南竿地區截水系統引水量，供應家用及公共給水等目標使用，並確保水庫安全，特訂定本要點。
二、本水庫以連江縣政府為管理機關，並由連江縣自來水廠負責操作維護及管理運用。
三、本水庫位於連江縣南竿島西區，馬祖村北方約二百公尺中央公路與珠螺公路交會點附近，其運轉主要設施如下：
（一）混凝土重力壩。
（二）側渠溢洪道。
（三）壩頂取水設施。
（四）截流系統。
四、本要點之用詞定義如下：
（一）蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水等
      目標使用之運轉。
（二）防洪運轉：颱風或豪雨期間，經由側渠溢洪道或其它放 水設施放水之運轉。
（三）緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，情
      況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因
      應運轉。
（四）颱風或豪雨情況：中央氣象局發佈海上陸上颱風警報或豪
      雨特報，且馬祖地區列入警戒區域者。
（五）越域引水：以水庫蓄水調節為目的，在不同集水區之間調
      配水資源，而自各水庫及截流系統進行水量調度引水之行
      為。
第二章　蓄水利用運轉
五、本水庫蓄水利用運轉應與南竿地區各水庫及截流系統與海淡廠相
   互配合運用。
六、本水庫於壩頂設有兩台抽水機組，互為交替使用，用以抽取庫水
   經輸水管線至儲水沃淨水廠處理後供應南竿地區家用及公共給水。
七、本水庫應配合南竿地區各水源供給量及需求量，由連江縣自來水
   廠統籌調度運用。
八、本水庫自南竿地區各截流系統之引水量，應避免側渠溢洪道發生
   溢流。
第三章　防洪運轉
九、本水庫防洪設施為測渠溢洪道，為無閘門控制溢流堰，當水庫水
    位超過滿水位標高十六‧○公尺時自然溢流。
十、發生颱風或豪雨情況時，若本水庫水位超過標高十五‧○公尺時
   ，應關閉截水系統抽水機及停止越域引水之水量，俾預留防洪蓄
   水空間。
十一、當本水庫水位接近滿水位標高十六‧○公尺即將自然溢洪時，
     應隨時注意水情資訊，俾作適時處置。

第四章　緊急運轉
十二、本水庫遭遇天然或人為破壞等緊急情況，有危及水庫安全之虞
     時，應依據水庫水位狀況實施緊急放水，以降低水庫水位至
     對本水庫不構成安全威脅為止。
十三、本水庫實施緊急放水時，應以壩頂取水設施抽水或其他設施降
     低水庫水位。
十四、本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理情形報本部水利
     署轉本部備查。