經濟部水利署南區水資源分署
勞務財物採購案 職業安全衛生抽查表
契約名稱		抽查日期	年 月 日
承攬廠商		改善日期	年 月 日
契約金額		履約開始日期	年 月 日
抽查結果	○符合 ╳不符合 ╱無此項目	履約結束日期	年 月 日

抽查項目	抽查內容	抽查結果	不符合說明
墜落、滾落	高差超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。
	在高度2公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，應以架設施工架、其他安全方法或其他方法設置工作台。施工架需符合CNS4750以上之規格
	使用高空工作車，操作人員及監督人員需經特殊作業安全衛生教育訓練人員合格。
	使用高空工作車，作業人員須穿著全身背負式安全帶，安全帶須符合CNS14253-1。
	使用移動式起重機/積載型移動式起重機加掛搭乘設備，搭乘設備需經過技師結構計算簽認。
	高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之護欄、護蓋等防護設備。
	使用移動式施工架，施工架移動時，架上不能有作業人員。
	使用移動梯，需有1.具有堅固之構造、2.其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象、3.寬度應在30公分以上、4.應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施。
	工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工作台或其他勞工踩踏場所，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施。
	使用之合梯，需有1.具有堅固之構造、2.其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等、3.梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套、4.有安全之防滑梯面、5. 不得以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。
感電	使用之電氣器材及電線等，應符合國家標準規格。
	電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。
	電氣機具、設備應金屬外露部分有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設施。
	電焊作業使用之焊接柄，不可破損嚴重，應有相當之絕緣耐力及耐熱性。
	感電之虞場所使用交流電焊機是否裝設自動電擊防止裝置。
	低壓電路從事檢查、修理等活線作業時，應使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或其他類似之器具。
	近高壓電路或高壓電路支持物從事敷設、檢查、修理、油漆等作業時，應在該電路設置絕緣用防護裝備。
	使用機械設備進行吊掛作業、高空工作車進行維修作業，作業範圍如有低/高壓電線要有預防碰觸到電線之措施。
	電氣設備插座使用，請保持手部乾燥，或配戴塑膠手套，防止感電。
倒（崩）塌	搬運、堆放或處置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度(1.8公尺)或變更堆積等必要設施。
	搭設施工架時應有壁連座、繫牆桿或斜撐，防止施工架倒塌。
	開挖深度大於 1.5 公尺是否設置擋土支撐等設施
	模板支撐支柱基礎是否周邊易積水導致地盤軟弱或未強化軟弱地盤承載力
	移動式起重機/積載型移動式起重機進行吊掛作業，要確認地盤能否承受吊掛重量，吊掛物不可超過該機具可吊掛之額定荷重。
	移動式起重機/積載型移動式起重機進行吊掛作業，或高空工作車(有外外伸撐座機型)作業時，應將外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤不均勻沉陷崩塌等必要措施。
物體飛落	人員是否確實戴用安全帽。
	挖土機原設計用途可供起重吊掛之用始得執行吊掛作業。
	吊掛作業前，對於吊掛設備如鋼索、吊鏈及纖維索(布索)，進行檢點，不可有毀損嚴重情形。
	起重機具之吊鉤或吊具需有過捲預防裝置。
	起重機具之吊鉤或吊具，應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。
	起重機具之運轉，應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。
被夾、捲、被切、割、擦傷	切割性質之機械設備需要有護罩，無法裝設護罩，請提供作業人員可預防災害發生之個人防護具。
	金屬、塑膠等加工用之圓盤鋸，應設置鋸齒接觸預防裝置。
	研磨機、研磨輪、木材加工用圓盤鋸之反撥預防裝置及鋸齒接觸預防裝置、手推刨床之刃部接觸預防裝置，需要有安全標章。
被撞	車輛機械之作業或移動，有撞擊工作者之虞時，應置管制引導/監視人員，圈圍作業範圍，設立警告標示。
	作業場所於車輛來往道路上，需設立防止車輛衝撞之設施或措施。
	車輛機械如停放於有斜度之工作場所，請要有防止滑下之措施。
跌倒/滑倒	地面清潔時，如潮濕，應放置地面潮濕小心行走之警告標語。
	工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工作台或其他勞工踩踏場所，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施。
與高、低溫接觸	於高溫金屬表面應標示高溫危險，及膳理場所非工作相關人員禁止進入。
	有暴露於高溫、低溫，應置備安全衛生防護具 / 並使勞工確實使用。
踩踏	作業時要求人員確實穿著安全鞋。
	對以石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構築之屋頂及雨遮，或於以礦纖板、石膏板等易踏穿材料構築之夾層天花板從事作業時，應採取規劃安全通道或於可能墜落之範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。
火災	工作場所儲存有易燃性物料時，應有防止太陽直接照射之遮蔽物外，並應隔離儲存、設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。
	使用圓盤鋸、砂輪機切割金屬、砂輪機研磨金屬，須注意周遭有無易燃性物料。
	機械或設備添加燃料油(柴油、汽油)，不可在發動情況下添加。
	局限空間從事焊接、切割、燃燒及加熱等動火作業時，應指定專人確認無發生危害之虞，並由雇主、工作場所負責人或現場作業主管確認安全，簽署動火許可後，始得作業。
爆炸	氧氣乙炔鋼瓶使用時，需直立固定使用，乙炔壓力值小於1.3kg/cm2。
	氧氣乙炔鋼瓶使用時，需要有防回火閥及止回閥。
	氧氣乙炔鋼瓶儲存溫度要保持在40度以下，二公尺內不得有著火性、引火性及煙火等物質，並附近有滅火設備，空容器及盛裝容器分區置放，氧氣及乙炔鋼瓶分開置放。
溺斃	人員作業前應確實辦理教育訓練及職安告知，作業時應穿著合格之救生衣且確實穿妥固定。
	法令規定須有證照方可執行之業務應確實遵守，如船舶駕駛資格。
	以船舶前往作業場所時，不得超載且應備置足夠數量救生衣、救生用具或採取其他方法。
	水上作業勞工有落水之虞時，應使勞工穿著救生衣，設置監視人員及救生設備。
缺氧	作業場所設立缺氧作業主管、監視人員及救援人員。
	缺氧作業場所進入前需先通風換氣，並利用儀器測定氧氣濃度≥18%、一氧化碳濃度<35PPM、硫化氫濃度<10PPM及可燃性氣體<30%LEL，方可進入施工，並需持續通風換氣。
	從事缺氧危險作業時，應置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等設備，供勞工緊急避難或救援人員使用。
物體破裂	作業中有物體飛落或飛散，致危害勞工之虞時，應使勞工確實使 用安全帽及其他必要之防護設施。
	加工物等因截斷、切削、鍛造或本身缺損，於加工時有飛散物致危害勞工之虞者，應於加工機械上設置護罩或護圍。但大尺寸工件等作業，應於適當位置設置護罩或護圍。
戶外高氣溫	提供陰涼之休息場所、飲料或食鹽水或其他熱危害預防措施。
交通事件	車輛駕駛禁止使用酒精性飲料。
	一般車輛有每3個月就車輛各項安全性能定期實施檢查1次。
	對車輛機械有於每日作業前依下列各項實施檢點：一、制動器、連結裝置、各種儀器之有無異常。二、蓄電池、配線、控制裝置之有無異常。
	車輛機械之作業或移動，有撞擊工作者之虞時，有設置管制引導人員。
生物性感染危害預防	穿著可以避免蛇、蜜蜂等生物叮咬之防護具。
與有害物之接觸危害預防	輻射檢測作業，確實穿戴可防止輻射之防護具。
	施肥及病蟲害防治噴灑藥劑之工作，應確實穿戴個人防護具。
其他	1.現場勞工是否與機關備查之廠商勞工投保清冊(含協力廠商進場人員)一致，並確實投保勞工保險。 / 2.(請依個案工作性質，增修正抽查項目辦理抽查)。 / 3. / 4. / .............................

抽查人員: 單位主管:
勞務財物採購案 職業安全衛生抽查 缺失照片
缺失說明:
缺失說明:
缺失說明:

勞務財物採購案 職業安全衛生抽查改善對策及結果表
抽查日期		年 月 日		契約名稱
承攬廠商				主辦單位
缺失編號	缺失情形			改善情形說明 / (附改善前中後照片)		完成日期

承攬廠商 / (工作場所負責人)			(簽名/蓋章)
主辦單位			(簽名/蓋章)

※ 欄位不敷使用時請自行增加續頁

勞務財物採購案 職業安全衛生抽查 改善照片
改善說明: / (改善前)
改善說明: / (改善中)
改善說明: / (改善後)