經濟部水利署第十河川局 會議紀錄
1. 會議案由：「淡水河二重疏洪道入口段疏濬測量設計暨生態檢核委託技術服務計畫」細部設計審查會議
2. 會議日期：109年8月28日 上午9時30分
3. 會議地點：本局新大樓第一會議室
4. 主持人：召集人曾局長鈞敏 紀錄:陳昱宏
5. 出列席單位及人員(詳如出席人員名冊)
6. 主持人致詞：略
7. 會議情形：
  1. 曾鈞敏委員審查意見：
    1. 本案細部設計圖說除工程疏濬範圍外，請補繪本案工程疏伐範圍。
    2. 請瑞晟公司及工務課就工法可行性部份邀請較具經驗的廠商研議具體可行的執行方式。
    3. 請瑞晟公司依本案疏濬範圍內採樣進行粒徑分析後，確認是否以無價料方式辦理。
  2. 許朝欽委員審查意見
    1. 圖A-02，一般說明第21點涉及橋樑基礎附近河道疏濬高程，請以邀集橋梁權責機關現勘確認，又相關橋梁基礎建設工設置，應由橋梁權責機關辦理為宜。
    2. 圖A-04，圖例內容請配合圖B-04圖示配置區增列。
    3. 圖A-04與簡報P7及報告P.2-16圖2-9之圖示標繪範圍不同，請於報告書補充說明；另若因生態檢核工作坊之結論而調整，亦請將各工區之分年分區所需經費概估並補註，嗣將生態恢復狀況暫(或酌)不予執行之情事。
    4. 圖C-03，過路管涵圖示RPC管下方鋪設水中混凝土(0.6m厚)其用意為何？若考量底部較弱而施設，但其混凝土易受不均勻沉陷為裂斷之性質，且其鹼性是否會影響生態？請考量依假設工程概念選為填方施工。
    5. 圖C-03橫斷面坡度為1:0.5是否穩定？且按土方數量計算書並無是項填方，惟其是否為外購土方填築？
    6. 預算書編制格式請依署頒格式順序編制。
    7. 細部設計報告與預算書兩者性質不同，除請於報告書中載明前第3點審查意見外，亦應將各次審查會議與相關生態檢核工作坊等意見及回覆情形納入
    8. 圖B-01，土方數量之剖面線太稀疏，其土方數量恐與實際土方數量差異甚大。
    9. 報告中「土石方處理」P5-3與P6-1內容，請釐清辦理方式，即需流標幾次，才以零元訂底價？請一併考量「中央管河川疏濬土石無償提供使用作業要點」研議(如第3點第2項、第10點…等)。
    10. 預算書，詳細價目表P1，鋼筋混凝土管(RPC管)數量達276m，其與圖C-03圖示總長度，殆有數量差異甚大狀況。
    11. 土石計算表之純挖方與純填方，未符署頒工料分析規定。
    12. 圖B-05，施工便道縱斷面A/B-04顯示施工便道有填築土方量，惟按土石方數量計算表(甲表)與數量計算表(丙表)，及詳細價目表P1，皆無填築土方量，及不知是另購土方或疏濬區之填方量？
    13. 本案若以併辦土石標售辦理，其與工程名稱不一，且預算書亦需編列支出標與收入標之預算書，另請一併考量前第9點審查意見。
    14. 本工程(含全區域之分年分期)所需經費，請考量納入110年~115年之六年中央管流域整體改善及調適計畫中，以利匡列執行預算。
    15. 圖B-04所示「土方曝曬區」於施工補充說明未載明其堆置及曝曬之規定，及其於汛期中之機關防汛因應作為。
  3. 劉駿明委員審查意見：
    1. 5.2節土石方處理，工作團隊建議採「疏濬工程併辦土石標售」，惟查工程設計圖號A-04、圖號A-06及圖號B-01，以距離疏濬工區最近BH-72既有鑽孔柱狀圖分析，地表下3m為回填層，而平均挖深僅2.12m，即使深度超過地表下3m也屬粉土質細砂(查含砂量)，請再評估所採策略是否過於保守，以免造成招商困難風險。
    2. 圖號B-01為本次疏濬實際範圍圖，請套繪在圖號A-03、圖號A-04及細部設計報告內相關圖說上，以利判圖。又依該圖形辦理疏濬會產生兩個河中島，會直接阻擋洪水進入疏洪道內，而影響排洪能力外，若另為生態環境營造考量，亦請說明原因及理由。
    3. 生態檢核樣點，採用荒野保護協會及專家學者建議，選擇三點，是否符合合約規定。又疏洪道入口兩側A點(河川匯流處周邊步道)與B點(新北大橋下)，均困難接近水系，魚類採用文獻回顧法，未實際觀察，不恰當。建議最好A點移往本次疏濬降挖水深最少50cm處，以利記錄魚類。又C點(二重疏洪道)魚類記錄鯉魚出現二次，請修正。
    4. 表2-4生態檢核與設計考量項次9；疏濬工程將分區分期進行。而設計考量，則盡可能以一次作業方式進行。而實際計畫疏𣿰僅部分約5.43公頃，建議仍擬具分區分期實施計畫，就生態環境及通洪能力(利用二維水理分析)議題，分析優缺點，以利逐年推動。
    5. 請調查入口堰平均高、低潮位高程，以查驗疏濬至EL.＋0.5m之水深及採用圍堰疏濬工法岸頂高外水不會溢入區內，而非細部設計圖號B-01所述，高水位約EL.＋2.0至＋2.5m區間，不夠精準。
    6. 本次疏濬範圍，按細部設計圖號A-03測量平面圖，地盤高大致介於3.65至3.92m間，現況髙度足。建議採甜甜圈形式，外圍先保留當成圍堰，內圈以乾式作業疏濬，有利車輛就近一次運離，且擾動範圍亦被限制，應比全面降挖至水深50cm，以濕式浮筏式載具疏濬效率更高，請參考採用。
    7. 象草為外來種，株形高至3m，會形成緻密的單一族群，除排擠其他植物生長外，會嚴重阻擋而降低二重疏洪道通洪能力，請考慮剷除。
  4. 鄭茂寅委員審查意見：
    1. 主辦機關需求、目標：
      1. 二重疏洪道原設計通洪能力為9,200cms，經多次評估與分析後，現況僅剩6,600cms。本工程預計於入口堰處周邊進行疏濬作業，以增加通洪能力，並透過生態檢核了解生態環境及影響。對增加通洪能力是由6,600cms增加達原設計通洪能力9,200cms，或增加到某一數字，得詳實列出，利以後規劃、基本設計之標準、規模及水文水理分析，到本階段細部設計之標準，並配合預定工程款項。
      2. 或是疏濬挖至EL.+0.5m或是挖方量11.5萬m3？
      3. 生態檢核應分階段規劃設計、施工中及未來生態之作為說明，後附規劃設計階段生態檢核資料尚可，惜未多著墨施工中及完成後之生態檢核。
    2. 圖面：
      1. A-05、06，柱狀圖高點依現況高程EL+0.00標示。
      2. B-01：
        1. 與A03工程範圍不一致，何者為真。
        2. 剖面0K+240為斜線於B-02挖方面積與其他剖面如何融和？
        3. 剖線@100m，對計算土方量影響大。
      3. B-04，請標示疏濬原範圍。
    3. 預算書：
      1. 土方計算表(甲表)0K+200，226剖面與範圍似有差異(0K+240為起點)
      2. 詳細價目表(及原價分析)單價有偏高之虞，建請再檢核。
    4. 本計畫規劃(全部)不屬本工程，但還是全部說明清楚，再談到本工程施作範圍，方能判斷本工程內容。
  5. 凌邦暉委員審查意見：
    1. 細部設計報告：
      1. 相關分析檢討採用前期檢討規畫研究，建議針對建議方案結論說明與本設計關聯說明即可，非與本設計案有關可刪除。
      2. 清淤土質採用既有地質鑽孔，雖為鄰近區位，但與本設計區位條件差異大，土質狀況應不同建議是否可進行現地從調查以利判斷是否真有條件可為土石標售之用。
      3. 疏濬工法採用特製浮筏式載具搭載挖土機，依本基地為灘地淤積區是否適當，若承攬未採用後續如何計價，請一併考量適宜性。
      4. 工程費概估中，評估土質不佳而0元標售，為考量運費編列為118萬元，部分與剩餘土方運棄有何不同，請說明。
      5. 工期僅說明109年第四季至110年底完工，總工期為何，應有評估。
    2. 工程設計預算書：
      1. 土石方計算採用剖面法計算，剖面之精度，距離應依變化段加密剖以利數量計算精準，必要時建議可採用方格法計算。
      2. 數量計算表(丙)中，基本工資與後單位分析多未反應，且其他工項之計算所示費用與預算書均不一致，請再檢核。
    3. 細部設計圖：
      1. A-03，請加測量高程控制之依據。
      2. A-05、A-06，地質剖面應依孔位高程繪製。
      3. B01，放樣座標依本設計，似乎無意義，施工時或後有無需求，請考量。
      4. B-02、B-03，剖面3、5收邊採用1:6~1:8未見相關要求，後續如何驗收。
      5. B-04，施工便道未見相關標準圖，並建議補充施工控制座標。
      6. C-03，過路管涵採用CLSM回填後續拆除是否需產生運棄之問題，建議應有防護設施。
  6. 黃于坡委員審查意見：
    1. 細設報告附錄一，設計階段生態檢核資料不完整，P19~P93缺漏，不符合工程會「公共工程生態檢核機制」，另生態調查成果亦僅摘錄種類，應提供完整資料，包括樣點之選點原則。
    2. 生態保全對象不明確，包括施工範圍、(限制)、擾動程度等細節，如生態敏感區即應明確標示在B01。
    3. 前期審查資料回覆及反饋設計之內容未見交待，並應在生態檢核表單中明確說明。
    4. 生態檢核資料中之結論及建議，多與設計圖脫節，施工難以據以落實。
  7. 陳江河委員審查意見：
    1. 細設圖說缺乏完成後之平面圖，包含相關高程、等高線等標示。另從生態利用層面考量，建議可於報告書中模擬高低潮時之灘地漫淹或積水狀態。
    2. 深槽區雖不屬本次施工主要範圍，仍建議於適當區位挖設潮地，以利生物棲息利用。
    3. 土方計算方式略嫌粗糙，宜再更精準計算，以免誤差過大，造成爭議。
    4. 本案歷次之審查意見及生態檢核工作坊意見，宜能適度於期末報告書中整理呈現，並能反饋於相關細設圖說中。
    5. 施工中及維管階段之生態檢核與調查工作費用未見於預算書中，宜再釐清確認。
    6. 本案工程經費龐大且位於洪氾區之灘地，宜於報告書中補充施工中風險評估及緊急應變措施，供主辦單位及施工廠商參考與依循。
    7. 「過路涵管」設置之必要性宜再評估，施工中如無通水需求，可直接採覆土方式施作便道，以節省經費。
    8. 報告書P2-11，圖2-5中黃色區域圖例標示“大漢溪濕地(中度敏感)”，是否為“大漢新店濕地(中度敏感)”之誤，宜再釐清。
  8. 楊宗珉委員審查意見(書面意見)：
    1. 本計畫共有3處樣點，其中樣點A及B現況分別為河川匯流處周邊步道及新北大橋下空間，本就非為主要生態聚集區域，報告中也說明難以或無法接近水域，而且底棲及魚類等亦無法進行紀錄，所得之結果恐難作為生態紀錄調查結果依據。計畫工區中，其實工區三之生態為除生態敏感區外較為豐富區域，日後該區域將進行疏浚挖除，故建議針對工區三之疏濬區域進行補充生態調查，方能確切了解入口堰區域整體生態樣貌。
    2. 生態檢核報告第16頁中提及初步施工原則為在候鳥季節(9月到隔年4月)工區三不施工，工區一與工區二入口堰附近先行疏濬成濕地，俟5月後再行施作工區三，惟其中工區二入口堰附近區域太小，目前周邊已有相關球場、自行車道及新北大橋等設施，且相隔太近無隔離與緩衝空間，對於小水鴨、蒼鷺及鷸鴴科等候鳥干擾太大，基本上是不太可能於此處棲息，請再考量為宜。
    3. 新北市政府於2011年完成入口堰溼地營造，成為華江度冬雁鴨最喜愛的棲息場所！根據台北鳥會於2012年1月29日所做的鳥口普查結果發現，華江地區的度冬小水鴨增至1456隻，其中810隻棲息於入口堰濕地內(56%)、321隻棲息於入口堰外(22%)，兩者合計達78%，亦即隨著雁鴨數量增加，更高比例的小水鴨會選擇新營造的濕地作為棲息地，證明該地已成為華江地區度冬雁鴨最重要的棲息地。但隨近年來逐漸淤積，前來度冬之雁鴨已不到200隻，故生態敏感區之後是否需一併進行疏浚部分報告中並無提及，且雁鴨棲地之營造除水位高低問題外，仍須有掩蔽之隔離區域，以上建議請酌予考量。
    4. 目前工區二已為新北大都會公園範圍，其中包括球場、自行車道、市集與遊憩設施等，建議此區塊仍在行審慎研卓，並與地方充分溝通為宜。
    5. 預算總表抬頭及詳細價目表和單價分析表還是台灣省水利局第十工程處請修正。
    6. 細設圖一般說明「17.…廠商應無條件局部停工並給予一切方便及合作…」建議修正廠商應予以配合。
    7. 圖B-04土方曝曬區、堆置及運出路線仍需與管制站及洗車台連結以利運送及清洗。
    8. 建議應與新北市政府養工處再現勘新北大橋的狀況，以利後續疏濬工作進行。
  9. 吳瑞祥委員審查意見：
    1. 設計報告書請依採購法70條之一及職安法第五條規定，將風險評估納入。
    2. 預算書內容審查意見如下：
      1. 雜草雜木之清除物如何處理，請於契約圖說說明。
      2. 管制站及地磅等場地租用費僅編列12萬，是否足夠？
      3. 本工程依營建工程空氣汙染防制設施管理辦法規定，為一級營造工程，施工圍籬高度為2.1m~2.4m，與規定「不得低於2.4m」不符。
      4. 臨時廁所之編列建議採按月租借方式，並要求不得隨意排放汙水。
      5. 救生衣、救生圈僅編列5個，似有不足。
      6. 洗車台設備編列7.5萬，是否足夠?
      7. 本案編列之覆蓋鋼板是何作用?倘是作為車行路徑抑制粉塵之防制設施用，建議採量化編列。
      8. 本工程為查核金額以上工程，有關品管人員及職安人員應專職。(另疏濬工程是否需品管人員請確認)
      9. 工程告示牌尺寸與規定(300cmX170cm)不符。安全衛生告示牌尺寸是否符合規定，且單價是否合理(工程告示牌也是編9,000元)
    3. 設計圖說審查意見如下：
      1. 橫斷面圖疏濬邊坡坡度採1:6~1:8(0k+400，0k+600)如何計價？
      2. 請依風險評估結果編製符合職安法規之安全衛生圖說及規範，並量化編列安全衛生費用，並應將設計成果編入招標文件。
      3. 疏濬高程至EL.0.5m，請於圖說載明無須依橫斷面圖整平，故日後驗收標準建議採EL≤0.5m即可，並請於A-02一般說明載明。
      4. 土方計算方式採斷面法，是否合理？施工便道繪製縱斷圖之用意為何？是否需列入查驗或驗收項目。施工便道兩側應設置護欄，以符職安規定。
    4. 土石方之處理採併辦土石標售方式，其前提是經河川局認定屬有價料，本案土石方究為有價料或無價料，請確認。
    5. 本案土方係載運至台北港，其計量及計價方式係採車載方(鬆方)，故本案之土方數量計算依據應於圖說或補充說明書載明，以免產生履約爭議。
  10. 經濟部水利署水利規劃試驗所審查意見：
    1. 本次修正版本疏濬面積由12萬m2減為5.4萬m2，疏濬量由26.2萬m3減為11.5萬m3，均未達前次規模之一半，因修改模型極為不易，且貴局又一直不斷變動，故本所建議仍採前次疏濬面積(12萬平方公尺)及數量(26.2萬立方公尺)，且已完成數值模型演算，作為短期措施之最終目標，本次應視為分期中第一期，以利水工模型試驗之進行。
    2. 本計畫於108年有就現場進行地形測量，尤其水下資料極為珍貴，希望地形測量成果電子檔能提供本所做為後續水工模型或數值模擬之參考依據。
    3. 建議疏洪道周遭之疏濬應視通洪狀況滾動式調整，且應長期辦理並檢討。
    4. 報告p3-10採SOBEK模擬疏濬工區之流況，由於繪圖流線過小過密，且顏色區分不明，建議要新繪圖展示為宜，另圖例為water level(m)，與流況不合建議修正為流速分布。
    5. 報告p3-6~p3-9係為本所108年模擬成果，如需引用建議請補充入口堰前清淤數量範圍之詳細資料，而本次疏濬範圍與數量圖與上開有所差異，應該要予以清楚說明，以免誤以為能增加疏洪量438cms，另p3-8最末行之流量單位為438m3，應為cms，請修正。(註：前次109年6月本所水理模擬報署版，其短期入口堰前清淤26.2萬m3，與三重、蘆洲垃圾山清除後，疏洪道僅能提升流量93cms，而非438cms；若僅入口堰前清淤26.2萬m3，提升疏洪量198cms，請修正。
    6. 報告第一章，前言之計畫緣起中，第3行民國71年建造完成，似有誤，請查明。另現況流量6,600cms或6,500cms請參考最近水工模型試驗報告之結論為依據較佳，因數模成果可信度較低。
  11. 新北市高灘地工程管理處審查意見：
    1. 曝曬暫置區建議圍設區隔考量，以維護及避免對週邊通行影響。
    2. 洗車台建議微調位置以減少自行車道通行之影響，建議考量再距疏濬工區(A-04)近些，以方便施工及降低運距。
    3. 工區出入口設置位置需考量堤外便道交通安全因素。
    4. 建議細設核定或發包前與相關單位先會勘以利後續工進順利。
    5. 圖說招標文件要留意颱風前後高程管控避免合約爭議。
  12. 新北市政府水利局審查意見：
    1. 有關土石運送路線請確認沿途里長是否有意見，以利後續工程能順利執行。
    2. 本次疏濬，原則請不影響原有民眾使用二重疏洪道的空間及權益。
  13. 營建署城鄉發展分署審查意見(書面意見)：
    1. 查本案涉及淡水河流域重要濕地（大漢新店重要濕地），位於內政部106年6月27日公告實施「淡水河流域重要濕地(國家級)保育利用計畫」之「環境教育區」範圍內。
    2. 依前開保育利用計畫管理規定包含「符合水利法及其相關管理辦法規定之行為」及「有關海岸防護、河川整治及防洪水利設施之設置，應有整體規劃，減少對濕地生態環境之衝擊，經水利及相關主管機關核准後得以進行，同時副知主管機關」。
    3. 綜上，為配合防洪安全需求，得於河川流域進行清淤疏濬作業，後續工程施作應落實環境保護措施，以減輕對濕地生態及環境之影響。
8. 結論：
  1. 請瑞晟技術顧問股份有限公司參採各委員及各單位意見修正細部設計，並依契約規定期限再報本局憑辦。
  2. 請工務課依本案預計地磅設計位置及土方曝曬區域，邀集相關單位辦理會勘，並請瑞晟公司一同與會。