經濟部水利署第五河川分署會議紀錄
1. 會議名稱：113年「第五河川分署轄區在地諮詢小組」第4次會議
2. 開會時間：113年8月02日(星期五) 上午11時
3. 開會地點：本分署第三會議室
4. 主持人：李副分署長俊霖代理 記錄：林政廷
5. 出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
6. 主席致詞：(略)
7. 討論事項：確認本分署提送計畫相關資料內容妥適可行性。
8. 出席委員意見：
  1. 嘉義縣東石地區(含外傘頂洲)海岸防護試辦工程（第二期）
    1. 陳委員中憲
      1. 建議補充已規劃整體改善方案、已完成部份、待施作部份及本次擬辦理部份關聯性。
      2. 請補充已完成部份成效。
      3. 請補充目前凱米颱風災後現況變遷情形。
      4. 2023年9月造成潮口問題，目前擬以竹樁突堤、竹樁排樁工法改善，工法強度是否足夠，建議參酌以往或已完成部份成效評估檢討。
      5. 本案工程內容為竹樁定砂1000公尺，其中包含竹樁排樁、竹樁突堤、縱向加高防護等，其分別長度及位置範圍，建議於平面配置圖標明。
    2. 詹委員明勇
      1. 請補充說明第一期之設計概況，並說明執行成效。
      2. 請在簡報資料中補述本設計之依據(如:規劃報告)。
      3. 本案之重點在於防止越洗效果，若有水理分析之佐證，更能確保設計工法之有效性。
    3. 黃委員莉婷
      1. 本案最大的特色即是運用生態工法及民眾參與，但因近期受颱風影響越洗土方出現潮口與東移狀況，建議請彙整前期執行績效，再評估後續的可行性。
      2. 本案的海岸防護試辦工程對於普遍認知的水利工法，有很重大的意義與價值，畢竟人無法勝天、避免自然造成的損害，但至少達到「減緩」的成效，也是相當值得努力、嘗試的目標。
    4. 陳委員文俊
      1. 第二期試辦計畫之設置位置、長度、斷面型式、高程等是否有經過優選分析？是否為最具攔砂、培厚加高之方案。
      2. 外傘頂洲之風砂亦為沙洲砂源損失、高程降低影響原因之一，目前規劃是否有考慮兼容攔蓄風砂。
      3. 目前設計長度為1000公尺，建議是否可考慮有不同攔砂斷面型式（竹樁打設及蚵殼串密度），如同為全尺度現地試驗般，以評比出較佳效益之型式。另建議局部位置竹樁是否留有空隙或橫向錯開打設，設計長度達1000公尺，是否需考慮未來維管之橫向廊道。
      4. 本試辦計畫竹樁佈設於砂洲脊背位置，雖受浪潮作用力遠較第一期或公私協力打設竹樁小，但仍可參考前述工程其竹樁打設方式、打設深度、綁紮方式及遭致破壞之原因，滾動式優選改善之方式。
玖、結論：
  1. 後續請工務科參酌各委員意見修正提案之工程資料。
  2. 另請工務於後續細設時逐項檢視各委員意見並辦理相關檢核、說明及修正。
拾、散會(13時)