經濟部水利署施工規範「第02374章 箱型石籠」修正對照表

本次修正規定	原規定	修正說明
1.3 相關章節 / 1.3.1 水利署塊石材料檢驗規定 / 1.3.2 水利署施工規範第02386章 砌排石工 / 1.3.3 水利署施工規範第02342章 地工織物	1.3 相關章節 / 1.3.1 水利署塊石材料檢驗規定 / 1.3.2 水利署施工規範第02386章 石工	1.配合第02386章調整章節名稱 / 2.另配合3.1.1有設計地工織物者，增列本署地工織物規範
2.1.2 石籠網 / (1) 箱型石籠網係使用鋼線編製而成，除另有規定外，石籠籠體需以全張網六面折製成型、頂網與五面折製成型，其間隔網(每1m設1處)亦以同材質之鋼線製成，並固定於全張網體上。	2.1.2 石籠網 / (1) 箱型石籠網係使用鋼線編製而成，除另有規定外，石籠籠體需以全張網六面折製成型、頂網與五面折製成型，且每面四邊皆須有邊框線，其間隔網(每1m設1處)亦以同材質之鋼線製成，並固定於全張網體上。	考量箱型石籠材料籠身為一體編織成型，籠網結構穩固，目前市場流通者為最外框有邊框線；案經本組委託廠商製作樣品再請SGS公司辦理試驗，結果顯示強度差異不大；爰側邊網材與底部網材連接處部分擬調整為折線(沿綑結處對折)；惟設計者仍可依需求設計有額外輔助框線者，並覈實計價)。
圖示	圖示：	同2.1.2(1)配合調整圖示，將底部框線調整為折線(紅色虛線標示處)
3.1.1 前置作業 / 箱型石籠安放前，地面須先整平，安放位置與高程須會同監造工程司校核後方可施工。另，如有設計地工織物者，需於整地後先行鋪設，並配合設計圖說於空籠組立階段鋪設之。地工織物，得視實際流況等需求為織布或不織布或採二者雙層設計使用等。	3.1.1 前置作業 / 箱型石籠安放前，地面須先整平，安放位置與高程須會同監造工程司校核後方可施工。	配合本署110年函頒之監造計畫範例第七章施工抽查標準表調整，如有設計地工織物者，需於整地後先行鋪設。