項次	本署規定	工程會契約範本規定	說明	備註
1	一、為規範本署水工機械或機電工程履約相關注意事項，特訂定本規定。
2	二、資料內容： / (一)中文操作與維護資料： / 1.製造商之操作與維護手冊。 / 2.完整說明各項產品及其單體及整體操作步驟與維護（修）方式、規定。 / 3.示意圖及建議備用零件表。 / 4.其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列) / (二)上述資料應包括下列內容： / 1.契約名稱與編號； / 2.主題（例如土建、機械、電氣、輸送設備…）； / 3.目錄； / 4.最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話； / 5.廠商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話； / 6.最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話； / 7.預計接管單位將開始承接維護責任之日期； / 8.系統及組件之說明(包含設備於正常操作時之儀表讀值)； / 9.例行維護作業程序及時程表； / 10.操作、維護（修）所需之機具、儀器、人力及備品數量； / 11.以下資料由機關視個案特性要求廠商提供： / (1)操作前之檢查或檢驗表 / (2)設備之啟動、操作、停機作業程序 / (3)操作後之檢查或關機表 / (4)一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明 / (5)經核可之測試資料 / (6)製造商之零件明細表、零件型號、施工圖 / (7)與未來維護（修）有關之圖解（分解圖）、電（線）路圖 / (8)製造商原廠備品明細表及建議價格 / (9)可編譯（Compilable）之原始程式移轉規定 / (10)軟體版權之授權規定 / (11)其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列) / 12.索引。 / (三)保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送。各項更新資料，均應註明契約名稱及編號。 / (四)教育訓練計畫應包括下列內容： / 1.設備及佈置說明； / 2.各類設備之功能介紹； / 3.各項設備使用說明； / 4.設備規格； / 5.各項設備之操作步驟； / 6.操作維護項目及程序解說； / 7.故障檢查程序及排除說明； / 8.講師資格； / 9.訓練時數。 / 10.其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列) / (五)廠商須依機關需求時程提供完整中文教育訓練課程及手冊，使機關或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護（修）。	□廠商應依本條規定履約（由機關視個案需要勾選，未勾選者，表示無需辦理本條規定事項）： / (一)資料內容： / 1.中文操作與維護資料： / (1)製造商之操作與維護手冊。 / (2)完整說明各項產品及其操作步驟與維護（修）方式、規定。 / (3)示意圖及建議備用零件表。 / (4)其他：＿＿＿＿＿。 / 2.上述資料應包括下列內容： / (1)契約名稱與編號； / (2)主題（例如土建、機械、電氣、輸送設備…）； / (3)目錄； / (4)最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話； / (5)廠商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話； / (6)最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話； / (7)預計接管單位將開始承接維護責任之日期； / (8)系統及組件之說明； / (9)例行維護作業程序及時程表； / (10)操作、維護（修）所需之機具、儀器及備品數量； / (11)以下資料由機關視個案特性勾選： / □操作前之檢查或檢驗表 / □設備之啟動、操作、停機作業程序 / □操作後之檢查或關機表 / □一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明 / □經核可之測試資料 / □製造商之零件明細表、零件型號、施工圖 / □與未來維護（修）有關之圖解（分解圖）、電（線）路圖 / □製造商原廠備品明細表及建議價格 / □可編譯（Compilable）之原始程式移轉規定 / □軟體版權之授權規定 / □其他：＿＿＿＿＿。 / (12)索引。 / 3.保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送。各項更新資料，包括定期服務報告，均應註明契約名稱及編號。 / 4.教育訓練計畫應包括下列內容： / (1)設備及佈置說明； / (2)各類設備之功能介紹； / (3)各項設備使用說明； / (4)設備規格； / (5)各項設備之操作步驟； / (6)操作維護項目及程序解說； / (7)故障檢查程序及排除說明； / (8)講師資格； / (9)訓練時數。 / (10)其他：＿＿＿＿＿。 / 5.廠商須依機關需求時程提供完整中文教育訓練課程及手冊，使機關或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護（修）。	資料內容依機關需求訂定。
3	三、資料送審： / (一)操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱等資料，應於竣工前＿天（由機關於招標時載明；未載明者，為60天），提出＿份（由機關於招標時載明；未載明者，為3份）送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。 / (二)廠商須於竣工前＿天（由機關於招標時載明；未載明者，為15天），提出＿份（由機關於招標時載明；未載明者，為12份）(含電子檔)經機關核可之操作與維護（修）手冊、圖說及其他與設備相關之資料及教育訓練計畫。操作維護手冊及教育訓練所需經費另編列於契約工項內，不另行給付。	(二)資料送審： / 1.操作與維護資料格式樣本、教育訓練計畫及內容大綱草稿，應於竣工前＿天（由機關於招標時載明；未載明者，為60天），提出1份送審；並於竣工前＿天（由機關於招標時載明；未載明者，為30天），提出1份正式格式之完整資料送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。 / 2.廠商須於竣工前＿天（由機關於招標時載明；未載明者，為15天），提出＿份（由機關於招標時載明；未載明者，為5份）經機關核可之操作與維護資料及教育訓練計畫。 / 3.廠商應於竣工前提供最新之操作與維護（修）手冊、圖說、定期服務資料及其他與設備相關之資料＿份（由機關於招標時載明；未載明者，為5份），使接管單位有足夠能力進行操作及維護（修）工作。	資料送審所需時程及份數依機關需求訂定。
4	四、在教育訓練開始時，廠商應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收前依核可之教育訓練計畫，完成對機關或接管單位指派人員之訓練。廠商應提供符合教育訓練計畫所列講師資格之人員，以訓練機關指派之操作人員每機組至少2名以上。訓練課程包括操作之基本理論、操作準則、設備調整、例行維護修理及親手操作設備。其中親手操作設備課程時數至少需安排2小時以上。	(三)在教育訓練開始時，廠商應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收前依核可之教育訓練計畫，完成對機關或接管單位指派人員之訓練。	增列教育訓練講師資格。
5	五、廠商所提送之資料，應經監造單位審查後再經機關核可；修正時亦同。	(四)廠商所提送之資料，應經監造單位/工程司審查同意；修正時亦同。	依實際審核程序修正。
6	六、操作與維護（修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時，經機關或接管單位指派之人員驗證為可行，並應作成紀錄，否則應辦理修正後重行測試。	(五)操作與維護（修）手冊之內容，應於試運轉測試程序時，經機關或接管單位指派之人員驗證為可行，否則應辦理修正後重行測試。
7	七、除已於各設備規範有要求者外，廠商應依製造廠之建議對於〝設備〞安裝維護及修理工作上需用之特殊工具，附工具箱，提供數量如設備規範所述，並詳列工具名稱、規格使用方式、使用處所、價格等清單供機關核備。另所附零組件需附原廠手冊並註明功能。		依本署實務需求增列。
8	八、廠商逾契約所定期限進行維護（修）、交付文件者，比照契約第17條遲延履約規定計算逾期違約金，該違約金一併納入契約第17條第4款規定之上限內計算。		依本署實務需求增列。
9	九、因可歸責於廠商之事由所致之損害賠償規定；賠償金額上限依契約第18條第8款規定。		依本署實務需求增列。