水利署施工規範第02921章「噴植草」修正對照表(草案) 111.2.21
修正內容	現行內容	說明
1.3 相關章節 / 1.3.1 經濟部水利署施工規範第02902章 種植及移植一般規定 / 1.3.2 經濟部水利署施工規範第02924章 鋪網噴植	-	本項新增
1.4~1.6	1.3~1.5	調整編號
1.4 相關準則 / 1.4.1 中華民國國家標準（CNS） / (1) CNS 5610非織物檢驗法 / (2) CNS 2339纖維混用率試驗法 / (3) CNS 10460紡織品耐水性測定靜水壓試驗法 / (4) CNS 14279地工織物單位面積質量試驗法 / 1.4.3 「經濟部水利署及所屬機關植栽驗收及養護規定」	1.3 相關準則 / 1.3.1 中華民國國家標準（CNS） / (1) CNS 5610非織物檢驗法 / (2) CNS 2339纖維混用率試驗法	依本章規範內容增列CNS10460 / CNS14279 / 新增本署及所屬機關植栽驗收及養護規定於1.4.3
2.1.3 客土 / 植生所需之客土，採用pH值5～7[ ]之砂土、砂質壤土、泥炭土等，除監造單位指定或提供料源採取地點外，廠商可自覓料源擇取適當之壤土。壤土所含雜草及粒徑2[ ]cm以上之石子必須篩除。	2.1.3 客土 / 植生所需之客土，採用pH值5～7[ ]之砂質壤土，除監造單位指定或提供料源採取地點外，廠商可自覓料源擇取適當之壤土。壤土所含雜草及粒徑2[ ]cm以上之石子必須篩除。	配合本署新頒訂施工規範第02924章鋪網噴植修正本款。
2.1.4 噴播草種用之植生層及基盤 / 植生素為包括肥料及化學乳劑之混合物，於加水及草種拌和後，噴播於坡面形成植生層。基盤係以含有植物纖維、人造纖維、保水劑、根瘤菌、肥料、壤土及黏著劑等材料之纖維土，噴播於岩盤坡面上，作為草種生長用之養份，其配合比例及草種種類由廠商提出，經試噴良好及監造單位認可後使用，混合草種用量不得少於0.04[ ]kg/m2，單一草種用量不得少於0.02[ ]kg/m2。	2.1.4 噴播草種用之植生層及基盤 / 植生素為包括肥料及化學乳劑之混合物，於加水及草種拌和後，噴播於坡面形成植生層。基盤係以含有植物纖維、人造纖維、保水劑、根瘤菌、肥料、壤土及黏著劑等材料之纖維土，噴播於岩盤坡面上，作為草種生長用之養份，其配合比例及草種種類由廠商提出，經試噴良好及監造單位認可後使用，但草種用量不得少於0.02[ ]kg/m2。	配合本署新頒訂施工規範第02924章鋪網噴植修正本款。
2.1.5 地工織物（非織物） / (2) 非織物依據CNS 5610 L3080非織物檢驗法、CNS 2339 L3050織維混用率試驗法及CNS 10460辦理檢驗。	2.1.5 地工織物（非織物） / (2) 非織物依據CNS 5610 L3080非織物檢驗法、CNS 2339 L3050織維混用率試驗法辦理檢驗。	依本署施工規範案例，刪除CNS章名並依舊案增列CNS10460
3.1.8 階梯或壟帶泥漿噴植工法 / (1) 本法適用於較不良植生之惡劣地質，如礫石層、軟岩、破碎岩及較陡之岩盤坡面。 / (2) 使用設備及材料 / A. 機械式攪拌桶1[ ]組。 / B. 特製噴植機及空壓機1[ ]套。 / C. 纖維壟帶：以尼龍編織成網，包裹植物纖維及固型長效性肥料。 / D. 固定錨筋：主釘∮10mm長40cm，補助釘∮10mm長20cm。 / E. 基材混合料：依照設計圖說規定配比辦理，或參考下表建議之使用材料規定配比: / 項目 單位 數量 說 明 / 土壤材料 m3 1.00 砂土約佔77%，黏質土約佔18%、有機質5%以上，pH值5.5~7.5為宜。 / 有機肥 kg 20～30 使用台肥1號、5號或其他等質肥料。 / 黏著劑 kg 1.0～1.5 無害之植物性黏著劑為原則或樹酯、高分子化合物等，視壤土成分增減之。 / 纖維材料 kg 8.0～15.0 以植物性細長纖維為主，用量視壤土成分及岩面坡度長度而定。 / 化學肥料 kg 4～6 使用台肥1號、5號或43號複合肥料或其他等質材料。 / 種籽 kg 單一(1～2) / 混合(2~4) 草籽、樹籽，選用最適宜生長之單一或混合種籽使用。 / 水份 kg 約400～600 視岩面坡度調整水量。 / 3.2.1 噴、植工作應配合於主體工程完工期限完成，併同主體工程辦理初驗、驗收工作。養護工作除圖說另有規定外，應於噴、植工作完成後即日開始，惟養護期自驗收合格後起算，養護期相關規定如下: / (1)植草:養護期為期1年，分4期(每3個月)查驗為原則。 / (2)噴草:養護期為期1年，分2期(每6個月)查驗為原則。 / (3)養護工作需視天侯狀況及植物生長情況適時予以調整，以期植物能獲得良好之生長。	3.1.8 階梯或壟帶泥漿噴植工法 / (1) 本法適用於較不良植生之惡劣地質，如礫石層、軟岩、破碎岩及較陡之岩盤坡面。 / (2) 使用設備及材料 / A. 機械式攪拌桶1[ ]組。 / B. 特製泥漿噴漿機及空壓機1[ ]套。 / C. 纖維壟帶：以尼龍編織成網，包裹植物纖維及固型長效性肥料。 / D. 固定錨筋：主釘∮10mm長40cm，補助釘∮10mm長20cm。 / E. 泥漿混合料：使用材料規定配比如下表 / 項目 單位 數量 說 明 / 壤土 m3 1.00 砂土約佔80%，黏質土約佔20%混合，其pH值以±6為宜。 / 土壤改良劑 kg 20～30 以有機材質為主，視壤土成分增減之。 / 黏著劑 kg 1.0～1.5 無分害之植物性黏劑，視壤土成分增減之。 / 加勁長纖維 kg 8.0～15.0 以植物性細長纖維為主，用量視壤土成分及岩面坡度長度而定。 / 化學肥料 kg 4～6 使用台肥1號、5號或43號複合肥料。 / 草種 kg 1～2 草種包括百慕達、百喜、肯塔基、綠柏、黑麥、地毯草、白花3葉等，視施工地點之標高、地理環境特性等選用最適宜生長之單一草種或混合草種使用。 / 水份 kg 400～600 以拌和後之坍度為20～25mm為準，視岩面坡度坡長調整坍度。 / 3.2.1 廠商應於全部噴、植工作完成後報請驗收，驗收合格後辦理養護，為期6個月。俟養護期滿後，廠商與工程司雙方須再次會同辦理查驗作業，經查驗合格後，始得解除廠商之養護責任。	配合本署新頒訂施工規範第02924章鋪網噴植修正本款。 / 配合本署新頒訂施工規範第02924章鋪網噴植修正本表。 / 依本署及所屬機關植栽驗收及養護規定及本署新頒訂施工規範第02924章鋪網噴植修正原案養護期查驗期數及部分文字
3.2.3 廠商應確保植草之全草種植生應達90[ ]%以上，攀繞植物植生應達80[ ]%以上，並且生長良好，無病蟲害及枯萎現象。養護期間如因廠商工作不力，致使植草枯萎或雜草過長時，廠商應於接獲工程司通知日起7日內，派員辦妥各項補植或修剪工作，其所需之費用已包括在各單價內，廠商不得另要求計價補償。 / 3.2.4 噴草之養護作業、覆蓋率調查及取樣方式、驗收標準與養護期滿查驗標準依本署施工規範第02924章鋪網噴植相關規定辦理。	3.2.3 廠商應確保全草種植生應達80[ ]%以上，攀繞植物植生應達75[ ]%以上，並且生長良好，無病蟲害及枯萎現象。養護期間如因廠商工作不力，致使植草枯萎或雜草過長時，廠商應於接獲工程司通知日起7日內，派員辦妥各項補植或修剪工作，其所需之費用已包括在各單價內，廠商不得另要求計價補償。	依本署及所屬機關植栽驗收及養護規定及工程會施工綱要規範第02921章噴植草修正原案相關覆蓋率比例。 / 依本署新頒訂施工規範第02924章鋪網噴植增列本款
4.1.2 植草覆蓋率之標準為草種植生應達90[ ]%以上，攀繞植物植生應達80[ ]%以上，如未達標準即依比率折減計量（例如草種植生覆蓋率僅達85%時則計價數量＝完成數量×85÷90），但如未達規定覆蓋率之50[ ]%時不予驗收計量。	4.1.2 覆蓋率之標準為草種植生應達80[ ]%以上，攀繞植物植生應達75[ ]%以上，如未達標準即依比率折減計量（例如草種植生覆蓋率僅達75%時則計價數量＝完成數量×75÷80），但如未達規定覆蓋率之50[ ]%時不予驗收計量。	本款覆蓋率標準無適用於噴草工作，故增列植草二字。