基隆河洪氾區土地使用管制辦法

1.中華民國92年1月8日經濟部經水字第09104632430號令訂定發布全文13條；並自發布日施行
 中華民國112年9月13日行政院院臺規字第1121031987號公告第7條第2項、第10條、第11
  條所列屬「經濟部水利署第十河川局」之權責事項，自112年9月26日起改由「經濟部水利署
  第十河川分署」管轄
2.中華民國113年3月8日經濟部經水字第11360202210號令修正發布第7、10、11條條文

第一條
本辦法依水利法第六十五條規定訂定之。
第二條
本辦法所稱洪氾區為基隆河流域有下列情形之地區：
一、依水利法第八十二條規定已公告之基隆河治理基本計畫用地範圍線內之土
   地。
二、依據基隆河整體治理計畫設置之滯洪區。
三、基隆河整體治理計畫實施完成前，毗鄰治理計畫用地範圍之低窪有淹水之
   虞地區。
四、基隆河整體治理計畫實施完成前，因地勢低窪或其他因素致有經常淹水之
   虞地區。
第三條
洪氾區之劃定由經濟部水利署（以下簡稱水利署）依實際地形、洪水紀錄及預
測結果，擬訂範圍及管制計畫報經濟部（以下簡稱本部）核定公告之。但臺北
市轄區，得依臺北市政府提出之範圍及資料為之。
前項範圍應以比例尺不小於二千四百分之一地籍圖標定，並應與河川圖籍一致
。
第四條
因基隆河整體治理計畫完成後，無需配合治理計畫或其他因素保留之洪氾區範
圍，得依前條第一項規定程序辦理廢止；其有配合治理計畫保留部分，並得配
合變更其範圍或管制分級。
第五條
洪氾區範圍及其分區分級管制劃定公告後，該範圍內之都市計畫或非都市土地
使用分區及容許使用項目，應配合洪氾區之管制使用；其有變更使用分區及容
許使用項目之必要時，由本部移請都市計畫及區域計畫主管機關辦理變更。
第六條
洪氾區應依淹水之程度及機率分為下列二區分級管制：
一、一級管制區：包括第二條第一款及第二款之地區。
二、二級管制區：包括第二條第三款及第四款之地區。
第七條
洪氾區一級管制區內禁止施設房屋、傾倒廢棄物或廢土、擅採砂石、圍築魚塭
、插或吊蚵或其他養殖行為。
除前項規定之禁止事項外，於一級管制區內施設、改建、修復、拆除建造物、
種植植物或其他變更原有地形之行為，應依水利法第七十八條之一規定向水利
署第十河川分署（以下簡稱河川分署）申請許可。
第八條
洪氾區二級管制區內建築物之建造或其他變更地形之行為，應由當地建築主管
機關依其主管法令及洪氾區二級管制區建築許可審核基準審核後，始得發給建
築執照；其許可審核基準，由本部會同內政部訂之。
第九條
洪氾區二級管制區內之房屋均應建造二層以上樓房，且其建築物地上一層應與
第二層共一戶使用。但地上二層以上其中任一樓層之所有權人出具提供地上一
層使用人作為短期防洪避難使用之同意書者，不在此限。
前項房屋屬臨時性平房建築物者，應設置必要之避難設施；其建築物有地下樓
層者，除與地上一層同一戶使用者外，僅得作共用部分使用。
第一項管制區內工廠之機器設備不易搬遷者或必要之維生設施，應設在可能淹
水深度以上之樓層。
第一項所稱房屋，指房屋稅條例第二條第一款所稱之固定於土地上之建築物，
供營業、工作或住宅用者；所稱建造，指建築法第九條規定之新建、增建、改
建或修建等行為。
第十條
河川分署對洪氾區一級管制區內原有合法房屋，得經實地勘測後，報由水利署
移請建築主管機關依法廢止其建築執照並限期令其拆除；其已領有執照而尚未
開工或正在施工者，亦同。
河川分署對前項管制區內原有合法房屋以外之建造物、植物或其他變更地形之
情事，經實地勘測認確不符河川區域內許可使用審查規定者，得經水利署報請
本部限期令所有人或使用人自行拆除、改善或移除；其經許可建造、施設或種
植而尚未開工或正在施工或種植者，亦同。
第十一條
河川分署對洪氾區二級管制區內原有合法建築物，經實地勘測認確屬不符第八
條審核基準之規定者，得報由水利署移請建築主管機關依法廢止或變更其建築
執照並限期令其拆除或改善；其已領有執照之尚未開工或正在施工之建築物，
亦同。
河川分署對前項管制區內之原有全部或一部非法建築物，經實地勘測認確屬不
符第八條審核基準之規定者，得報由水利署移請建築主管機關逕行限期令其拆
除。
第十二條
依前二條規定之拆除、改善或移除，除非法建築物外，其所有人或權利人因而
所受之損失，應予補償。
第十三條
本辦法自發布日施行。