經濟部水利署工程品管費用編列基準第一點及相關附件修正對照表112.10.16
修正規定	現行規定	說明
一、(二)給監造單位所需之材料設備抽驗費用(簡稱「抽驗費」)應單獨編列；機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於該工程預算書內之分署辦其他費項下編列；其編列項目依實際工項或材料需檢驗項目至少各編列1次為原則(附件二附表3)，得依實需調整，但不計入契約規範(定)頻率計算。	一、(二)給監造單位所需之材料設備抽驗費用(簡稱「抽驗費」)應單獨編列；機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於該工程預算書內之局辦其他費項下編列；其編列項目依實際工項或材料需檢驗項目至少各編列1次為原則(附件二附表3)，得依實需調整，但不計入契約規範(定)頻率計算。	因應本署組改作業，將局修訂為分署。
附件一機關名稱○○○分署	附件一機關名稱○○○局	因應本署組改作業，將局修訂為分署。
附件二附表1分署辦其他費 / 附件二附表3分署辦其他費	附件二附表1局辦其他費 / 附件二附表3局辦其他費	因應本署組改作業，將局修訂為分署。
附件三試驗項目參考(1)第02300章土方工作 / 試驗頻率: / 粒料篩分析、普羅克達夯實試驗至少1次 / 相對密度試驗:最大、最小指標密度試驗頻率同工地密度試驗	附件三試驗項目參考 (1)第02300章土方工作 / 試驗頻率:粗細粒料篩分析試驗、普羅克達夯實試驗或相對密度試驗至少一次。	配合本署110年2月5日本章規範之修訂修正原案。
附件三試驗項目參考(2)第02386章砌排石工 / 圓柱試體抗壓試驗頻率:每100m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。	附件三試驗項目參考(2)第02386章砌排石工 / 圓柱試體抗壓試驗頻率:每120m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。	配合本署112年7月24日本章規範之修訂修正原案。
附件三試驗項目參考(7)第02745章瀝青透層	附件三試驗項目參考 (7)第02745章瀝青透層	配合本署112年10月16日本章規範之修訂修正原案。
附件三試驗項目參考(8)第02747章瀝青黏層	附件三試驗項目參考 (8)第02747章瀝青黏層	配合本署112年10月16日本章規範之修訂修正原案。
附件三試驗項目參考 (12)第03211章植筋 / 備註:多數實驗室如不足3支以3支計價；本項試驗如現地條件無法滿足TAF認證相關程序，得依本署廠商品質管制規定第七條，簽陳機關首長(分署長)同意後改由其他實驗室辦理。	附件三試驗項目參考 (12)第03211章植筋 / 備註:多數實驗室如不足3支以3支計價；本項試驗如現地條件無法滿足TAF認證相關程序，得依本署廠商品質管制規定第七條，簽陳機關首長(局長)同意後改由其他實驗室辦理。	因應本署組改作業，將局修訂為分署。
附件三試驗項目參考(13)第03310章結構用混凝土試驗頻率 / 圓柱試體抗壓試驗 / (2)不適用混凝土鑽心試體取樣者，圓柱試體製作頻率如下: / 有鋼筋混凝土構造物、襯砌排塊石之背填混凝土等，各種不同強度之混凝土，每100m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 / 鑽心試體抗壓試驗 / A. 無鋼筋及有鋼筋混凝土坡面工構造物混凝土之鑽心試體取樣：每1000m2鑽取試體1組，餘數達100 m2以上者，須增加1組試體。依構造物斷面尺度需要，得於同一斷面之各層坡面、戧台分別取樣，並辦理厚度檢驗。 / B. 混凝土異型塊及其他無鋼筋構造物之鑽心試體取樣：每500m3鑽取試體1組，餘數達50 m3以上者，須增加1組試體。	附件三試驗項目參考(13)第03310章結構用混凝土試驗頻率 / 圓柱試體抗壓試驗 / (2)不適用混凝土鑽心試體取樣者，圓柱試體製作頻率如下: / A.鋼筋設計密集者、襯砌排塊石之背填混凝土等，各種不同強度之混凝土，每120m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 / B.特殊構造物者，如水庫工程(壩體、溢洪道、取出水工、防淤隧道、引水隧道等)、攔河堰工程(堰體、排砂道、跌水靜水池等)、橋梁、水門、房屋建築等，各種不同強度之混凝土，每100m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 / 鑽心試體抗壓試驗 / A. 坡面工構造物混凝土之鑽心試體取樣：每1000m2鑽取試體1組，餘數達100 m2以上者，須增加1組試體。依構造物斷面尺度需要，得於同一斷面之各層坡面、戧台分別取樣，並辦理厚度檢驗。 / B. 擋土牆、基腳、箱涵、混凝土異型塊及其他構造物之鑽心試體取樣：每500m3鑽取試體1組，餘數達50 m3以上者，須增加1組試體。	配合本署112年7月24日本章規範之修訂修正原案。