 經濟部水利署施工規範「02747章瀝青黏層」修正對照表
本次修正規定	原規定	修正說明
1.3 相關章節 / 1.3.1 水利署施工規範第02742章瀝青混凝土鋪面 / 1.3.2 水利署施工規範第02747章 瀝青黏層 / 1.3.3 水利署施工規範第02798章 多孔隙瀝青混凝土鋪面 / 1.3.4 水利署施工規範第02966章再生瀝青混凝土鋪面	1.3 相關章節 / 1.3.1 第02742章--瀝青混凝土鋪面 / 1.3.2 第02966章--再生瀝青混凝土鋪面	納入本署已有相關規範並修正原案。
1.6 資料送審 / 1.6.1 品質計畫 / 1.6.2 施工計畫 / 1.6.1 材料送審文件： / (1)協力廠商資料：材料供應商相關文件。 / (2)簽約日一年內之瀝青黏層材料試驗合格證明文件。	1.6 資料送審 / 1.6.1 品質計畫 / 1.6.2 施工計畫 / 1.6.3 材料送審文件： / (1)協力廠商資料：材料供應商相關文件。 / (2)簽約日一年內之瀝青黏層材料試驗合格證明文件。	本項僅針對材料品質資料送審，施工及品質計畫於三級品管制度已有相關送審規定，本章規範不重複說明，故刪除原案1.6.1及1.6.2。
2.2 設備 / 2.2.1 使用車載式壓力瀝青撒佈機、動力型手持式瀝青撒佈器或掛載於鋪築機上之撒佈裝置設備進行施工，須能將瀝青材料在等溫及均勻壓力之下均勻撒佈，且在瀝青使用量0.25～4.0 kg/m2之範圍內能迅速而準確地控制其撒佈量者，其實際撒佈量與規定使用量間之偏差，應能控制在0.1 kg/m2之許可差內。無法以車載式壓力瀝青撒佈機、動力型手持式瀝青撒佈器或掛載於鋪築機上之撒佈裝置設備進行施工之狹窄處或角落等，經監造工程司認可，得採用手壓噴油機(瀝青撒佈器)。 / 2.2.2 車載式壓力瀝青撒佈機應配有壓力表、油量計或有刻度標示之油箱、氣泵所需之動力，及縱、橫向均能調節位置之活動噴桿，應使作業手能看到瀝青溫度計、每分鐘進行之速度及液壓等，並能依規定均勻噴灑瀝青材料。 / 2.2.3 掛載於鋪築機上之撒佈裝置設備，應配有灑佈壓力錶、油量計或有刻度標示之油箱、瀝青雜質過濾器、瀝青溫度計、每分鐘行進速度顯示器、撒佈量電子顯示器或撒佈量換算表、可調節位置之活動噴桿，俾使作業手能看到上述操作資訊，使能依規定均勻撒佈瀝青黏層材料。	2.2 設備 / 2.2.1 使用壓力瀝青撒佈機進行施工，須能將瀝青材料在等溫及均勻壓力之下均勻撒佈，且在瀝青使用量0.25～4.0 L/m2之範圍內能迅速而準確地控制其撒佈量者，其實際撒佈量與規定使用量間之偏差，應能控制在0.1 L/m2之許可差內。經監造工程司認可，得採用手壓噴油機(瀝青撒佈器)。 / 2.2.2 壓力瀝青撒佈機應為膠輪並應配有壓力表、油量計或有刻度標示之油箱、氣泵所需之動力，及縱、橫向均能調節位置之活動噴桿，應使作業手能看到瀝青溫度計、每分鐘進行之速度及液壓等，並能依規定均勻噴灑瀝青材料。	依據工程會第02747章瀝青黏層施工綱要規範，修正原案。 / 考量公路總局本章規範，本項所用單位為kg/m2，與工程會所用單位L/m2有所不同，經洽台灣檢驗科技股份有限公司(SGS-高雄)，由於瀝青透層材料之比重約為0.9，將近1，本項以L或KG計影響甚微，又一般實驗室瀝青透層材料相關試驗常用單位為kg，故依據公路總局本章規範，修正原案。 / 考量狹窄處或角落等工作場所有無法以車載式壓力瀝青撒佈機、動力型手持式瀝青撒佈器或掛載於鋪築機上之撒佈裝置設備進行施工之可能性，故修改原案。 / 依據工程會第02747章瀝青黏層施工綱要規範，修正原案。 / 依據工程會第02747章瀝青黏層施工綱要規範，修正原案。
3.2.1 瀝青加熱 / (1)瀝青材料噴灑溫度： / A.快凝油溶瀝青RC-70：40～80℃ / B.乳化瀝青 / 乳化瀝青SS-1、CSS-1、CSS-1h:24～55℃；RS-1:20～60℃；CRS-1：50～85℃ / (2)瀝青材料於施工現場加熱時不得發生冒煙現象（Fogging），如有該情形時應予廢棄，不得使用。 / (3)瀝青黏層材料實際使用溫度，以現場澆置霧化均勻為準，並應依監造工程司之指示辦理。	3.2.1 瀝青加熱 / (1)瀝青材料噴灑溫度： / A.快凝油溶瀝青RC-70：40～80℃ / B.乳化瀝青 / 乳化瀝青SS-1、CSS-1、CSS-1h、RS-1、CRS-1：25～55℃ / (2)瀝青材料於施工現場加熱不得發生冒煙現象（Fogging），如有該情形時應予廢棄，不得使用。	依據工程會第02747章瀝青黏層施工綱要規範，修正原案噴灑溫度。
3.2.2 瀝青噴灑 / (1)瀝青混凝土底層或原有路面整理完成後，將已達到規定噴灑溫度之瀝青材料均勻噴灑。 / (2)瀝青材料之用量 / A. 快凝油溶瀝青為0.15~0.45 kg/m2。 / B. 以水稀釋之乳化瀝青(SS-1、CSS-1及CSS-1h)為0.25~0.70 kg/m2 (稀釋比例為1：1)，不稀釋乳化瀝青(RS-1或CRS-1)為0.11~0.35 kg/m2。 / C.其實際使用量應依契約圖說規定或監造工程司指示辦理。 / (3)如發現瀝青有黏結不良現象時，應即停止工作，檢查其原因並改善。 / (4) 如發現乳化瀝青有還原不良之現象時，應即停止工作，並檢查其原因後設法改善之。 / (5)分段噴灑瀝青材料時，其銜接處應舖以適當寬度（通常為1m）之厚紙，使開始噴灑時噴於紙上，以防止瀝青材料厚薄不勻及重複噴灑用量過多情形。 / (6)以車載式壓力瀝青撒佈機噴灑時，應自噴灑地段前方適當距離起步行駛，以期行駛至噴灑起點時，即能以規定速度均勻噴灑規定數量之瀝青黏層材料。 / (7)以車載式壓力瀝青撒佈機噴灑時，如發現有噴嘴阻塞或噴量減少，產生噴灑不勻或用量不足等情形，應即停止噴灑作業，經改正後方可繼續噴撒，其不勻或不足之處，另以適當方法補足之。 / (8)以動力型手持式瀝青撒佈器或手壓噴油機(瀝青撒佈器)噴灑時，應先檢查氣泵是否靈活及油箱是否不漏等，連繫撒佈器及噴桿所用之橡皮管必須為耐高壓及高熱者，整條橡皮管應以適當材料包紮緊密，以防傳熱及管破傷人。 / (9)以掛載於鋪築機上之撒佈裝置設備撒佈前，應檢查瀝青溫度、撒佈量，是否合乎契約要求。 / (10)以掛載於鋪築機上之撒佈裝置設備撒佈時，應注意鋪築之起、終點是否由設備均勻撒佈黏層，於撒佈時，如發現有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，以致撒佈不勻或用量不足時，應即停止工作，並檢查其原因後迅予改善，其不勻或不足之處，另以適當方法補足之。 / (11)黏層施工時間必需恰當，以免於鋪設瀝青混凝土面層時，黏層已被塵土所掩蓋而失其黏性。 / (12)瀝青混凝土面層應於黏層材料乾固後鋪設，如使用掛載於鋪築機上之撒佈裝置設備施工方式則不需等待乾固。 / (13)鋪設瀝青混凝土前，如發現黏層有不均勻之處，應採用適當方法改善。	3.2.2 瀝青噴灑 / (1)瀝青混凝土底層或原有路面整理完成後，將已達到規定噴灑溫度之瀝青材料均勻噴灑。 / (2)瀝青材料之用量 / A. 快凝油溶瀝青為0.15~0.45 L/m2。 / B. 以水稀釋之乳化瀝青(SS-1、CSS-1及CSS-1h)為0.25~0.70 L/m2 (稀釋比例為1：1)，不稀釋乳化瀝青(RS-1或CRS-1)為0.11~0.35 L/m2。 / C.其實際使用量應依契約圖說規定或監造工程司指示辦理。 / (3)如發現瀝青有黏結不良現象時，應即停止工作，檢查其原因並改善。 / (4)分段噴灑瀝青材料時，其銜接處應舖以適當寬度（通常為1m）之厚紙，使開始噴灑時噴於紙上，以防止瀝青材料厚薄不勻及重複噴灑用量過多情形。 / (5)如使用壓力瀝青撒佈機應以均勻速度噴灑瀝青材料，如發現有噴嘴阻塞或噴量減少，產生噴灑不勻或用量不足等情形，應即停止噴灑作業，經改正後方可繼續噴撒。 / (6)以手壓噴油機(瀝青撒佈器)噴灑時，應先檢查氣泵是否靈活及油箱是否不漏等，連繫撒佈器及噴桿所用之橡皮管必須為耐高壓及高熱者，整條橡皮管應以適當材料包紮緊密，以防傳熱及管破傷人。 / (7)黏層施工時間必需恰當，以免於鋪設瀝青混凝土面層時，黏層已被塵土所掩蓋而失其黏性。 / (8)鋪設瀝青混凝土前，如發現黏層有不均勻之處，應採用適當方法改善。	L/m2修正為 kg/m2同2.2。 / 據工程會第02745章瀝青透層施工綱要規範，修正原案。 / 依據工程會第02745章瀝青透層施工綱要規範，修正原案。 / 依據工程會第02745章瀝青透層施工綱要規範，修正原案。 / 依據工程會第02745章瀝青透層施工綱要規範，修正原案。 / 依據工程會第02745章瀝青透層施工綱要規範，修正原案。 / 依據工程會第02745章瀝青透層施工綱要規範，修正原案。
3.3.1除契約另有規定外，檢驗規定如下： / (1)快凝油溶瀝青材料RC-70依據AASHTO M81規定之檢驗項目、方法、標準及頻率	3.3.1除契約另有規定外，檢驗規定如下： / (1)快凝油溶瀝青材料RC-70依據AASHTO M81規定之檢驗項目、方法、標準及頻率	1.經查環境部已將四氯化碳列為第一類毒性化學物質嚴加管制，取得不易，另工程會第02747章瀝青黏層施工綱要規範亦修正，故修正原案。 / 2.依委員審查會議意見於檢驗項目4增列可選用絕對黏度試驗。 / 3.依據工程會本章規範於檢驗項目6增列可選用溴丙烷，並依委員審查會議意見將溴丙烷分項表示，以利審閱。
3.3.1 除契約另有規定外，檢驗規定如下： / (2)乳化瀝青材料依據CNS 1304規定之檢驗項目、方法、標準及頻率	3.3.1 除契約另有規定外，檢驗規定如下： / (2)乳化瀝青材料依據CNS 1304規定之檢驗項目、方法、標準及頻率	依據CNS 1304相關規定修正原案。