陸、自主檢查表

一、目的
自主檢查表之製訂係本公司與協力廠商於施工過程中，用以查核其施工品質是否符合要求，因此必須配合施工品質管理標準表(QC工程表)之內容檢討而編訂，即事先將需查核之項目逐一列出，以簡單的符號如○、╳、／等方式填記而得，表格設計之語義明確，使其結果不會摻雜太多人為判斷，使查核工作具一致性。

二、自主檢查表之訂定

品質管理標準
(QC工程表)

事先需查核項目逐一列出檢討

施工要領

品質記錄
製程管制
各分項作業施工自主檢查

品質手冊

程序書

施工計畫

(滾動式檢討)

施工管理標準

施工要領書

自主檢查表(記錄)

圖6-1 訂定自主檢查表流程圖
三、自主檢查表之執行
各項工程自主檢查表及成果統計表如下表：
表6-1 各分項工程自主檢查表一覽表
項次	名 稱	備註
1	施工測量放樣工程自主檢查表
2	土方(填方)工程自主檢查表
3	模板工程自主檢查表
4	混凝土工程自主檢查表
5	鋼筋工程自主檢查表
6	碎石級配工程自主檢查表
7	瀝青混凝土工程自主檢查表
8	油漆工程自主檢查表
9	砌石護坡工程自主檢查表
10	微型樁工程自主檢查表
11	抿石子工程自主檢查表
12	拋塊石工程自主檢查表
13	仿木單樁(立柱、橫柱)工程自主檢查表
14	植筋工程自主檢查表
15	植草工程自主檢查表
16	假設工程自主檢查表

表6-2 自主檢查成果統計總表
   工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一) 統計日期：
項次	施工作業檢查項目	檢查次數	符合次數	不符合次數	備註
1	施工測量放樣工程自主檢查表
2	土方(填方)工程自主檢查表
3	模板工程自主檢查表
4	混凝土工程自主檢查表
5	鋼筋工程自主檢查表
6	碎石級配工程自主檢查表
7	瀝青混凝土工程自主檢查表
8	油漆工程自主檢查表
9	砌石護坡工程自主檢查表
10	微型樁工程自主檢查表
11	抿石子工程自主檢查表
12	拋塊石工程自主檢查表
13	仿木單樁(立柱、橫柱)工程自主檢查表
14	植筋工程自主檢查表
15	植草工程自主檢查表
16	假設工程自主檢查表

表6-3 施工放樣工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
☆控制樁測量(位置)		E: ±5cm / N: ±5cm
☆控制樁測量(高程)		Z: ±5cm
縱斷面測量		E: ±5cm / N: ±5cm / Z: ±5cm
橫斷面測量		E: ±5cm / N: ±5cm / Z: ±5cm
施工面(高程)		Z: ±5cm
施工面(位置)		E: ±5cm / N: ±5cm
☆結構物放樣(位置)		E: ±5cm / N: ±5cm
☆結構物放樣(高程)		Z: ±5cm
缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：

表6-4 土方(填方)工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
底層整平		平整無雜物
開挖坡度及高程		□≦45度 / □H＞1.5m且＞45度打設鋼版樁
開挖順序		由上而下
滾壓前散鋪厚度		40≦粗粒料≦45cm / 30≦細粒料≦35cm
填方滾壓重疊寬度		≧30 cm
填方滾壓次數		8~10T壓路機 / 來回滾壓≧5次
面層整平		表面平整
☆夯實面層整平		實驗室取樣 / □壓實度≧85% / □相對密度≧70%
缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-5 模板工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
模板外觀		不扭曲變形
模板尺寸		正五分模1.5cm
模板塗脫模劑		全面均勻塗佈
模板支撐		內撐 勁度是否足夠 / 外撐 角材間距≦20cm / 斜撐 角度≦30
模板縫隙		緊密不透光
伸縮縫		PVC發泡板(t=2cm)
垂直度		圖說規定=______˚ / (與水平夾角)
☆組立尺寸查驗		模板組立長度：_______ / 模板組立高度：_______	模板組立長度：_______ / 模板組立高度：_______
缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：

表6-6 混凝土工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
混凝土拌合起至澆置完成時間		≦90分鐘
坍度試驗		15cm±4.0cm
氯離子含量檢驗		≦0.15kg/m3
分層澆置		每層厚度≦50cm
搗實方式		15分鐘內振動搗實
養護方式		噴水養護7天以上
☆表面修飾		完成面平整(無鐵絲、蜂窩及冷縫等)
☆完成尺寸查驗		依設計圖尺寸
缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-7 鋼筋工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
PC是否完成		≧5cm
鋼筋綁紮		每處綁紮
搭接長度		D10≧36CM / D13≧48CM / D16≧61CM
☆鋼筋保護層		□意象牆、微型樁帽梁7.5±0.6cm / □陶磚座、圓弧座椅5±0.6cm
☆主筋直徑及間距		∮ mm ,@ m	∮ mm, 格= m
☆副筋直徑及間距		∮ mm ,@ m	∮ mm, 格= m

缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-8 碎石級配工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
底層整平		整平夯實
☆級配料篩分析		實驗室取樣 / 洛杉磯磨損率<50% / 比重>2.5
級配散鋪		分佈均勻
壓路機型號		8~10T
壓實後厚度		≧20cm
☆壓實厚度及壓實度		實驗室取樣 / 單點厚度≧18.5cm / 平均厚度≧20cm / □壓實度≧95% / □相對密度≧80%

缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：

表6-9 瀝青混凝土工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
☆級配篩分析		實驗室取樣
☆瀝青含油量		實驗室取樣 / 配比設計 ±0.5%
底層整平		不得有坑洞或隆起
透層黏層噴灑		均勻適量
瀝青混合料溫度		≧120℃
膠輪壓路機滾壓次數		≧4次
鐵輪壓路機滾壓次數		路面平整級無輪痕
☆厚度及壓實度		實驗室取樣 / 單點厚度≧9cm / 平均厚度≧10cm / 單點壓實度≧93% / 平均壓實度≧95%
缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-10 油漆工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
☆材質		壓克力樹脂類、乳化合成樹脂類
塗料		須屬原廠之原封包裝，施工時不得摻雜其他材料
被塗物表面		無水份、油漬、汙物、鬆散物及其他雜物
塗膜表面		表面應均勻平滑，無氣泡、流痕及高低不平等現象
表面保護		新施工完成之表面，在尚未完全乾燥時，應予以警示及維護

缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：

表6-11 砌石護坡工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
施工範圍		樣板尺寸垂直坡面深度≧50cm
砌石基礎面		樣板間距≦10m
☆石材粒徑		塊石尺寸檢查表 / D≧30cm佔80%以上
石材表面		表面保持清潔
☆混凝土強度		210kgf/cm2
塊石長徑		長徑垂直坡面
砌築表面		表面平整，5~7圍砌
砌築完成面		表面不漏漿
☆施工完成面		平整潔淨
缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-12 微型樁工程施工自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
☆鑽孔位置放樣		間距=__________	間距=__________
樁孔底部		無淤積泥土
#8鋼筋3支一束		綑緊，並加設間隔器
樁身澆置		連續進行，停頓時間不得超過45分鐘
☆樁頭鋼筋組立		D13共14支 / D10@15cm
☆樁身鋼筋		需埋入樁頭20cm
☆樁頭帽樑尺寸		W=30cm、H=30cm
☆樁身強度		實驗室取樣 / 設計強度210kgf/cm2
缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-13 抿石子工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
☆材料尺寸		2+1分七厘石
☆表面潔淨		表面潔淨無異物
☆表面糙度		打毛
放樣		線型平順
底層處理		表面粗糙
分隔木條		與抿石子面同高
面層清洗		初凝以海綿沾水擦拭
完成面		石子分佈均勻

缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：

表6-14 拋塊石工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
施工面整平		平整無雜物
鋪設地工織物		交疊≧30cm
高程檢測		依設計圖高程
☆塊石粒徑		塊石尺寸檢查表 / ∮30~50cm佔70%以上
石材表面		表面保持清潔
塊石面整平		完成面需整平
☆完成尺寸查驗		□坡面為1：3 / □坡面為1：6

缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-15 仿木單樁(立柱、橫柱)工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
☆單樁放樣位置		植筋平均分佈
☆外部塑形單樁直徑		∮20cm
☆外部塑型顏色		外觀需為仿樹皮顏色
完成面		無尖銳突出處

缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-16 植筋工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
☆鋼筋材料		出廠證明
☆植筋藥劑		與送審核定廠牌型號相同
鋼筋裁切長度		□#3-30cm / □#4-30cm / □#5-35cm
☆鑽孔深度		□#3-15cm / □#4-15cm / □#5-20cm
孔內雜物		確實將雜物或積水清除
藥劑置入		確實置入孔中
鋼筋置入		鋼筋植入至藥劑稍許流出為止
☆拉拔試驗		實驗室取樣 / □#3-2600 kgf / □#4-4680 kgf / □#5-7280 kgf
缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-17 植草工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
☆草籽種類		台北草
廢棄物清運		現場無廢棄物
植被養護		定期維護

缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：
表6-18 假設工程自主檢查表
工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司
檢查位置				檢查日期
檢查時機	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果	○：檢查合格 ╳：有缺失需改正 /：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說規範之檢查標準 / (定量定性)	實際檢查情形 / (敘述檢查值)		檢查結果	備註
支柱埋設		支柱基礎應挖掘至深度70cm
圍籬面板固定		面板確實固定於角鋼
警示燈		間距1.8m

缺失複查結果： / □已完成改善(檢附改善前中後照片) / □未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。 / 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 / 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 / 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名： 現場施工人員簽名(檢查人員)：