## 現有
表8 海 水 淡 化 廠
Table 8. Seawater Desalination Plant
民國110年底(End of 2021)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / (M3/Daily)	完工時間 / Year	營運管理單位 Operation & Management Unit	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)	位置 / Location
(1)現有海水淡化廠26座 26 Plants Completed
核三發電廠(一號機) (註2)	工業用水	1,130.00	民國78年	台灣電力公司	2.06	屏 東 縣
The 3rd Nuclear Power Station (I)	Industrial Water / Supply		1989	Taiwan Power Company		Pingtung County
核三發電廠(二號機) (註2)	工業用水	1,130.00	民國78年	台灣電力公司		屏 東 縣
The 3rd Nuclear Power Station (II)	Industrial Water / Supply		1989	Taiwan Power Company		Pingtung County
尖山發電廠	工業用水	600.00	民國89年	台灣電力公司	0.82	澎 湖 縣
Gianshan Power Station	Industrial Water / Supply		2000	Taiwan Power Company		Penghu County
塔山發電廠	工業用水	480.00	民國91年	台灣電力公司	0.73	金 門 縣
Tashan Power Station	Industrial Water / Supply		2002	Taiwan Power Company		Kinmen County
大林發電廠	工業用水	2000.00	民國107年	台灣電力公司	1.39	高 雄 市
Dalin Power Station	Industrial Water / Supply		2018	Taiwan Power Company		Kaohsiung / City
馬公第一海水淡化廠10,000CMD / 海水淡化場	民生用水 / Domestic / Consumption	10,000.00	民國101年 / 2012	台灣自來水股份有限公司	6.19	澎 湖 縣 / Penghu County
1st Magong Seawater Desalination Plant (capacity：10,000CMD)				Taiwan Water Supply Corporation
馬公第一海水淡化廠3,000CMD / 海水淡化場	民生用水 / Domestic / Consumption	3,000.00	民國93年 / 2004	台灣自來水股份有限公司	1.65	澎 湖 縣 / Penghu County
1st Magong Seawater Desalination Plant (capacity：3,000CMD)				Taiwan Water Supply Corporation
馬公第二海水淡化廠4,000CMD / 海水淡化場	民生用水 / Domestic / Consumption	4,000.00	民國110年 / 2021	台灣自來水股份有限公司	13.27	澎 湖 縣 / Penghu County
2nd Magong Seawater Desalination Plant (capacity：4,000CMD)				Taiwan Water Supply Corporation
望安海水淡化廠	民生用水	400.00	民國101年	台灣自來水股份有限	0.32	澎 湖 縣
Wangan Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2012	公司 / Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
西嶼鹽井淡化廠	民生用水	1,200.00	民國91年	台灣自來水股份有限	0.18	澎 湖 縣
Siyu Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2002	公司 / Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
七美鹽井淡化廠	民生用水	1,000.00	民國90年	台灣自來水股份有限	0.36	澎 湖 縣
Cimei Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2001	公司 / Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
表8 海 水 淡 化 廠(續1)
Table 8. Seawater Desalination Plant (Cont'1)
民國110年底(End of 2021)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / (M3/Daily)	完工時間 / Year	營運管理單位 Operation & Management Unit	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)	位置 / Location
白沙鹽井淡化廠	民生用水	1,200.00	民國92年	台灣自來水股份有限	0.16	澎 湖 縣
Baisha Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2003	公司 / Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
成功鹽井淡化廠	民生用水	4,000.00	民國93年	台灣自來水股份有限	0.29	澎 湖 縣
Chenggong Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2004	公司 / Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
將軍鹽井淡化廠	民生用水	180.00	民國93年	台灣自來水股份有限	0.08	澎 湖 縣
Jiangjyun Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2004	公司 / Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
西嶼海水淡化廠	民生用水	750.00	民國101年	台灣自來水股份有限	1.65	澎 湖 縣
Siyu Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2012	公司 / Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
桶盤海水淡化廠	民生用水	100.00	民國104年	澎湖縣政府	0.32	澎 湖 縣
Tongpan Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2015	The Government of / Penghu County		Penghu County
虎井海水淡化廠 (註3)	民生用水	200.00	民國103年	澎湖縣政府	0.31	澎 湖 縣
Hujing Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2014	The Government of / Penghu County		Penghu County
金門海水淡化廠	民生用水	4,000.00	民國107年	金門縣自來水廠	5.04	金 門 縣
Kinmen Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2018	Kinman County Water Supply Plant		Kinmen County
南竿(一期)海水淡化廠 (註4)	民生用水	500.00	民國90年	連江縣自來水廠	0.69	連 江 縣
Nangan Seawater Desalination Plant (I)	Domestic / Consumption		2001	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
東引海水淡化廠	民生用水	1,000.00	民國92年	連江縣自來水廠	1.20	連 江 縣
Dongyin Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2003	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
北竿海水淡化廠	民生用水	250.00	民國92年	連江縣自來水廠	1.02	連 江 縣
Beikan Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2003	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
南竿(二期)海水淡化廠	民生用水	1,000.00	民國92年	連江縣自來水廠	0.56	連 江 縣
Nangan Seawater Desalination Plant (II)	Domestic / Consumption		2003	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
表8 海 水 淡 化 廠(續2)
Table 8. Seawater Desalination Plant (Cont'2)
民國110年底(End of 2021)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / (M3/Daily)	完工時間 / Year	營運管理單位 Operation & Management Unit	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)	位置 / Location
西莒海水淡化廠	民生用水	250.00	民國94年	連江縣自來水廠	1.05	連 江 縣
Hischu Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2005	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
南竿(三期)海水淡化廠	民生用水	1,500.00	民國99年	連江縣政府	4.52	連 江 縣
Nangan Seawater Desalination Plant (III)	Domestic / Consumption		2010	The Government of Lienchiang County		Lianchiang County
新竹緊急海淡機組(註5)	民生用水	14,000.00	民國110年	經濟部水利署	6.38	新 竹 市
Hsinchu Emergency Desalination Units	Domestic / Consumption		2021	Water Resources Agency, MOEA		Hsinchu City
臺中緊急海淡機組(註5)	民生用水	15,000.00	民國110年	經濟部水利署	6.84	臺 中 市
Taichung Emergency Desalination Units	Domestic / Consumption		2021	Water Resources Agency, MOEA		Taichung City

## 施工
表8 海 水 淡 化 廠(續3完)
Table 8. Seawater Desalination Plant (Cont'd)
民國110年底(End of 2021)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / ( M3/Daily)	完工時間 / Year	縣 市 別 / County	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)
(2)推動中海水淡化廠4座 4 Plants Being Finished Planning
馬公第二海水淡化廠第二期(6,000CMD)	民生用水	10,000.00	推動中	澎湖縣	5.00
2nd Magong Seawater Desalination Plant(II)(capacity：6,000CMD)	Domestic / Consumption		Being Finished / Planning	Penghu County
吉貝嶼海水淡化廠	民生用水	600.00	推動中	澎湖縣	2.46
Jibei Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		Being Finished / Planning	Penghu County
七美嶼海水淡化廠	民生用水	900.00	推動中	澎湖縣	2.89
Cimei Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		Being Finished / Planning	Penghu County
麥寮海水淡化廠	工業用水	100,000.00	推動中	雲林縣	67.00
Mailiao Seawater Desalination Plant	Industrial Water Supply		Being Finished / Planning	Yunlin County
大金門海水淡化廠擴建	民生用水	2,000.00	推動中	金門縣	3.90
Dakinmen Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		Being Finished / Planning	Kinmen County

資料來源：經濟部水利署公務統計報表及經濟部水利署水源經營組。
附 註：1.『設計出水量』係每日海水淡化廠之設計出水量。
2.核三發電廠(一號機)、(二號機)之投資金額無法各別區分，故以合計數表達。
3.虎井海水淡化廠於91年完工，103年11月設備更新，澎湖縣政府更正其投資金額為0.31億元。
4.南竿(一期)海水淡化廠自94年1月起停產；101年4月起，與南竿(二期)海水淡化廠合併生產造水。
5.緊急海淡機組僅限抗旱期間啟動產水。

Data Source:Statistical Reports, WRA, MOEA & Management Division, WRA, MOEA.