## 表53
表53 自 來 水 供 水 設 備 及 管 線 長 度 | [7 empty] | Table 53. Installations of Water Supply
年 底 別 及 機 關 別 |  | 供水系統數 | 設 備 |  |  |  |  | Installations | [7 empty] | 管 線 長 度
|  |  | 電動抽水機數 | 混凝池 |  | 沈澱池 |  | 過濾池 |  | 清水池 |  | 配水池 |  | 管理用水量計 Management of Water Meters | 用戶水量計 | Total Length of
|  | No. of | No. of | Agitation Reservoir |  | Sedimenctation Basin |  | Storage Tank |  | Finished Water Reservoir |  | Distribution Reservoir |  |  | Users of | Distribution
Year and Executing Units |  | Areas | Election | 個 數 | 總容量 | 個 數 | 總容量 | 個數 | 總面積 | 個 數 | 總容量 | 個數 | 總容量 |  | Water Meters | Main Pipe
|  | Served | Pumps | No. of | Total Capacity | No. of | Total Capacity | No. of | Total Area | No. of | Total Capacity | No. of | Total Capacity |  |  | (公里 Km)
|  |  | (座 Set) | Tank | (立方公尺M3) | Basins | (立方公尺M3) | Filters | (平方公尺M2) | Filters | (立方公尺M3) | Tank | (立方公尺M3) | （只 Piece) | （只 Piece)
民 國 98 年 底 | 2009 | 169 | 7923 | 757 | 468659 | 618 | 1021041 | 1681 | 201179 | 803 | 2248878 | 1369 | 2389193 | 3803 | 7981215 | 60342
民 國 99 年 底 | 2010 | 168 | 8048 | 761 | 468888 | 620 | 1008644 | 1663 | 193731 | 764 | 2328271 | 1415 | 2327562 | 3943 | 8231571 | 61342
民 國 100 年 底 | 2011 | 160 | 8243 | 783 | 394283 | 631 | 1081508 | 1645 | 187411 | 773 | 2435651 | 1412 | 2304135 | 4063 | 8273252 | 61888
民 國 101 年 底 | 2012 | 160 | 8317 | 783 | 394346 | 629 | 1083541 | 1636 | 185286 | 789 | 2453246 | 1409 | 2356533 | 3549 | 8405152 | 62469
民 國 102 年 底 | 2013 | 160 | 8346 | 803 | 397284 | 629 | 1091597 | 1620 | 182278 | 773 | 2484179 | 1402 | 2369353 | 3566 | 8458245 | 63246
民 國 103 年 底 | 2014 | 159 | 8550 | 893 | 420758 | 643 | 1148211 | 1655 | 187565 | 760 | 2553664 | 1400 | 2378613 | 3557 | 8628197 | 63633
民 國 104 年 底 | 2015 | 159 | 8686 | 901 | 421026 | 647 | 1157133 | 1659 | 187803 | 761 | 2557684 | 1411 | 2426335 | 3634 | 8776741 | 64422
民 國 105 年 底 | 2016 | 154 | 8762 | 905 | 421237 | 646 | 1162388 | 1664 | 188564 | 766 | 2583755 | 1412 | 2461471 | 3702 | 8936241 | 64973.016
民 國 106 年 底 | 2017 | 154 | 8959 | 939 | 423447 | 670 | 1173823 | 1699 | 189106 | 770 | 2624209 | 1425 | 2608078 | 3732 | 9001181 | 65915
民 國 107 年 底 | 2018 | 149 | 9024 | 895 | 420852.98 | 639 | 1161029.54 | 1673 | 185600.6 | 764 | 2618229.24 | 1432 | 2675617.08 | 3813 | 9092347 | 66896.48
民 國 108 年 底 | 2019 | 149 | 9330 | 922 | 424216.98 | 657 | 1241324.54 | 1695 | 187556.6 | 765 | 2623184.24 | 1470 | 2785293.08 | 3826 | 9204061 | 67797.45
民 國 109 年 底 | 2020 | 151 | 9275 | 908 | 423302 | 644 | 1238372.54 | 1688 | 187269.6 | 764 | 2577030.24 | 1495 | 2843400.08 | 3955 | 9296815 | 69021.411
民 國 110 年 底 | 2021 | 151 | 9528 | 926 | 420855.98 | 647 | 1243844.54 | 1689 | 198577.6 | 745 | 2591397.24 | 1535 | 2945867.08 | 3842 | 9604250 | 70569.807
民 國 111 年 底 | 2022 | 151 | 9499 | 982 | 305048.98 | 650 | 1355938.54 | 1678 | 196743.6 | 610 | 2607759.24 | 1544 | 2932492.08 | 3264 | 9902982 | 71208.261
台灣自來水股份有限公司 |  | 140 | 8528 | 863 | 186801 | 553 | 1038589 | 1492 | 160518 | 586 | 2360100 | 1322 | 2430525 | 2820 | 8151879 | 66527
Taiwan Water Supply Corporation
第一管理處 |  | 5 | 742 | 50 | 5327 | 43 | 42466 | 85 | 8897 | 25 | 47814 | 90 | 134710 | 83 | 487126 | 2159
1st District Administration
第二管理處 |  | 2 | 520 | 178 | 23514 | 48 | 81091 | 79 | 14105 | 14 | 280596 | 80 | 283395 | 94 | 995570 | 6837
2nd District Administration
第三管理處 |  | 15 | 912 | 100 | 15820 | 45 | 64843 | 101 | 11637 | 27 | 166685 | 147 | 279535 | 186 | 607449 | 5784
3rd District Administration
第四管理處 |  | 25 | 1719 | 85 | 38866 | 77 | 207109 | 213 | 41529 | 90 | 261285 | 263 | 474959 | 488 | 1313895 | 9605
4th District Administration
第五管理處 |  | 5 | 1123 | 122 | 14425 | 85 | 68121 | 231 | 13835 | 83 | 513480 | 173 | 183647 | 563 | 575940 | 8378
5th District Administration
第六管理處 |  | 2 | 505 | 94 | 16137 | 82 | 197077 | 88 | 9580 | 17 | 157620 | 205 | 419857 | 223 | 827315 | 8222
6th District Administration
第七管理處 |  | 17 | 1069 | 117 | 44528 | 80 | 228369 | 223 | 28104 | 98 | 472031 | 74 | 297310 | 193 | 1343144 | 8278
7th District Administration
第八管理處 |  | 10 | 244 | 34 | 3215 | 11 | 18448 | 52 | 4101 | 33 | 74390 | 27 | 23030 | 133 | 208576 | 2898
8th District Administration
第九管理處 |  | 12 | 188 | 14 | 3138 | 19 | 14966 | 42 | 6185 | 25 | 44300 | 51 | 19950 | 78 | 126762 | 2028
9th District Administration
第十管理處 |  | 18 | 234 | 22 | 1578 | 17 | 14572 | 66 | 4449 | 53 | 44331 | 39 | 8600 | 155 | 78438 | 1685
10th District Administration
第十一管理處 |  | 8 | 596 | 16 | 4554 | 1 | 176 | 232 | 4609 | 88 | 190418 | 44 | 113600 | 381 | 419242 | 5596
11th District Administration
第十二管理處 |  | 1 | 347 | 24 | 13222 | 34 | 86556 | 38 | 6146 | 4 | 55000 | 67 | 152582 | 78 | 974378 | 1857
12th District Administration
屏東管理處 |  | 20 | 329 | 7 | 2477 | 11 | 14795 | 42 | 7341 | 29 | 52150 | 62 | 39350 | 165 | 194044 | 3201
Pingtung District Administration
臺北自來水事業處 |  | 1 | 821 | 82 | 117183.98 | 82 | 312392.54 | 158 | 19608.6 | 13 | 226872.24 | 155 | 477847.08 | 205 | 1721887 | 3758.261
Taipei Water Department
金門縣自來水廠 |  | 4 | 106 | 14 | 812 | 5 | 4201 | 26 | 16592 | 4 | 18300 | 17 | 16400 | 136 | 25684 | 793
Kinmen County Water Supply Plant
連江縣自來水廠 |  | 6 | 44 | 23 | 252 | 10 | 756 | 2 | 25 | 7 | 2487 | 50 | 7720 | 103 | 3532 | 130
Lienchiang County Water Supply Plant
資料來源：台灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠。 | [7 empty] | Data Source: Taiwan Water Supply Corporation, Taipei Water Department, Kinmen County Water Supply Plant,
說 明： 係修正數。 | [7 empty] | Lienchiang County Water Supply Plant.












®