經濟部水利署第五河川局會議紀錄
1. 會議名稱：111年「第五河川局轄區在地諮詢小組」第6次會議
2. 開會時間：111年06月28日(星期二)09時00分
3. 開會地點：本局第四會議室(後棟二樓)
4. 主持人：莊局長曜成 紀錄：李宇哲
5. 出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
6. 主席致詞：(略)
7. 討論事項：(略)
8. 出席委員意見：
   (一)賴委員丁甫
1. 埤麻大排護岸新建工程：水準引測依規定辦理，妥處與既有橋梁、護岸界面銜接，如有植筋加高之設計請評估結構安全，基礎補強工如何考量？
2. 舊庄大排（第一期）治理工程：上位計劃符合？水準引測？右岸紅黃線共用如何設計？
3. 馬公厝大排褒忠二號橋改建工程：樑底高程如何考慮？護岸預留沉陷量0.1m是否不夠保守?
4. 新街大排抽水站調整池擴建工程：上位計劃如何？新設入流箱涵出入口渠底高程請妥處，調節池底高程請酌。
5. 新街大排出口堤外流路治理工程：舊有導水路角度不佳易逆流，建議以新闢設導水路為主考量分流，新建三孔箱涵?導水路護岸工法不宜太剛性，導水路渠底坡降不宜平緩，導水路匯入北港溪主深槽之設計請妥處。
6. 舊虎尾溪西湖抽水站前池改善工程：原有前池功能不足問題是否確獲改善?滯洪池護岸斷面與工法請酌。
7. 新興排水朱丹灣區段治理工程：設計工法與上位計劃示意圖不同，請確認斷面足夠，護岸工法不宜太剛性，應避免過度設計。
8. 頂寮大排番溝南橋上下游治理工程：右岸水防道路架高設於堤外確認墩柱、基腳與通洪之斷面之安全性。請妥處架高水防道路上下游銜接。
    (二) 莊召集人曜成
1. 請補充各案有無召開地方說明會及民眾意見回應情形。
2. 新街大排出口逆向部分，請縣府先與地主協調，取得共識後再洽五局協助優先改善。
3. 新街大排擬採價購方式擴大抽水站調整池土地，請先取得地主同意，以利後續推動。
九、結論：
     (一) 請提案單位依各委員及各單位意見修正。
      (二)在地諮詢主要處理民眾參與問題，請工務課通函轄管縣市爾後說明重
        點應以民眾意見為主。

十、散會(11時00分)