|  |
| --- |
| 諮詢紀錄表 |
| 🞎北港溪流域■朴子溪流域🞎八掌溪流域🞎急水溪流域 |
| 諮詢單位 | 嘉義縣朴子市 |
| 諮詢日期 | 2022.02.18 | 諮詢時間 | 14:00 |
| 諮詢地點 | 永和里辦公室 |
| 諮詢單位 | 永和里 | 諮詢對象 | 李志偉里長 |
| 聯絡電話(手機優先) | 0935-458-001 | Line ID或E-mail |  |
| 地址 | 613嘉義縣朴子市永和里應菜埔16號之8 |
| 諮詢意見 | 1. 2018年0823洪災，淹水主因有下竹圍中排二有一處排水孔無防水閘門，導致內水無法排出與外水倒灌；另下竹圍中排二彎道處(臨近台82線)，兩邊堤岸存在高度落差與堤岸右岸護欄存在缺口。
2. 里長表示，下竹圍中排二排水孔無防水閘門，以致排水系統無法正常運作導致洪災，此區域鄰近崁後路怡園安養院，有保全對象，建議新設自動防水閘門。
3. 下竹圍中排二彎道處，右岸護欄存在缺口，防汛期間因水位過高，導致洪水由缺口溢堤造成洪災；里長建議將護欄缺口填補，並使兩邊堤岸高度一致，確保堤岸防洪功效。
4. 建請相關單位協助改善上開位置，解決民瘼造福百姓。
5. 與里長一同進行現地訪查。
 |
| 諮詢照片 | Z:\研究室資料\10.預備與執行計畫資料\經濟部水利署\第五河川局\2022\朴子溪流域整體改善與調適規劃(2_2)\3. 村里長訪談\20220218 1400 嘉義縣朴子市永和里\88737.jpgZ:\研究室資料\10.預備與執行計畫資料\經濟部水利署\第五河川局\2022\朴子溪流域整體改善與調適規劃(2_2)\3. 村里長訪談\20220218 1400 嘉義縣朴子市永和里\88739.jpgZ:\研究室資料\10.預備與執行計畫資料\經濟部水利署\第五河川局\2022\朴子溪流域整體改善與調適規劃(2_2)\3. 村里長訪談\20220218 1400 嘉義縣朴子市永和里\88728.jpgZ:\研究室資料\10.預備與執行計畫資料\經濟部水利署\第五河川局\2022\朴子溪流域整體改善與調適規劃(2_2)\3. 村里長訪談\20220218 1400 嘉義縣朴子市永和里\88731.jpg |
| 諮詢人員 | 徐立昌、曾志民、曾仁彥 |

※本資料僅供經濟部水利署第五河川局業務使用。