經濟部水利署北區水資源局會議紀錄
壹、 開會事由：「桃園地區防災緊急備援井增設機電設施及後續營運管理」說明會
貳、 開會時間：108年11月1日(星期五)下午2時30分
參、 開會地點：本局第一會議室
肆、 主持人：蘇主任工程司俊明 紀錄：温工程員亭貽
伍、 出(列)席單位及人員：(詳出席人員簽名冊)
陸、 主席致詞：(略)
柒、 業務單位報告：(略)
捌、 設計單位簡報(略)
玖、 各單位意見：
一、 台灣自來水股份有限公司 第二區管理處
(一)為方便將來營運維護管理，本公司請北水局機電標改用市電方式辦理，採以固定式設備方案，並可遠端進行控制操作。
(二)為避免井體阻塞及機電設施長期不使用而損壞，每月啟動維護一次，每次20分鐘。
二、 桃園市議會徐議員玉樹
(一)在地居民基於國家的需要同意北水局鑿井，但應以民眾的權益出發，保障居民基本生存保障。
(二)備援井的周邊維護設施影響清水坑的美觀，不應設置，並反對設置永久的電源設施。
(三)希望未來抽水應優先供應清水坑居民使用。
   三、桃園市龍潭區三林里楊里長仕鉦
(一)日後自來水公司若採用向台電申請用電、泵浦自動控制、及遠端監控等功能，是不是會有無法符合所謂的防災備援井性質，應該在最需要使用時才至現場設置機電設備。
(二)目前已同意開挖備援井做為防災戰備井使用，並已承諾之監測井應一併規劃施作，供日後備援啟用抽水時，以提供當地里民參考表層地下水水位變化，隨時瞭解備援井使用時所造成水層變化，供地方里民參考。
   四、王興全 先生
(一)水公司施工有破壞到居民的水管，且施作過程一直漏水，應於施作前通知民眾。
(二)監測井是否還會施作預計何時施作?
(三)前期規劃說明會已向里民說明，開挖7口井屬於防災備援井性質，實際使用時間應該為發生乾旱或至第二階段限水時始可啟用的戰備用水井，並採用承租移動式發電機作為使用。
   五、葉仁謀 先生
    (一)希望北水局隨時關注水質狀況。
   六、鄭俊仁 先生
(一)每口備援井皆應設置水位監測設施，不用另尋他地設置監測井。
(二)三號井附近地表有出水現象，請至現場檢查。
   七、呂立法委員玉玲辦公室秘書
(一)北水局與水公司應於工程施作前與民眾進行溝通協調，聽取民意後才進行施工，避免引起民眾疑慮。
   八、桃園市議會劉議員熒隆服務處秘書
(一)希望工程依照8月份與當地居民討論的結果維持原計畫進行施作。
   九、蔣立法委員絜安辦公室秘書
(一)北水局與水公司應於工程施作前與民眾進行溝通協調，聽取民意後才進行施工，避免引起民眾疑慮。
  拾、結論：
一、感謝在地居民及各民意代表今日的參與，於會議中表達在地居民心聲及想法，也提供許多寶貴意見，本局將納入後續相關工作推動之參考。
二、請台灣自來水股份有限公司第二區管理處(以下簡稱水公司二區處)將今日會議中地方里民與民意代表對機電標設計方面之所提意見帶回，向貴處高層長官說明當地里民意願及要求。
三、基於當地居民及各民意代表對今日本局所提配合水公司二區處接管需求之「緊急備援井增設機電設施」設計新方案仍有疑慮且不認同，本局改採原設計方案推動執行。
四、請水公司二區處先行規劃後續接管事宜，並思考採原設計方案在防災緊急備援操作下其抽水設備維持妥善且正常運轉。
五、關於在地居民希望了解表層地下水水位變化，新設地下水位監測井工程，本局目前正辦理招標相關文件，預計於109年1月上網發包，工期約半年。
六、有關在地居民反映水公司二區處導水管路施工造成水管破裂，請水公司二區處派員至現場了解及處置。後續水公司二區處若有相關工程施作，請於施作前先與在地里長及居民溝通協調。

拾壹、散會(下午16時)