## Slide 1
便道及便道橋說明
濁水溪水系疏濬計畫
圳德工程顧問有限公司

## Slide 2
1
01
施作位置(濁水溪主流斷面63-88)
88
63
既有施工便道維護長度約6公里
新設便道長度約3.5公里
工區1工作內容:
既有便道維護,L=6+3公里
既有便橋維護-2處
新設便道,L=3.5公里
新設便橋-1處
既有施工便道維護長度約3公里
既有便橋
既有便橋
新設便橋
新設便道剖面圖
便道設計說明:
車道寬8M
鋪設瀝青混凝土5cm及級配10cm

## Slide 3
2
02
施作位置(濁水溪主流斷面126)
126
工區2工作內容:
新設便橋-1處
新設便橋

## Slide 4
3
03
便橋設計說明
上部構造:H型鋼,車道全面鋪滿槽鋼W=8M,雙車道,雙側欄杆
下部構造:混凝土基礎及微型樁
有設欄杆
車道滿鋪
打設微型樁
混凝土基礎
平面圖
剖面圖