經濟部水利署施工規範
第01556章
交通維持
1.	通則
1.1	本章概要
說明執行本契約有關交通維持之規定，包括材料、設備、施工及檢驗等相關規定。
1.2	工作範圍
1.2.1	交通維持之準備工作
1.2.2	交通維持設施之佈設與撤除
1.2.3	使用之施工安全設施
1.2.4	交通維持持旗人之派遣及操作
1.3	相關章節
（空白）
1.4	相關準則
1.4.1	交通部與內政部合頒之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」
1.4.2	交通部編審之「交通工程手冊」
1.4.3	當地交通主管機關編印之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」
1.5	資料送審
1.5.1	品質計畫書
1.5.2	施工計畫
施工地區或施工便道或運輸道路等與當地交通有關者，廠商應在施工前，根據其施工計畫，並依照交通部與內政部合頒之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」及交通部編審之「交通工程手冊」及當地交通主管機關編印之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」，擬定各項施工之交通安全維持及管制計畫，送請機關工程司審核後，再轉請機關核定，必要時，應送請當地交通主管機關核可後實施。
2.	產品
2.1	功能
2.1.1	交通維持所用之施工交通管制與安全設施分為下列6項：
(1)	標誌：包括警告、禁制、指示及施工標誌。
(2)	槽化導向設施：包括拒馬、交通錐、混凝土分隔石、警示桶及直立導標。
(3)	標線。
(4)	警告照明設施：包括警告燈號、閃光箭頭板及照射燈。
(5)	安全設施：包括安全圍籬、防撞墊、及安全防護網。
(6)	其他：包含工程指示車、旗幟、告示牌。
2.2	材料
2.2.1	交通錐
(1)	交通錐用以輔助拒馬阻擋或分隔交通。用合成樹脂或柔性橡膠製作為原則。其高度視使用路段之行車速率及交通量採用之，其表面接近頂部加貼反光紙。
(2)	橡膠、砂或特殊之加重底座可用於加強交通錐之穩定性。
2.2.2	直立導標
(1)	用作槽化或警告設施之直立導標，板面應設有反光斜紋，若設於雙向道路，導標應背與背相對。當路面空間極小時，此導標可用於交通分道或作為路肩之拒馬。
(2)	夜間使用時，單一導標應放置閃光燈號，而用作槽化交通之一整排直立導標則應放置定光燈號。
2.2.3	警示桶
(1)	用作交通警示或槽化之警示桶，其使用之材料應為外表密閉平滑，且日夜均能顯示約略相同尺度、形狀及顏色。
(2)	每一警示桶應有反光帶。
(3)	當警示桶置放於車道時，應使用適當之前置警告標誌。
(4)	警示桶不得以水、砂或任何足以造成危險之材料加重。當其裝設於易結冰之地區時，其底部應設有排水孔，以免積水凍結而造成危險。
(5)	於黑夜時，單一警示桶應放置閃光燈號，用於槽化交通之一整排警示桶則應放置定光燈號。
(6)	小型箭頭標誌或直立導標可安裝於警示桶上，以補助警示桶之外型輪廓。
2.2.4	分隔石
(1)	活動式分隔石應以混凝土、金屬或其他材料製成，活動式混凝土分隔石可使用預鑄方式製作，且附有預埋之連接裝置，此連接裝置應具有足夠之強度，以確保每一個別單元成為一排平順連續之分隔石。
(2)	分隔石末端應向車道外展開或設置防撞墊，以減緩衝擊之影響。
(3)	應特別注意活動式或臨時分隔石與臨近現有分隔石或護欄之連接。廠商之送審資料應提供此細節。所有分隔石系統之連接處均應具有足夠之強度。
2.2.5	警告燈號
警告燈號包括定光燈號及閃光燈號。
2.2.6	照射燈
用以照明工程活動、交通指揮站及其他限制或危險區域之照射燈應置於適當位置或遮蓋，以防眩照射到車輛駕駛人。照射燈不得用作標誌或設備之照明，每一標誌或設備應設有其自已之照明光源。
2.2.7	閃光箭頭板
(1)	前置警示閃光或次第箭頭板係用以輔助現有之交通管制設施。該設施應使用於日間或夜間之道路封閉、慢速移動之維持或通行道路上之施工作業，或極危險之高交通量及高車速之狀況。標誌、拒馬或其他交通管制設施均應與前置警示箭頭板共同使用。
(2)	閃光箭頭板尺度、閃光率、點亮時間及次第箭頭之閃亮時間應按設計圖說施設。
(3)	閃光或次第箭頭板不得用於下列情形：
A.	工作位置不需封閉任何車道時。
B.	所有工作位於路肩上或路肩外，且不致干擾鄰近車道之行車時。
C.	交通指揮人員於正常之雙線、雙向車道管制交通時。
2.2.8	施工標誌
2.2.9	活動型拒馬
活動型拒馬可為鋁製或其他材料製品，牌面須具反光性能。
3.	施工
3.1	施工方法
3.1.1	於施工時，廠商應確實遵照核定之計畫設置各項安全及交通維持管制設施，並嚴格督促其施工人員確切執行之，必要時，應依據現況予以加強。因應交通實際情況變化，所做各項交通維持作業調整，廠商應即配合不得拒絕。
3.1.2	廠商應指派專人負責，並事先備妥有關交通安全維持及管制所需之各種交通錐、直立導標、警示桶、分隔石、警告燈號、照射燈、閃光箭頭板、施工標誌、活動型拒馬等，並預備適量之備品，以備臨時之需或補充之用。施工期間應隨時注意各項設施之完整性與整齊，若有傾倒、不正、失落、損壞或電力中斷者，應隨時修復或予補充。
3.1.3	施工期間，應維持現有道路之交通與安全，施工前，廠商應提出交通安全與維持計晝，送請機關工程司核可，必要時，應送請當地交通主管機關核可後確實實施，並應設置適當之交通安全與交通管制設施，對交通繁忙、複雜、交叉路口等，視需要設置指揮旗手或紅綠燈指揮交通，以維持來往車輛、行人之安全與通暢。便道使用期間，廠商應隨時注意並維護路面平順，一有損壞、破損、不平、應即修補平整。廠商使用現有道路亦應隨時注意維護、修整。
4.	計量與計價
4.1	計量
4.1.1	本章工作之以個別工作項目予以計量。
4.1.2	不予個別計量時，其費用應視為已包含於交通維持之單價內。個別工作項目包括，但不限於下列各項：
(1)	交通錐。
(2)	直立導標。
(3)	警示桶。
(4)	分隔石。
(5)	警告燈號。
(6)	照射燈。
(7)	閃光箭頭板。
(8)	施工標誌。
(9)	活動型拒馬。
4.2	計價
4.2.1	依詳細價目單所示以明細表單價計價。
＜本章結束＞