## STA.339
水利統計簡訊					為了解水庫水質情形，環保署自82年起對具有公共給水功能之主要水庫進行監測，88年監測20座重要水庫，普氧化水庫12座，優氧化水庫有鯉魚潭、仁義潭、蘭潭、白河、鏡面、澄清湖、鳳山等七座，其中以鳳山水庫最為嚴重，澄清湖次之。

STA.339					108年4月15日 星期ㄧ
依據環保署全國飲用水水質抽驗不合格率統計結果：自來水水質檢驗不合格率98年為0.37％，爾後逐年呈下降趨勢，至107年則下降至0.04％為十年來新低；簡易自來水近十年水質檢驗不合格率則變動較大，除100至102年及106年未檢出不合格數外，103及104年不合格率分別為6.02％及3.49％，107年則下降至0.78%，為保障飲水安全，仍建議民眾將飲用水煮沸後再飲用。水源污染除了對環境造成危害進而影響生態系統外，水中污染物更會透過飲用水而影響人體健康。因此，保護水源人人有責，籲請民眾檢舉不法污染，共同維護生活環境與水質安全。

	近10年(98~107年)飲用水水質抽驗不合格率統計
	年別	自來水水質			簡易自來水水質
		檢驗件數	不合格件數	不合格率	檢驗件數	不合格件數	不合格率
		(件)	(件)	(%)	(件)	(件)	(%)
	總計	106,638	195	0.18	2,641	49	1.86
	98	11,127	41	0.37	314	7	2.23
	99	11,086	31	0.28	328	16	4.88
	100	10,673	36	0.34	273	-	-
	101	10,441	29	0.28	261	-	-
	102	10,542	14	0.13	236	-	-
	103	10,463	15	0.14	249	15	6.02
	104	10,262	12	0.12	229	8	3.49
	105	10,647	8	0.08	233	1	0.43
	106	10,786	5	0.05	262	-	-
	107	10,611	4	0.04	256	2	0.78
	資料來源：行政院環境保護署。					編製單位：經濟部水利署主計室
	說 明：	1.自來水水質：指依自來水法由自來水公司以水管導引供應之公共給水，且採
		樣點位於水表之前或未經家戶水池、水塔之直接供水；間接供水不列入統計
		。
		2.簡易自來水水質：指取用地面水體或地下水體，經簡易淨水處理後供人飲用
		之水，其用水人數達 500人或供水戶數達 100戶以上，且每日供水量在100立
		方公尺以上，但不包括公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備、社區自設
		公共給水設備、包裝或盛裝飲用水。

## Sheet1
	各縣市飲用水水質抽驗檢驗結果
	年別	自來水水質不合格率(左標)	簡易自來水水質不合格率(右標)
	97	0.65	5.53			97	0.65	5.53
	98	0.37	2.23			98	0.37	2.23
	99	0.28	4.88			99	0.28	4.88
	100	0.34	0.00			100	0.34	0.00
	101	0.28	0.00			101	0.28	0.00
	102	0.13	0.00			102	0.13	0.00
	103	0.14	6.02			103	0.14	6.02
	104	0.12	3.49			104	0.12	3.49
	105	0.08	0.43			105	0.08	0.43
	106	0.05	0.00			106	0.05	0.00
	107年	0.04	0.78			107	0.04	0.78

近10年飲用水水質抽驗不合格率 / % / %