## 表57
表57 自 來 水 供 水 設 備 及 管 線 長 度					Table 57. Installations of Water Supply

年 底 別 及 機 關 別				供水系統數	設 備					管線長度
				電動抽水機數	沈 澱 池		過 濾 池		蓄水池		混合池		水錶總數	Total Length of
				No. of	Sedimenctation Basin			Filter	Storage Tank		Agitation Reservoir		Total No. of	Distribution
Year and Executing Units				No. of	Election	個數	總容量	個數	總面積	個數	總容量	個數	總容量	Meters	Main Pipe
				Areas Served	Pumps	No. of	Total Capacity	No. of	Total Area	No. of Tank	Total Capacity	No. of Tank	Total Capacity	(個 Set)	(公里 km)
				(座 Set)	Basins	(立方公尺m3)	Filters	(平方公尺m2)		(立方公尺m3)		(立方公尺m3)

民 國 70 年 底			1981	216	2,282	220	252,781	603	93,695	827	764,714	163	33,008	2,102,787	18,056
民 國 71 年 底			1982	227	2,423	225	270,863	632	102,850	896	891,839	174	37,462	2,329,170	20,574
民 國 72 年 底			1983	220	2,620	241	285,113	681	115,845	979	986,991	215	44,635	2,448,441	21,911
民 國 73 年 底			1984	221	2,653	259	295,555	760	108,058	1,045	1,020,066	231	48,785	2,621,999	23,763
民 國 74 年 底			1985	221	3,005	263	334,806	800	115,748	1,100	1,125,468	233	49,237	2,791,206	25,452
民 國 75 年 底			1986	222	3,184	270	344,883	829	117,760	1,173	1,364,769	249	51,640	2,917,966	23,427

民 國 76 年 底			1987	223	3,337	284	343,865	877	120,490	1,243	1,430,818	267	53,750	3,050,094	24,944
民 國 77 年 底			1988	231	3,482	281	349,509	875	110,100	1,280	1,403,295	271	53,867	3,235,061	26,471
民 國 78 年 底			1989	232	3,601	280	352,227	901	101,137	1,316	1,478,747	282	55,845	3,398,824	27,651
民 國 79 年 底			1990	231	3,746	289	354,973	914	102,509	1,344	1,578,573	293	57,954	3,574,171	29,064
民 國 80 年 底			1991	232	3,937	292	356,082	921	103,098	1,390	1,719,535	294	57,932	3,711,979	30,230

民 國 81 年 底			1992	233	4,187	320	361,897	959	102,040	1,431	1,774,023	304	59,018	4,022,739	31,786
民 國 82 年 底			1993	237	4,396	332	381,561	998	106,185	1,488	1,868,783	313	62,485	4,229,158	33,886
民 國 83 年 底			1994	238	4,604	318	379,930	1,051	116,506	1,513	2,103,574	142	11,246	4,449,573	37,745
民 國 84 年 底			1995	235	4,796	331	407,578	1,107	120,331	1,581	2,489,198	141	13,323	4,882,806	40,870
民 國 85 年 底			1996	239	5,022	340	425,641	1,131	125,554	1,633	2,616,381	150	15,898	5,104,958	43,146

民 國 86 年 底			1997	235	5,279	362	460,017	1,166	130,531	1,671	2,673,016	154	16,460	5,281,134	45,500
民 國 87 年 底			1998	220	5,532	393	482,046	1,202	132,865	1,720	2,914,962	446	247,383	2,972	5,467,859	48665	®
民 國 88 年 底			1999	218	5,642	395	498,683	1,215	134,241	1,776	2,995,498	448	248,520	3,010	5,688,062	50734
民 國 89 年 底			2000	220	6,424	475	731,042	1,360	152,399	1,985	3,789,962	529	351,241	3,069	7,258,074	56448	®
民 國 90 年 底			2001	217	6,969	499	741,125	1,380	147,002	2,058	3,940,010	544	352,821	3,155	7,236,141	#VALUE!

## 表57-1
表57 自 來 水 供 水 設 備 及 管 線 長 度 (續)					Table 57. Installations of Water Supply ( Cont.)

年 底 別 及 機 關 別			供水系統數	設 備					管 線 長 度
				電動抽水機數	沈澱池		過 濾 池		蓄 水 池		混 凝 池		送配水水量計	用戶用表	Total Length of
				No. of	Sedimenctation Basin			Filter	Storage Tank		Agitation Reservoir				Distribution
Year and Executing Units			No. of	Election	個 數	總容量	個 數	總面積	個數	總容量	個數	總容量	Distribution	Customer	Main Pipe
			Areas Served	Pumps	No. of	Total Capacity	No. of	Total Area	No. of Tank	Total Capacity	No. of Tank	Total Capacity	of Water	Meters	(公里 km)
				(座 Set)	Basins	(立方公尺m3)	Filters	(平方公尺m2)		(立方公尺m3)		(立方公尺m3)	Meter

民 國 91 年 底		2002	199	7,686	520	772,848	1,439	164,630	2,103	3,990,385	575	364,670	3,280	7,385,202	58,908
民 國 92 年 底		2003	194	7,672	553	911,884	1,519	182,757	2,136	4,186,036	632	446,952	3,402	7,461,551	60,293
民 國 93 年 底		2004	179	7,213	567	958,004	1,577	287,166	2,137 / ® / 	4,306,759 / ® / 	652	465,785	3,277	7,599,396	60,882
民 國 94 年 底		2005	180	7,637	565	769,792	1,600	175,080	2,167 / ® / 	4,341,309 / ® / 	656	379,425	3,335	7,786,693	59,639
民 國 95 年 底		2006	181	7,789	580	976,348	1,666	195,600 / ® / 	2,172 / ® / 	4,415,381 / ® / 	689	460,644	3,438	7,584,971	59,241
民 國 96 年 底		2007	171	7,817	588	980,341	1,691	199,463	2,157	4,388,816	707	462,944	3,568	7,719,766	59,478
臺灣自來水股份有限公司			168	7,026	502	703,846	1,523	176,849	1,988 / ® / 	3,826,563 / ® / 	623	362,602	3,246	6,140,948	55,357
Taiwan Water Supply Corporation
第一管理處			7	678	41	42,528	109	11,721	150	154,505	47	5,717	197	378,469	2,074
1st District Administration
第二管理處			2	305	44	63,036	62	13,132	106	428,925	58	15,342	80	726,335	5,519
2nd District Administration
第三管理處			15	707	39	48,888	91	9,267	177	428,921	65	11,884	198	381,316	4,213
3rd District Administration
第四管理處			26	1,443	65	134,211	198	36,079	355	555,322	62	34,417	519	1,018,968	8,115
4th District Administration

第五管理處			11	883	77	61,196	250	21,522	248	437,239	83	13,953	557	479,323	6,874
5th District Administration
第六管理處			2	520	69	68,013	103	14,637	176	444,560	114	127,440	278	650,816	7,369
6th District Administration
第七管理處			44	1,196	73	156,494	274	38,922	321	812,841	106	128,451	607	1,086,089	9,942
7th District Administration
第八管理處			10	149	7	10,448	37	3,309	59	73,287	16	2,231	104	143,874	2,015
8th District Administration

第九管理處			16	208	22	16,461	60	9,120	106	74,926	13	3,138	192	99,403	1,696
9th District Administration
第十管理處			26	185	23	14,741	99	8,237	122	35,327	16	1,444	140	60,589	1,439
10th District Administration
第十一管理處			8	481	8	1,274	202	4,756	101	271,378	19	5,363	309	335,876	4,459
11th District Administration
第十二管理處			1	271	34	86,556	38	6,146	67	109,332	24	13,222	65	779,890	1,641
12th District Administration

臺北自來水事業處			1	662	72	274,461	140	16,816	116	540,163	73	99,648	244	1,563,428	3,554
Taipei Water Department

金門縣自來水廠			1	80	6	1,146	25	5,454	19	16,750	6	332	60	14,522	329
Kinmen County Water Supply Plant

連江縣自來水廠			1	49	8	888	3	344	34	5,340	5	362	18	868	238
Lienchiang County Water Supply Plant
資料來源：臺灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠。					Data Source: Taiwan Water Supply Corporation, Taipei Water Department, Kinmen County Water Supply Plant,
說 明：88(含)年底以前為前臺灣省自來水公司資料。					Lienchiang County Water Supply Plant.