## 表56
表56 自 來 水 供 水 設 備 及 管 線 長 度					Table 56. Installations of Water Supply

年 底 別 及 機 關 別				供水系統數	設 備					管線長度
				電動抽水機數	沈 澱 池		過 濾 池		蓄水池		混合池		水錶總數	Total Length of
				No. of	Sedimenctation Basin			Filter	Storage Tank		Agitation Reservoir		Total No. of	Distribution
Year and Executing Units				No. of	Election	個數	總容量	個數	總面積	個數	總容量	個數	總容量	Meters	Main Pipe
				Areas Served	Pumps	No. of	Total Capacity	No. of	Total Area	No. of Tank	Total Capacity	No. of Tank	Total Capacity	(個 Set)	(公里 km)
				(座 Set)	Basins	(立方公尺m3)	Filters	(平方公尺m2)		(立方公尺m3)		(立方公尺m3)

民 國 70 年 底			1981	216	2,282	220	252,781	603	93,695	827	764,714	163	33,008	2,102,787	18,056
民 國 71 年 底			1982	227	2,423	225	270,863	632	102,850	896	891,839	174	37,462	2,329,170	20,574
民 國 72 年 底			1983	220	2,620	241	285,113	681	115,845	979	986,991	215	44,635	2,448,441	21,911
民 國 73 年 底			1984	221	2,653	259	295,555	760	108,058	1,045	1,020,066	231	48,785	2,621,999	23,763
民 國 74 年 底			1985	221	3,005	263	334,806	800	115,748	1,100	1,125,468	233	49,237	2,791,206	25,452
民 國 75 年 底			1986	222	3,184	270	344,883	829	117,760	1,173	1,364,769	249	51,640	2,917,966	23,427

民 國 76 年 底			1987	223	3,337	284	343,865	877	120,490	1,243	1,430,818	267	53,750	3,050,094	24,944
民 國 77 年 底			1988	231	3,482	281	349,509	875	110,100	1,280	1,403,295	271	53,867	3,235,061	26,471
民 國 78 年 底			1989	232	3,601	280	352,227	901	101,137	1,316	1,478,747	282	55,845	3,398,824	27,651
民 國 79 年 底			1990	231	3,746	289	354,973	914	102,509	1,344	1,578,573	293	57,954	3,574,171	29,064
民 國 80 年 底			1991	232	3,937	292	356,082	921	103,098	1,390	1,719,535	294	57,932	3,711,979	30,230

民 國 81 年 底			1992	233	4,187	320	361,897	959	102,040	1,431	1,774,023	304	59,018	4,022,739	31,786
民 國 82 年 底			1993	237	4,396	332	381,561	998	106,185	1,488	1,868,783	313	62,485	4,229,158	33,886
民 國 83 年 底			1994	238	4,604	318	379,930	1,051	116,506	1,513	2,103,574	142	11,246	4,449,573	37,745
民 國 84 年 底			1995	235	4,796	331	407,578	1,107	120,331	1,581	2,489,198	141	13,323	4,882,806	40,870
民 國 85 年 底			1996	239	5,022	340	425,641	1,131	125,554	1,633	2,616,381	150	15,898	5,104,958	43,146

民 國 86 年 底			1997	235	5,279	362	460,017	1,166	130,531	1,671	2,673,016	154	16,460	5,281,134	45,500
民 國 87 年 底			1998	220	5,532	393	482,046	1,202	132,865	1,720	2,914,962	446	247,383	2,972	5,467,859	48665	®
民 國 88 年 底			1999	218	5,642	395	498,683	1,215	134,241	1,776	2,995,498	448	248,520	3,010	5,688,062	50734
民 國 89 年 底			2000	220	6,424	475	731,042	1,360	152,399	1,985	3,789,962	529	351,241	3,069	7,258,074	56448	®
民 國 90 年 底			2001	217	6,969	499	741,125	1,380	147,002	2,058	3,940,010	544	352,821	3,155	7,236,141	#VALUE!

## 表56-1
表56 自 來 水 供 水 設 備 及 管 線 長 度 (續1)					Table 56. Installations of Water Supply ( Cont.1)

年 底 別 及 機 關 別			供水系統數	設 備					管 線 長 度
				電動抽水機數	沈澱池		過 濾 池		蓄 水 池		混 凝 池		送配水水量計	用戶用表	Total Length of
				No. of	Sedimenctation Basin			Filter	Storage Tank		Agitation Reservoir				Distribution
Year and Executing Units			No. of	Election	個 數	總容量	個 數	總面積	個數	總容量	個數	總容量	Distribution	Customer	Main Pipe
			Areas Served	Pumps	No. of	Total Capacity	No. of	Total Area	No. of Tank	Total Capacity	No. of Tank	Total Capacity	of Water	Meters	(公里 km)
				(座 Set)	Basins	(立方公尺m3)	Filters	(平方公尺m2)		(立方公尺m3)		(立方公尺m3)	Meter

民 國 91 年 底		2002	199	7,686	520	772,848	1,439	164,630	2,103	3,990,385	575	364,670	3,280	7,385,202	58,908

民 國 92 年 底		2003	194	7,672	553	911,884	1,519	182,757	2,136	4,186,036	632	446,952	3,402	7,461,551	60,293

民 國 93 年 底		2004	179	7,213	567	958,004	1,577	287,166	2,137 / 	4,306,759 / 	652	465,785	3,277	7,599,396	60,882

民 國 94 年 底		2005	180	7,637	565	769,792	1,600	175,080	2,167 / 	4,341,309 / 	656	379,425	3,335	7,786,693	59,639

民 國 95 年 底		2006	181	7,789	580	976,348	1,666	195,600	2,172 / 	4,415,381 / 	689	460,644	3,438	7,584,971	59,241

民 國 96 年 底		2007	171	7,817	588	980,341	1,691	199,463	2,157 / 	4,388,816	707	462,944	3,568	7,719,766	59,478

民 國 97 年 底		2008	176	7,960	607	999,978	1,694	196,081	2,184	4,614,400	720	464,100	3,688	7,858,871	59,824

## 表56-2
表56 自 來 水 供 水 設 備 及 管 線 長 度 (續2完)					Table 56. Installations of Water Supply (Cont'd)

年 底 別 及 機 關 別			供水系統數	設 備					管 線 長 度
				電動抽水機數	混凝池		沈澱池		過濾池		清水池		配水池		管理用水量計 / Management of / Water Meters	用戶水量計	Total Length of
			No. of	No. of	Agitation Reservoir		Sedimenctation Basin		Storage Tank		Finished Water Reservoir		Distribution Reservoir			Users of	Distribution
Year and Executing Units			Areas	Election	個 數	總容量	個 數	總容量	個數	總面積	個 數	總容量	個數	總容量		Water Meters	Main Pipe
			Served	Pumps	No. of	Total Capacity	No. of	Total Capacity	No. of	Total Area	No. of	Total Capacity	No. of	Total Capacity			(公里 km)
				(座 Set)	Tank	(立方公尺m3)	Basins	(立方公尺m3)	Filters	(平方公尺m2)	Filters	(立方公尺m3)	Tank	(立方公尺m3)	(只)	(只)

民 國 98 年 底		2009	169	7,923	757	468,659	618	1,021,041	1,681	201,179	803	2,248,878	1,369	2,389,193	3,803	7,981,215	60,342
民 國 99 年 底		2010	168	8,048	761	468,888	620	1,008,644	1,663 / 	193,731	764	2,328,271	1,415	2,327,562	3,943	8,231,571	61,342
民 國 100 年 底		2011	160	8,243	783	394,283	631	1,081,508	1,645 / 	187,411	773	2,435,651	1,412	2,304,135	4,063	8,273,252	61,888
台灣自來水股份有限公司			150	7,500	678	294,096	541	803,925	1,480 / 	165,141	741	2,191,815	1,223	1,871,682	3,402	6,609,027	57,753
Taiwan Water Supply Corporation
第一管理處			6	710	58	6,083	48	43,924	107	10,860	36	50,414	114	98,750	252	411,516	2,088
1st District Administration
第二管理處			2	344	58	15,342	44	63,036	62	13,132	13	255,890	99	279,175	89	799,412	5,919
2nd District Administration
第三管理處			15	865	98	28,260	43	57,163	99	11,714	32	171,416	145	269,705	189	434,890	4,591
3rd District Administration
第四管理處			25	1,494	69	34,973	77	139,698	196	35,625	108	259,522	247	341,351	443	1,096,375	8,146
4th District Administration
第五管理處			11	936	92	14,566	76	62,320	222	16,431	92	359,718	128	113,481	606	500,259	7,211
5th District Administration
第六管理處			2	565	113	127,309	80	82,861	95	14,276	15	137,120	170	300,078	327	682,651	7,651
6th District Administration
第七管理處			38	1,216	100	41,988	80	225,318	267	32,404	224	602,378	87	228,010	636	1,149,535	10,221
7th District Administration
第八管理處			10	148	18	2,408	7	10,448	42	3,379	33	55,415	29	19,672	125	158,765	2,288
8th District Administration
第九管理處			13	197	13	3,138	22	16,461	58	8,816	43	54,738	65	21,058	187	104,745	1,758
9th District Administration
第十管理處			19	200	16	1,444	22	14,866	93	7,916	73	29,996	33	7,860	150	82,287	1,505
10th District Administration
第十一管理處			8	532	19	5,363	8	1,274	201	4,442	67	159,208	41	128,740	326	354,886	4,721
11th District Administration
第十二管理處			1	293	24	13,222	34	86,556	38	6,146	5	56,000	65	63,802	72	833,706	1,654
12th District Administration

臺北自來水事業處			1	617	73	99,648	72	274,461	140	16,816	21	235,426	117	412,743	577	1,645,507	3,724
Taipei Water Department
金門縣自來水廠			4	85	6	332	6	1,146	25	5,454	4	6,000	16	12,190	60	16,582	351
Kinmen County Water Supply Plant
連江縣自來水廠			5	41	26	207	12	1,976	-	-	7	2,410	56	7,520	24	2,136	60
Lienchiang County Water Supply Plant
資料來源：台灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠。					Data Source: Taiwan Water Supply Corporation, Taipei Water Department, Kinmen County Water Supply Plant,
說 明：88(含)年底以前為前台灣省自來水公司資料。					Lienchiang County Water Supply Plant.
附 註：本表「管線長度」公里數總計與細項和或有不符，係小數點以下採四捨五入進位所致。