## 現有
表13 海 水 淡 化 廠
Table 13. Seawater Desalination Plant
民國101年底(End of 2012)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / (M3/daily)	完工時間 / Year	營運管理單位 Operation & Management Unit	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)	位置 / Location
(1)現有海水淡化廠22座 22 Plants Completed
核三發電廠(一號機) (註2)	工業用水	1,130.00	民國78年	台灣電力公司	2.06	屏 東 縣
The 3rd Nuclear Power Station (I)	Industrial Water / Supply		1989	Taiwan Power Company		Pingtung County
核三發電廠(二號機) (註2)	工業用水	1,130.00	民國78年	台灣電力公司		屏 東 縣
The 3rd Nuclear Power Station (II)	Industrial Water / Supply		1989	Taiwan Power Company		Pingtung County
尖山發電廠 (註3)	工業用水	600.00	民國89年	台灣電力公司	0.82	澎 湖 縣
Gianshan Power Station	Industrial Water / Supply		2000	Taiwan Power Company		Penghu County
塔山發電廠 (註4)	工業用水	300.00	民國91年	台灣電力公司	0.73	金 門 縣
Tashan Power Station	Industrial Water / Supply		2002	Taiwan Power Company		Kinmen County
馬公第一海水淡化廠10,000CMD海水淡化場 (註5)	民生用水 / Domestic / Consumption	10,000.00	民國101年	台灣自來水股份有限公司	6.19	澎 湖 縣
1st Magong Seawater Desalination Plant (capacity：10,000CMD)			2012	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
馬公第一海水淡化廠3,000CMD海水淡化場 (註6)	民生用水 / Domestic / Consumption	3,000.00	民國93年	台灣自來水股份有限公司	1.65	澎 湖 縣
1st Magong Seawater Desalination Plant (capacity：3,000CMD)			2004	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
望安海水淡化廠 (註7)	民生用水	400.00	民國101年	台灣自來水股份有限公司	0.32	澎 湖 縣
Wangan Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2012	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
西嶼鹽井淡化廠 (註8)	民生用水	1,200.00	民國91年	台灣自來水股份有限公司	0.18	澎 湖 縣
Siyu Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2002	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
七美鹽井淡化廠 (註8)	民生用水	1,000.00	民國90年	台灣自來水股份有限公司	0.36	澎 湖 縣
Cimei Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2001	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
白沙鹽井淡化廠 (註8)	民生用水	1,200.00	民國92年	台灣自來水股份有限公司	0.16	澎 湖 縣
Baisha Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2003	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
表13 海 水 淡 化 廠(續1)
Table 13. Seawater Desalination Plant (Cont'1)
民國101年底(End of 2012)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / (M3/daily)	完工時間 / Year	營運管理單位 Operation & Management Unit	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)	位置 / Location
成功鹽井淡化廠 (註8)	民生用水	4,000.00	民國93年	台灣自來水股份有限公司	0.29	澎 湖 縣
Chenggong Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2004	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
將軍鹽井淡化廠 (註8)	民生用水	180.00	民國93年	台灣自來水股份有限公司	0.08	澎 湖 縣
Jiangjyun Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2004	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
西嶼海水淡化廠	民生用水	750.00	民國101年	台灣自來水股份有限公司	1.65	澎 湖 縣
Siyu Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2012	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
桶盤海水淡化廠	民生用水	100.00	民國91年	澎湖縣政府	0.12	澎 湖 縣
Tongpan Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2002	The Government of / Penghu County		Penghu County
虎井海水淡化廠	民生用水	200.00	民國91年	澎湖縣政府	0.24	澎 湖 縣
Hujing Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2002	The Government of / Penghu County		Penghu County
金門海水淡化廠	民生用水	2,000.00	民國90年	金門縣自來水廠	1.94	金 門 縣
Kinmen Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2001	Kinman County Water Supply Plant		Kinmen County
南竿(一期)海水淡化廠 (註9)	民生用水	500.00	民國90年	連江縣自來水廠	0.69	連 江 縣
Nangan Seawater Desalination Plant (I)	Domestic / Consumption		2001	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
東引海水淡化廠 (註10)	民生用水	500.00	民國92年	連江縣自來水廠	1.20	連 江 縣
Dongyin Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2003	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
北竿海水淡化廠	民生用水	500.00	民國92年	連江縣自來水廠	1.02	連 江 縣
Beikan Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2003	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
南竿(二期)海水淡化廠	民生用水	500.00	民國92年	連江縣自來水廠	0.56	連 江 縣
Nangan Seawater Desalination Plant (II)	Domestic / Consumption		2003	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
西莒海水淡化廠	民生用水	500.00	民國94年	連江縣自來水廠	1.05	連 江 縣
Hischu Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2005	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
南竿(三期)海水淡化廠	民生用水	950.00	民國99年	連江縣自來水廠	4.52	連 江 縣
Nangan Seawater Desalination Plant (III)	Domestic / Consumption		2010	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County

## 施工
表13 海 水 淡 化 廠(續2完)
Table 13. Seawater Desalination Plant (Cont'd)
民國101年底(End of 2012)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / ( M3/daily)	完工時間 / Year	縣 市 別 / County	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)
(2)推動中海水淡化廠3座 3 Plants Being Finished Planning
馬公增建海水淡化廠	民生用水	4,000.00	推動中	澎湖縣	19.46
Magong Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		Being Finished / Planning	Penghu County
大金門海水淡化廠擴建	民生用水	2,000.00	推動中	金門縣	6.83
Dakinmen Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		Being Finished / Planning	Kinmen County
小金門海水淡化廠	民生用水	950.00	暫緩辦理	金門縣	3.84
Siaokinmen Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		Suspension of handling	Kinmen County

資料來源：經濟部水利署公務統計報表及經濟部水利署水源經營組。
附 註：1.『設計出水量』係每日海水淡化廠之設計出水量。
2.核三發電廠(一號機)、(二號機)之投資金額無法各別區分，故以合計數表達。
3.尖山發電廠因海水淡化設備蒸氣量不足，無法同時提供2部機造水，故2部機輪替運轉造水。
4.塔山發電廠因海水淡化設備故障檢修及地方負載偏低無法達到造水條件，故未造水。
5.101年起「烏崁海水淡化一廠」及興建中之「烏崁海水淡化三廠」整併為「馬公第一海水淡化廠10,000CMD
海水淡化場」。
6.101年起「烏崁海水淡化二廠」變更名稱為「馬公第一海水淡化廠3,000CMD海水淡化場」。
海水淡化場」。
7.「望安海水淡化廠」重新整建於101年7月完工，整建期間仍部分出水。
8.西嶼、七美、白沙、成功、將軍等5座半鹹水淡化設備變更名稱為鹽井淡化廠。
9.南竿(一期)海水淡化廠自94年1月起停產，目前連江縣政府正辦理委託評估規劃，將南竿一、二期海水淡化
廠合併生產。
10.原推動中東引海水淡化廠擴充工程已於101年11月峻工，預計102年移交廠商正式營運。
11.原推動中桃園海水淡化廠已廢止。
Data Source:Statistical Reports, WRA, MOEA & Management Division, WRA, MOEA.