## 現有
表9 海 水 淡 化 廠
Table 9. Seawater Desalination Plant
民國106年底(End of 2017)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / (M3/Daily)	完工時間 / Year	營運管理單位 Operation & Management Unit	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)	位置 / Location
(1)現有海水淡化廠22座 22 Plants Completed
核三發電廠(一號機) (註2)	工業用水	1,130.00	民國78年	台灣電力公司	2.06	屏 東 縣
The 3rd Nuclear Power Station (I)	Industrial Water / Supply		1989	Taiwan Power Company		Pingtung County
核三發電廠(二號機) (註2)	工業用水	1,130.00	民國78年	台灣電力公司		屏 東 縣
The 3rd Nuclear Power Station (II)	Industrial Water / Supply		1989	Taiwan Power Company		Pingtung County
尖山發電廠	工業用水	600.00	民國89年	台灣電力公司	0.82	澎 湖 縣
Gianshan Power Station	Industrial Water / Supply		2000	Taiwan Power Company		Penghu County
塔山發電廠	工業用水	480.00	民國91年	台灣電力公司	0.73	金 門 縣
Tashan Power Station	Industrial Water / Supply		2002	Taiwan Power Company		Kinmen County
馬公第一海水淡化廠10,000CMD / 海水淡化場	民生用水 / Domestic / Consumption	10,000.00	民國101年	台灣自來水股份有限公司	6.19	澎 湖 縣
1st Magong Seawater Desalination Plant (capacity：10,000CMD)			2012	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
馬公第一海水淡化廠3,000CMD / 海水淡化場	民生用水 / Domestic / Consumption	3,000.00	民國93年	台灣自來水股份有限公司	1.65	澎 湖 縣
1st Magong Seawater Desalination Plant (capacity：3,000CMD)			2004	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
望安海水淡化廠	民生用水	400.00	民國101年	台灣自來水股份有限公司	0.32	澎 湖 縣
Wangan Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2012	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
西嶼鹽井淡化廠	民生用水	1,200.00	民國91年	台灣自來水股份有限公司	0.18	澎 湖 縣
Siyu Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2002	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
七美鹽井淡化廠	民生用水	1,000.00	民國90年	台灣自來水股份有限公司	0.36	澎 湖 縣
Cimei Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2001	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
白沙鹽井淡化廠	民生用水	1,200.00	民國92年	台灣自來水股份有限公司	0.16	澎 湖 縣
Baisha Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2003	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
表9 海 水 淡 化 廠(續1)
Table 9. Seawater Desalination Plant (Cont'1)
民國106年底(End of 2017)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / (M3/Daily)	完工時間 / Year	營運管理單位 Operation & Management Unit	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)	位置 / Location
成功鹽井淡化廠	民生用水	4,000.00	民國93年	台灣自來水股份有限公司	0.29	澎 湖 縣
Chenggong Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2004	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
將軍鹽井淡化廠	民生用水	180.00	民國93年	台灣自來水股份有限公司	0.08	澎 湖 縣
Jiangjyun Brackish Groundwater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2004	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
西嶼海水淡化廠	民生用水	750.00	民國101年	台灣自來水股份有限公司	1.65	澎 湖 縣
Siyu Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2012	Taiwan Water Supply Corporation		Penghu County
桶盤海水淡化廠	民生用水	100.00	民國104年	澎湖縣政府	0.32	澎 湖 縣
Tongpan Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2015	The Government of / Penghu County		Penghu County
虎井海水淡化廠 (註3)	民生用水	100.00	民國103年	澎湖縣政府	0.31	澎 湖 縣
Hujing Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2014	The Government of / Penghu County		Penghu County
金門海水淡化廠	民生用水	2,000.00	民國90年	金門縣自來水廠	1.94	金 門 縣
Kinmen Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2001	Kinman County Water Supply Plant		Kinmen County
南竿(一期)海水淡化廠 (註4)	民生用水	500.00	民國90年	連江縣自來水廠	0.69	連 江 縣
Nangan Seawater Desalination Plant (I)	Domestic / Consumption		2001	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
東引海水淡化廠	民生用水	500.00	民國92年	連江縣自來水廠	1.20	連 江 縣
Dongyin Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2003	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
北竿海水淡化廠	民生用水	500.00	民國92年	連江縣自來水廠	1.02	連 江 縣
Beikan Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2003	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
南竿(二期)海水淡化廠	民生用水	500.00	民國92年	連江縣自來水廠	0.56	連 江 縣
Nangan Seawater Desalination Plant (II)	Domestic / Consumption		2003	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
西莒海水淡化廠	民生用水	500.00	民國94年	連江縣自來水廠	1.05	連 江 縣
Hischu Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		2005	Lienchiang County Water Supply Plant		Lianchiang County
南竿(三期)海水淡化廠	民生用水	950.00	民國99年	連江縣政府	4.52	連 江 縣
Nangan Seawater Desalination Plant (III)	Domestic / Consumption		2010	The Government of Lienchiang County		Lianchiang County

## 施工
表9 海 水 淡 化 廠(續2完)
Table 9. Seawater Desalination Plant (Cont'd)
民國106年底(End of 2017)
廠 名 / Production Plant	用水標的 / Water Consumption	設計出水量(註1) / Designed Capacity / (立方公尺/每日) / ( M3/Daily)	完工時間 / Year	縣 市 別 / County	投資金額 / Investment / (億元) / (N.T.100 / ,000,000)
(2)推動中海水淡化廠2座 2 Plants Being Finished Planning
馬公增建海水淡化廠	民生用水	4,000.00	推動中	澎湖縣	11.37
Magong Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		Being Finished / Planning	Penghu County
大金門海水淡化廠擴建	民生用水	2,000.00	推動中	金門縣	3.90
Dakinmen Seawater Desalination Plant	Domestic / Consumption		Being Finished / Planning	Kinmen County

資料來源：經濟部水利署公務統計報表及經濟部水利署水源經營組。
附 註：1.『設計出水量』係每日海水淡化廠之設計出水量。
2.核三發電廠(一號機)、(二號機)之投資金額無法各別區分，故以合計數表達。
3.虎井海水淡化廠於91年完工，103年11月設備更新，澎湖縣政府更正其投資金額為0.31億元。
4.南竿(一期)海水淡化廠自94年1月起停產；101年4月起，與南竿(二期)海水淡化廠合併生產造水。

Data Source:Statistical Reports, WRA, MOEA & Management Division, WRA, MOEA.