中央管河川內一般案件使用河川公（私）地申請書

河川名稱	溪
施設位置	縣 鄉 段 地號
計畫名稱	河川區域內河川公地申請施設電桿（施設 支）
計畫概要	為向台灣電力公司 區營業處申請農業灌溉、噴霧及照明等用途施設電桿。
使用河川地面積及施工期限
使用期限	配合河川公地種植植物許可書使用期限
預定開工日期	於同意後，據以向台灣電力公司申請電桿設計圖。
預定竣工日期
經費來源	自籌
備註

上列【電桿申請】願遵照水利法、河川管理辦法及相關規定，在不妨害河防安全範圍內設施之，茲檢附計畫書、申請施設電桿切結書、申請施設電桿聲明書、申請位置圖及申請土地位置周圍一百公尺範圍內地形實測圖（比例尺與河川圖籍相同並標示地籍位置）各2份，暨行政規費繳納收據，請准予辦理。
      此 致
經濟部水利署第四河川局
　　　　　　　　　　　　　申 請 人： 簽章
　　　　　　　　　　　住　　址：
　　　　　　　　　　　電　　話：
　　　　　　　　　　　協力廠商： 簽章
　　　　　　　　　　　住 　 址：
        電 　 話：

中華民國　　　　　 年　　　　　　 月　　　　　　日
申請施設電桿切結書
  本人 （身分證字號： ）申請於 縣 鄉(鎮) - 段 地號 溪河川公地設置臨時電桿，就下列事項為切結：
  1. 僅作該地號河川公地種植作物噴霧、照明及防寒用途，如有其他不當用途，依水利法第91條之2第10款暨同法第93條之4規定，經　貴局通知改善或拆除者，願遵照指示立即辦理，如逾期未自行改善完成，願無條件由貴局依法逕行拆除，並放棄一切法律訴訟權利。
  2. 本人願依河川管理辦法第30條及55條規定，於使用期間對施設之電桿或其使用範圍應負責維護管理；如因設施或管理之欠缺，造成他人損害，應負賠償責任。如另有損害第三者權益、或因情事變更致影響河防安全或河川環境、或河川土地經核准辦理治理工程或管理計畫後，經貴局通知改善或拆除者，願遵照指示立即辦理，且不要求任何補償。
  以上切結事項，如有違背，願負一切法律責任，恐口說無憑，特立切結書存據。
此致
經濟部水利署第四河川局

立切結書人： 　　簽章：
地址：
電話：
身分證字號：

中華民國 年 月 日

申請施設電桿聲明書
本人 （身分證字號： ）申請於 縣 鄉(鎮) 段 地號 溪河川公地設置臨時電桿，就無其他能源替代電力供應部分聲明如下：
1. 因該地號種植作物急需辦理噴霧、照明及防寒用途，經查目前尚無其他能源可替代電力供應，故需向台灣電力公司申請臨時用電，特此聲明，如有隱瞞其他替代能源而未詳實告知，違反申請豎立電桿相關規定事宜，經貴局通知改善或拆除者，願遵照指示立即辦理，並放棄一切法律訴訟權利。
2. 本人所聲明無其他替代能源可替代電力供應事項，如因而有損害第三者權益、或因情事變更致影響河防安全或河川環境、或河川土地經核准辦理治理工程或管理計畫後，經貴局通知改善或拆除者，願遵照指示立即辦理，且不要求任何補償。

以上聲明事項，如有欺瞞或違背，願負一切法律責任，恐口說無憑，特立聲明書存據。
此致
經濟部水利署第四河川局

立切結書人： 　 　簽章：
地址：
電話：
身分證字號：

中華民國 年 月 日

河川公地申請施設電桿位置圖
河川圖號：				溪第				號圖		比例尺：
土地座落標示：					縣				鄉鎮						段			號
面 積：											公頃
申請使用人：											印
測繪人姓名：											印
身分證編號：
住 址：
電 話：

河川公地施設自備桿100公尺範圍內地形實測圖

河川圖號：				溪第				號圖		比例尺：
土地座落標示：					縣				鄉鎮						段			號
面 積：											公頃
申請使用人：											印
測繪人姓名：											印
身分證編號：
住 址：
電 話：

電氣工程自備內線設備圖（請洽協力廠商辦理評估設計）

河川公地施設電桿施工計畫書
依據：
1. 前經濟部水利處90年4月9日經(九０)水利政字第０九００六００五七七號函。
2. 水利法第78條之1第1項第7款：「其他經主管機關公告與河川管理有關之使用行為」；河川管理辦法第28條第1項第4款、第46條規定辦理。
1. 申請條件：於河川區域內使用許可案件，其使用需電源無其他能源替代電力供應（如附聲明書），需申請施設臨時電桿(不含輸配電鐵塔)。
2. 協力相關單位：
1. 施工廠商：
2. 送電單位：台灣電力公司　　　　區營業處。
施設原則：
1. 臨時電桿不得施設於現況深槽、規劃低水流路、堤身或防洪建造物本體及其臨水坡前20公尺之範圍內。
2. 電業公司所架設主線之臨時電桿不論縱向或橫向距離至少須在50公尺以上(其間距計算包括已存在之電桿)，且其電線垂下高度應高於計畫洪水位60公分以上(如越過堤頂時，應保持淨空4.6公尺以上)，並應於河川行水區外施設自動斷電系統等安全防護措施。
3. 每一申設單位原則上僅可架設用戶自備桿1支(桿高「淨空」至少4.6公尺以上)，其與電業公司主線桿距離應大於15公尺，並需有相當之安全措施（如裝設漏電斷路器等）連接於電業公司施設主線上。
4. 沿水防道路施設臨時電桿時，應沿側溝邊緣(或用地範圍線)施設，並以不低於原設計之功能復建側溝，報所轄河川局複驗。
5. 臨時電桿之安全(含標線或反光導標等)、維護等由申設單位負責。
施工規範：
1. 電桿(含主電桿及自備桿)、接地工程、ST防水開關箱、無熔線斷路器、漏電斷路器、線材、PVC管等，均依政府檢驗合格標準。
2. 施工人員為通過政府技能檢定考試通過(如甲種電匠、乙級室內配線技術士、甲級配電線路裝修技術士、乙級配電線路裝修技術士)，能符合電業法、電工法規屋外線路裝置規則。
3. 電業公司送電後，依據台灣電力股份有限公司營業規則辦理。