高屏溪流域管理委員會
102年度「高屏溪河川水質採樣檢測分析」工作計畫
計畫成果摘要
摘要：
　　本計畫主要針對高屏溪流域管理委員會所選定之14個監測點，持續進行河川水質監測工作，監測頻率為每季一次，並配合管委會業務需求，另執行20個點次之臨時不定期採樣檢測工作，同時彙整行政院環境保護署及經濟部水利署南區水資源局之例行性水質監測資料，進行河川水體整體品質之綜合評析。
　　由今年度監測結果顯示，除萬丹排水持續發現有銅超標情形以外，並無顯著的異常變化；整體而言，旗山溪、美濃溪、荖濃溪、隘寮溪(含紅橋溪排水)及高屏溪主流上游等測站枯水期之水質狀況大致良好，但豐水期時部分測站受懸浮固體較高影響，因而使其污染等級由未(稍)受轉為中度污染；但以懸浮固體濃度而言，102年整體降雨較歷年緩和，測站年平均和高值已略較近兩年為低，顯示莫拉克颱風對高屏溪懸浮固體的影響已漸趨緩，唯指標污染物之變化仍需持續的觀察。
　　至於高屏溪主流中下游測站受支流匯入之污染影響，水質略差，普遍呈現中度污染，而支流武洛溪排水、牛稠溪及萬丹排水匯入之各項主要污染物，以畜牧廢水、生活廢水為主之有機污染物，其中昌農橋102年之濃度測值明顯較近兩年偏高。
　　另萬丹排水持續發現有銅超標情形，搭配底泥採樣分析結果發現新園圳溝銅、鋅污染情形相當嚴重，且經常有畜牧廢水直接排入的情形，主要污染源來自萬丹鄉境內的養豬場，應持續追蹤並觀察其水質變化情形，並建議相關目的事業主管機關加強此河段之污染稽查頻率，加強清潔養豬及設置豬廁所輔導，以減少畜牧廢水對水質造成之影響。
　　高屏溪攔河堰以上河段在實施離牧政策以後，水質有顯著的改善，目前氨氮的濃度已低於預期的削減目標(1.07 mg/L)，普遍符合乙類水體水質標準(0.3 mg/L)，多數河段亦未再發現大腸桿菌群此項污染指標，影響河川水質的主要因素為懸浮固體；然目前水質要達到甲類水體水質標準尚有困難，尤其是大腸桿菌群和總磷，近三年之達成率皆在25%以下，建議加速旗美(五明)污水廠整建及營運管理，以減少上游生活污水直接排入對水質造成之影響。
結　果
一、旗山溪(含美濃溪)：
1. 監測點分布：13個水質監測站，含旗山溪8站、美濃溪5站，其中旗山溪自上游往下游依序分別為甲仙攔河堰、甲仙取水口、月眉橋、圓潭橋(口隘溪)、旗山橋、新旗尾橋、大洲大橋及中和堤防(百世橋與鐵管橋間)等，另美濃溪(美濃橋、西門大橋、中壇橋、旗南橋、美濃溪匯流處-廣福堤防)於大洲大橋上游1公里處匯入旗山溪。
2. 水質現況概述：各檢測項目之濃度變化，並未隨時間、空間有一致性變化，基本上並無固定污染源匯入，整體而言，美濃溪水質較旗山溪差，主要乃美濃溪部份測站離美濃市區較近，易受生活污水匯入之影響。此外，本流域除懸浮固體外，亦無明顥的豐枯水期變化，僅懸浮固體差異較大，但最大值已較去年明顯降低。
河川		監測點	監測 / 單位	RPI / 污染等級	WQI / 水質等級	主要指標污染物
旗山溪	上游	甲仙攔河堰	南水局	輕度	良好	懸浮固體
		甲仙取水口	環保署	輕度	良好	懸浮固體
	中游	月眉橋	環保署	輕度	良好	懸浮固體
		圓潭橋(口隘溪)	管委會	輕度	良好	懸浮固體
	下游	旗山橋	管委會	輕度	良好	—(無)
		新旗尾橋	環保署	輕度	良好	—(無)
美 / 濃 / 溪	中游	美濃橋	管委會	未(稍)受	良好	—(無)
		西門大橋	環保署	輕度	中等	大腸桿菌群、懸浮固體
	下游	中壇橋	管委會	輕度	中等	懸浮固體
		旗南橋	環保署	輕度	中等	大腸桿菌群、懸浮固體
		美濃溪匯流處 / (廣福堤防)	管委會	輕度	中等	大腸桿菌群、懸浮固體
旗山溪	下游	大洲大橋	管委會	輕度	良好	大腸桿菌群、懸浮固體
		中和堤防	管委會	輕度	良好	懸浮固體

3. 歷年水質比較：整體來看，年度差異不大，除西門大橋101年以外，各測站水體品質評估結果大致屬同一級；以RPI污染等級而言，以99～102年水質略差，其餘年度未(稍)受及輕度污染之比率約介於65～90%，但懸浮固體易受豐水期降雨沖刷影響，且此項污染貢獻度大致與中度污染之比例相當，其比率約介於10～60%之間，以99年比例最高。而由WQI水質等級來看，旗山溪水質略佳，以優良及良好等級為主，且該兩項合計之比率，普遍在80%左右，美濃溪則以中等等級為主，近三年之優良及良好合計比率僅約30～40%。
二、荖濃溪：
1. 監測點分布：共計7個監測站，含荖濃溪6站、濁口溪1站，其中荖濃溪自上游往下游依序分別為新發大橋、六龜大橋、新威大橋、新寮吊橋、高美大橋及里港大橋等，另濁口溪於大津橋上游匯入荖濃溪。
2. 水質現況概述：溶氧量測值普遍大於7.5 mg/L，生化需氧量大多為ND，僅部份測值小於2.0 mg/L，而氨氮測值大多小於0.1 mg/L，顯示本流域並無明顯有機污染，而整個濃度變化亦無明顯的隨時間、空間變化的一致性。反而化學需氧量濃度的變化，顯示豐水期的濃度明顯較枯水期偏高，沒有豐水期的稀釋作用，主要是豐水期的懸浮固體濃度偏高所造成。

河川		監測點	監測 / 單位	RPI / 污染等級	WQI / 水質等級	主要指標污染物
荖 / 濃 / 溪	上游	新發大橋	環保署	輕度	良好	懸浮固體
		六龜大橋	環保署	中度	良好	懸浮固體
	中游	新威大橋	管委會	輕度	良好	懸浮固體
		大津橋(濁口溪)	環保署	中度	良好	懸浮固體
		新寮吊橋	環保署	—(無水)	—(無水)	—(無)
		高美大橋	管委會	輕度	良好	懸浮固體
	下游	里港大橋	環保署	中度	中等	懸浮固體

3. 歷年水質比較：整體來看，年度差異不大，除99年及101年，各測站水體品質評估結果大致屬同一級，普遍屬於未(稍)受或輕度污染；此流域由於懸浮固體受降雨沖刷影響的程度顯著，因此歷年RPI污染等級所佔的比率變動大，未(稍)受和輕度兩項合計之比率除94年及99～101年(14.8～34.5%)明顯較低外，其餘約介於50～80%，而SS污染貢獻度以101年最高，達85%，102年(82.6%)次之。但由WQI水質等級來看，自95年起，水質有更佳的趨勢，優良和良好等級之合計比率逐年上升，約由60%上升至90～100%，而99～102年則又約降至70～85%。
三、隘寮溪：
1. 監測點分布：共計5個監測站，自上游往下游依序為隘寮堰、三地門橋、南華大橋及高樹大橋等，另紅橋溪排水(紅橋溪排水便橋)於高樹大橋上游匯入隘寮溪主流。
2. 水質現況概述：本流域測站溶氧量濃度隨空間分佈之變化趨勢並無一致性，普遍大於6.5 mg/L。生化需氧量、化學需氧量、總有機碳及氨氮等項之空間變化趨勢相似，主要污染集中在支流紅橋溪排水便橋及下游高樹大橋，其中總有機碳及氨氮，豐水期受流量增大稀釋作用影響，濃度有下降之趨勢，而化學需氧量反而有升高之趨勢，主要是豐水期的懸浮固體偏高所造成。
河川		監測點	監測 / 單位	RPI / 污染等級	WQI / 水質等級	主要指標污染物
隘 / 寮 / 溪	上游	隘寮堰	環保署	輕度	良好	—(無)
		三地門橋	管委會	輕度	良好	懸浮固體
	中游	南華大橋	環保署	中度	良好	懸浮固體
	下游	紅橋溪排水便橋	管委會	輕度	中等	大腸桿菌群、懸浮固體
		高樹大橋	管委會	中度	中等	懸浮固體

3. 歷年水質比較：整體來看，年度差異不大，以主流上游水質較佳，大致呈現輕度污染，中游之污染等級變動略大，介於未(稍)受～中度污染，下游易受支流紅橋溪排水匯入之污染影響，下游兩個測站介於輕度～中度污染；歷年RPI污染等級所佔的比率變動相當大，未(稍)受和輕度兩項合計約介於15～80%，主要原因是主流懸浮固體受降雨沖刷的影響相當顯著，且影響程度與時間較其他河川更為明顯，該項污染貢獻度以101年最高，約達85%，94年(80.0%)次之。而由WQI水質等級來看，101年水質最差，98～99年水質略差，由以優良及良好等級為主，轉以良好及中等為主，而優良及良好兩項合計之比率約由75～80%降至60～70%左右。
四、高屏溪：
1. 監測點分布：共計9個監測站，主流部分自上游往下游依序分別為里嶺大橋、高屏攔河堰、高屏大橋、萬大大橋及雙園大橋等；另武洛溪排水(九如橋、武洛溪排水便橋)於高屏大橋上游匯入主流，而牛稠溪(昌農橋)、萬丹排水(萬丹排水便橋)則於雙園大橋上游匯入高屏溪之主流，其中雙園大橋為感潮河段。
2. 水質現況概述：主流測站溶氧測值大致隨空間分佈由上游往下游濃度愈低，而支流測站測值明顯較低。生化需氧量、化學需氧量、總有機碳及氨氮等項之空間變化趨勢相似，主流上游測值不高，中下游測值濃度明顯為高，主要係受支流武洛溪排水、牛稠溪及萬丹排水匯入之污染影響，為本流域主要污染匯入來源，尤以萬丹排水為顯著。另萬丹排水今年度執行期間仍持續發現有銅超標情形，過去監測即曾發現類似之異常情形，搭配臨時不定期採樣及底泥採樣分析結果顯示，新園圳溝銅、鋅污染情形相當嚴重，其中鋅濃度已超過底泥品質指標上限值，顯示此河段重金屬污染情形嚴重；此區域有多家養豬場，並有排水箱涵注入大量污水的情形，研判可能污染來源為畜牧業者所使用之飼料添加劑，應持續追蹤並觀察其水質變化情形。
河川		監測點	監測 / 單位	RPI / 污染等級	WQI / 水質等級	主要指標污染物
高 / 屏 / 溪	上游	里嶺大橋	環保署	中度	中等	大腸桿菌群、懸浮固體
		高屏攔河堰	南水局	中度	中等	懸浮固體
	中游	九如橋 / (武洛溪排水)	環保署	嚴重	不良	生化需氧量、氨氮、 / 大腸桿菌群、總磷
		武洛溪排水 / 便橋	管委會	嚴重	不良	生化需氧量、氨氮、 / 大腸桿菌群、總磷
		高屏大橋	環保署	中度	中等	氨氮、大腸桿菌群、 / 懸浮固體
		昌農橋 / (牛稠溪)	環保署	中度	不良	生化需氧量、氨氮、 / 大腸桿菌群、總磷
		萬大大橋	環保署	中度	中下	氨氮、大腸桿菌群、 / 懸浮固體
	下游	萬丹排水便橋	管委會	嚴重	惡劣	生化需氧量、氨氮、 / 大腸桿菌群、懸浮固體 / 總磷、銅
		雙園大橋	環保署	中度	中下	氨氮、大腸桿菌群、 / 懸浮固體

3. 歷年水質比較：整體來看，年度差異不大，各測站水體品質評估結果大致屬同一級；歷年RPI污染等級的變化差異亦不大，嚴重污染河段仍然是集中在中下游匯入的支流，除101年降至65%以外，其餘比率均維持在75%以上；從污染貢獻度來看，主流以懸浮固體及氨氮為主，支流則是以氨氮及生化需氧量為主。至於WQI水質等級，主流以92～98年水質略佳，由良好等級所佔的比率約由15%上升至25～35%，而支流則以96～97年及100～101年水質略佳，中下等級所佔的比率約由10%上升至30～35%。

高屏溪流域各測站水質分析總表(1/6)

高屏溪流域各測站水質分析總表(2/6)
高屏溪流域各測站水質分析總表(3/6)
高屏溪流域各測站水質分析總表(4/6)
高屏溪流域各測站水質分析總表(5/6)
高屏溪流域各測站水質分析總表(6/6)