經濟部水利署第六河川局在地諮詢小組
第1次會議紀錄

1. 時間：109年6月18日下午2時0分
2. 地點：本局水情中心第2-1會議室
3. 主持人：陳局長建成 記錄：林穎志
4. 主席致詞：略
5. 主辦課報告：略
6. 諮詢小組第20次會議決議事項辦理情形：
項次	上次會議決議事項	最新辦理情形	主辦 / 單位	決議
1	有關「全國水環境改善計畫-內惟埤自然生態園區計畫」埤底淤泥抽除及設置水循環系統改善方案，請高雄市政府辦理施工前中後水質採樣檢驗之比較，並說明水質改善亮點效益，本案持續追蹤。	魯台營委員於109年1月10日至現場指導及提出建議事項，請設計單位研擬於引水道及原荷花池種植具水質淨化之挺水植物，以提高生物自淨力。經檢討後，已納入變更設計工項，包括大安水蓑衣、紫鳶、黃金水芋等，並搭配景觀性較佳的植栽，以提高淨水力及岸邊景觀性。 / 水質檢驗部分，統由高雄市政府水利局另委託逢甲大學辦理水質採樣檢驗（施工中、後），相關水質檢測結果將做為日後比較依據。	高雄市政府	持續追蹤
2	有關「美濃山下排水收集系統改善工程」，請高雄市政府針對地方說明會及生態檢核說明會簽到簿及回應辦理情形等相關資料補充齊全，列入下次會議持續追蹤。	已於109年2月26辦理生態檢核說明會，因目前修正工程設計中，預計6月初完成修正後辦理地方說明會。	高雄市政府	持續追蹤

一、在地諮詢小組委員意見：
 (一) 彭委員合營：
1. 內惟埤自然生態園區計畫已配合搭配景觀性較佳之植栽，提高淨水及景觀性，並有水質檢驗做依據。前中後之檢驗有成果再俟其成果再解列。
2. 美濃山下排水收集系統改善工程，預計6月初完成修正後辦理地方說明會，俟說明會之成果再解列。
(二) 魯委員台營：
內惟埤生態公園改善案，目前仍擔心自體循環加水生植物淨化之功能能否達到效果，故請再於完工後觀察一季之水質狀況及營運狀況再視情形解列。
(三) 何委員建旺：
上次會議辦理情形追蹤之1、2案同意仍繼續追蹤。1案俟水質檢測結果再研處。2案待修正工程設計完成並舉辦地方說明會再研處是否取消追蹤。
二、決議：
1. 有關「內惟埤自然生態園區計畫」案，請高雄市政府完成施工中、後水質採樣檢驗後再說明水質改善效益成果，列入下次會議持續追蹤。
2. 有關「美濃山下排水收集系統改善工程」案，請高雄市政府完成設計階段地方說明會後再說明民眾參與溝通活動辦理情形，列入下次會議持續追蹤。

討論事項：
案由一、本局辦理各項計畫民眾參與溝通活動情形，提請討論。

一、諮詢小組委員意見：
(一) 洪委員慶宜：
1. 六河局「二仁溪二層行橋下游段環境改善工程第三期及第四期委託測量設計技術服務計畫」地方說明會，在地民意代表、河川社群參與熱烈，所提意見亦多正面回應並有後續拜會溝通，搜集確切資料以納入規劃中，以民眾參與來說是一個相當不錯的範例，宜於確實修正規劃內容後再召開會議(或於二仁溪整治民間討論會)向民間作說明。
2. 二仁溪第三、四期河段大多為97年之後新建堤防，且河口右岸台南市政府水利局已施作自行車道，施作重點應在左岸河口至圍仔內河段之舊式堤防，此段建議合併茄萣舢筏協會於白砂崙濕地之入口管理需求。
3. 因二仁溪河口區域尚有三處廢五金廢棄場址，於施作時宜納入廠商現範，以不擾動為原則避免造成二次污染。
(二) 魯委員台營：
台南市在二仁溪案之公民參與過程堪為典範，應將其過程記錄並發表，另本案在收歛過程很重要，以免議題發散而導玫因無法聚焦而延宕，建議台南市應將本案提高層級至市長(副市長)領導的流域治理(許多事涉權責如環保、都發、地政、農業、文化及水利署、環保署等單位)。
(三) 何委員建旺：
六河局二仁溪對地方說明之回應辦理情形，列入規劃之時期應提出。
(四) 黃委員修文：
二仁溪下游環境改善工程中實在看不出環境改善的目標何在，最好的情況最好是能找到明確的生態或者環境目標， 如此才能有更廣泛和深入的民眾參與。
(五) 彭委員合營：
六河局二仁溪二行橋下游段環境改善工程，請將109年4月14日及4月17日二次地方說明會之建議事項先整理及後續辦理情形，請顧問公司將意見納入設計工程內容內。
(六) 簡委員仲和：
1. 標準斷面一~四請於平面圖標示各斷面底床高程、流速，一、四斷面坡面回填塊石，二、三斷面則無，原因為何請檢核。
2. 說明會地方意見回覆後續辦理情形，建議請顧問團隊彙整平面設計圖面及共通性處理說明。

二、決議：
1. 有關「二仁溪二層行橋下游段環境改善工程第三期及第四期委託測量設計技術服務計畫」案，請依地方說明會民眾意見修正設計內容後，再於二仁溪整治民間討論會向地方民眾說明。
2. 請針對2次地方說明會彙整共通性民眾意見，提供二仁溪後續環境改善工程提前納入設計考量。

案由二、高雄市政府、臺南市政府辦理前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」及「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」2項計畫民眾參與溝通活動情形提請討論。

一、諮詢小組委員意見：
 (一) 洪委員慶宜：
1. 「愛河排水及其支流規劃檢討」，出席之議員及里長提到愛河之心、水質問題及鼎力里橡皮壩上游水質差的問題，建請釐清水質不佳原因，並規劃污染削減策略。目前回應「檢討提出改善方案」，後續辦理情形為「將納入愛河治理計畫劃設考量」，似有不一致情形。
2. 台南市後鎮抽水站引水工程部份，宜請整理民眾提出意見回覆及後續處理之對應表，以釐清民眾意見及參採情形。
 (二) 魯委員台營：
「愛河排水及其支流規劃檢討案」請務必提升為副市長領 導成立之愛河流域委員會層級，因本案事涉多個局處層級， 要有不止公民參與更要各局處討論政策聯繫之平台。
 (三) 何委員建旺：
1. 高雄市政府水利局所提愛河排水及其支流規劃檢討對地方說明問題之回應納入治理計畫考量，但治理計畫執行時程應予說明。
2. 台南市政府水利局後鎮抽水站引水幹線工程，對地方說明會紀錄3.里民贊同且”無”異議，漏列無字請修正，另生態檢核辦理情形及保育對策其配置方案是否落實應說明。
 (四) 黃委員修文：
1. 愛河其實看起來規劃檢討相當的〝激進〞但是檢討改善對策卻非常保守，比如提到〝以護岸高度檢討愛河渠道通洪能力，並不能解決近年淹水問題〞，不過建議對策仍然是包山包海各種方案都提出，但是應當要提出其優先性以及淹水的比重，因為不可能每一個方案都進行。
2. 愛河的治理不可能只針對治水，水質和水環境也是十 分重要的考慮，比方建議拆除中華路和寶珠溝的閘門本身可能有其他的考慮，比方水質上的考慮恐怕無法只以治水方向去進行民眾參與，而是要有整體治理的方向再去進行溝通，否則只能找到單方面的意見，對於整體的改善恐怕幫助不大。
(五) 彭委員合營：
1. 愛河排水及其支流規劃檢討民眾參與過程(三民、鼓山、左營)地方建議事項，其後續辦理情形為將納入愛河治理計畫線劃設考量，仍請將各民眾之建議事項不同依序分別回應，否則得不到民眾之接受。
2. 台南市後鎮抽水站引水幹線工程，有關地方說明會為公文書函，請將民眾參與建議事項分別羅列及分別回應。
(六) 簡委員仲和：
高雄市：
1. P15現況水理分析結果如何？(左、右岸護岸高度不足數量之依據為何？請列表說明)。
2. 前期規劃P18「橋樑改建十分因難問題」，P24「規劃橋樑改建」，確可解決截流閘門拆除功能如何，各項措施成效(P20.21.34)之水理分析結果建議列表說明。
台南市：
1. P5討論事項二、三、四前後說明(方案1、2內容擇定補助等說明)建議調整修訂。
2. 引水路∮1200mm Q=1.52cms導入竹圍後中排之影響。
二、決議：
1. 有關「愛河排水及其支流規劃檢討」案，請高雄市政府針對地方說明會彙整共通性民眾意見，並於下次會議報告後續民眾意見回應辦理及參採情形。
2. 有關「後鎮抽水站引水幹線工程」案，請台南市政府整理民眾意見及處理之對應表，並於下次會議報告後續民眾意見回應辦理及參採情形。

臨時動議：

玖、散會