# 東衛水庫運用要點

中華民國100年9月9日經授水字第10020210420號訂定

- 經濟部(以下簡稱本部)為調蓄及有效運用東衛水庫(以下簡稱本水庫)所攔蓄之天然積水蓄存水量，供應家用及公共給水用水標的使用，特訂定本要點。

- 本水庫以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）為管理機構，並由自來水公司第七區管理處負責營運管理。

- 本水庫位於澎湖縣馬公市東衛里及西文里中間近海處，其運轉主要設施如下：

- 混凝土重力壩。

- 壩頂溢洪道。

- 取水工。

- 本水庫滿水位為標高六‧五○公尺。

- 本水庫於取水塔設有抽水機組，用以抽取庫水經輸水管至淨水廠處理後供水。

- 本水庫滿水位標高為六‧五○公尺，超過時自由溢流洩洪入海。