# 赤崁地下水庫運用要點

中華民國100年9月9日經授水字第10020210420號訂定

- 經濟部(以下簡稱本部)為調蓄及有效運用赤崁地下水庫(以下簡稱本水庫)所攔蓄之天然積水蓄存水量，供應家用及公共給水、農業用水等用水標的使用，特訂定本要點。

- 本水庫以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）為管理機構，並由自來水公司第七區管理處負責營運管理。

- 本水庫位於澎湖縣白沙鄉赤崁盆地北端近海處，其運轉主要設施如下：

- 地下截水牆。

- 抽水設施。

- 本水庫最高蓄水位為標高三公尺。

- 本水庫利用赤崁盆地地形，設置地下截水牆攔蓄淺層地下水蓄存抽取利用。