經濟部水利署所屬機關興辦水利工程

執行勞工安全衛生及環境保護措施管理作業要點

中華民國91年11月1日經水工字第09105005290號函頒

中華民國99年1月26日經水工字第09905000790號函修正

中華民國100年6月15日經水工字第10005005340號函修正

第一章　總　　則

- 經濟部水利署〈以下簡稱本署〉為利所屬機關（以下簡稱執行機關）興辦水利工程執行勞工安全衛生及環境保護措施等事項，特訂定本管理作業要點。

- 辦理水利工程建設於規劃、設計工程經費時，應依比例編列勞工安全衛生及環境保護經費，以維護勞工安全與健康，防止職業災害發生；並且預防及減輕對環境造成不良影響，達成環境保護之目的。

- 工程預算書內應編列勞工安全衛生費及環境保護措施費。

勞工安全衛生費應包括工地內作業環境之安全及必要之安全衛生設備等費用，並含管理人員人事費，以及交通安全維護費、個人防護器具、安全衛生教育訓練、宣導及管理等。

環境保護措施費包括防制空氣污染設〈措〉施費、噪音振動防治設備費、水污染防治設備費、水污染防治設〈措〉施費、工地監測設備費、環境人員設置與教育訓練費、環保宣導費等。

前二項費用應有明細項表示以利工程執行及查核，其細目可參考附表之明細表一及表二。

- 勞工安全衛生費及環境保護措施費用之估列標準，可依下列不同工程性質，按工程狀況編列經費：

- 河川整治工程：發包工作費及材料費總和之百分之一至百分之三估列。

- 水庫工程：發包工作費及材料費總和之百分之一至百分之二估列。

- 灌溉排水工程：依照河川整治工程估列。

- 自來水工程：發包工作費及材料費總和之百分之一至百分之三估列〈含交通維持措施〉。

上開百分比僅係原則，各主辦課（室）如因應工程性質實際需要編列經費，得可不受上開百分比之限制，惟必需核實妥編，並敘明理由。

- 勞工安全衛生及環境保護措施費，依下列方式辦理估驗、驗收及變更：

- 工程契約內明列有工程數量者，一般消耗品採以全部購入為原則，經工地主辦工程司查驗符合規定，按實際完成進度配合辦理估驗請款。

- 臨時性設施，如活動廁所、洗車設備、沉澱池清理等，施工期間應隨時注意各項設施維護管理，完工後並予以清理完妥。在工程施工期間辦理抽查驗作成記錄，並附相關照片彙整齊全，於工程驗收時提供為驗收證明文件。

- 工程變更設計時勞工安全衛生費及環境保護措施費部分，以不辦理變更為原則，惟因非廠商責任而經執行機關核可延長工期者，可核實增列部分細目經費。

- 勞工安全衛生

- 工程施工期間執行機關應督促廠商遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點、勞動基準法及其施行細則、營造業安全衛生設施標準等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。

執行機關辦理委託監造時，應於監造招標文件及契約明訂下列安全衛生監督查核應辦事項：

- 依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法設置勞工安全衛生人員。

- 監督查核之管理組織、人員資格及人力配置。

- 訂定工程監督查核計畫及其實施方式。

- 監督查核計畫列明安全衛生監督查核之查驗點、查核項目、內容、判定基準、查核頻率及查核人員等，並訂定查核後之處理方式與改善追蹤。

- 施工架、支撐架、擋土設施等假設工程、起重機等組拆及具有墜落、滾落、感電、倒塌崩塌、局限空間危害之虞之作業項目，應列為查核重點。於各作業施工前，就施工程序設定安全衛生查核點，據以執行。

- 相關執行紀錄自查驗日起保存三年。

- 監督查核人員未能有效執行安全衛生監督查核者，經執行機關通知後，應即更換之。

- 因監督查核不實致執行機關受損害者，應於契約明訂罰則。

- 為配合政府推行各項勞工安全衛生有關事務，實施自動檢查，廠商應指派專責人員，負責所經辦各項工程之勞工安全衛生業務之推行。其中勞工安全衛生業務主辦人員，應具備勞工安全衛生管理人員資格，或經訓練合格人員擔任。

- 工程施工期間執行機關之監造或經辦人員應督促廠商之勞工安全衛生業務主辦人員，負責推動及督導下列管理業務：

- 釐訂職業災害防止計畫，並指導有關部門實施。

- 規劃、督導各部門之勞工安全衛生管理。

- 規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查。

- 指導、督導有關人員設施巡視、定期檢查、重點檢查及作業環境測定。

- 規劃、實施勞工安全衛生教育訓練。

- 規劃勞工健康檢查、實施健康管理。

- 督導職業災害調查及處理，辦理職業災害統計。

- 提供有關勞工安全衛生管理資料及建議。

- 其他有關勞工安全衛生管理事項。

上開各款依工程規模大小擇要辦理。

執行前項勞工安全衛生業務時，應就執行情形留備紀錄。

- 執行機關於年度內發生二件以上重大職業災害，經執行機關檢討係管理不善者，執行機關副首長、主辦課(室) 主管及工地主辦工程司申誡一次處分。年度內發生三件以上重大職業災害，經本署檢討係管理不善者，則執行機關首長申誡一次處分。

同年度內發生重大職業災害累計達上開件數者，每增一件，亦同。

- 每連續二年度未發生重大職業災害者，執行機關副首長、主辦課(室)主管及工地主辦工程司各給予嘉獎一次。每連續三年度未發生重大職業災害者，執行機關首長給予嘉獎一次。

- 執行機關首長由本署發布獎懲令外，其餘人員由執行機關依獎懲程序由執行機關首長逕行發布獎懲令，並副知本署。

第三章環境保護

- 辦理水利工程，應依環境保護法及相關法令規定辦理環境保護工作。

- 執行機關經辦各項工程，應依規定向工程所在地之縣市政府環保局申繳營建工程空氣污染防制費。

- 剩餘土石方

- 本署工程之剩餘土石方管理，應依內政部營建署修頒之營建剩餘土石方處理方案、本署頒布經濟部水利署工程剩餘土石方資源堆置處理場設置及管理要點及工程所在地縣市政府頒佈之營建工程剩餘土石方及資源堆置場設置管理要點辦理。

- 工程建設之挖填土石方於工程設計時應力求平衡，如有剩餘土石方，執行機關應督促廠商研提處理計畫納入工程施工計畫內予以管理，並負責督導剩餘土石方之處理。

- 執行機關應於招標文件及合約中明確規定工程剩餘土石方之處理方式、環保工作項目、權責與罰則。

經濟部水利署工程預算參考表

明細表一 勞工安全衛生費

| 工 程 項 目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 附註 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※勞 工 安 全 衛 生 教 育 訓 練 費 |  | 次 | １ | － |  |  | 請依工類別、實地需要與工程大小核實編列 |
| ※警 告 標 示 牌 |  | 面 | １ | － |  |  |  |
| ※活 動 廁 所 | 折舊與損耗 | 座 |  | 18000 |  | 含銜接水及排水設施 |  |
| 夜間照明 具 | 折舊與損耗 | 盞 |  | 600 |  | 500w含腳架等 |  |
| 停電自動照明燈 | 折舊與損耗 | 盞 |  | 850 |  |  |  |
| 人員及物品防護網 |  | ㎡ |  | 80 |  |  | 用於高架作業安全防護。 |
| 垂直開口護欄 | 折舊與損耗 | Μ |  | 350 |  | 「ψ1.5’以上鋼管」 | 用於高架作業開口處或外側。 |
| 交通錐 | 折舊與損耗 | 個 |  | 250 |  | 高70㎝ | 用於工地交通維持、警示。 |
| 支架式旋轉警示燈 | 折舊與損耗 | 座 |  | 1500 |  |  | 用於工地交通維持、警示。 |
| 活動式型紐澤西護欄 | 折舊與損耗 | 座 |  | 1800 |  | 長1Μ高0.8Μ | 用於工地交通維持、警示。 |
| 紅旗帶 |  | Μ |  | 7 |  |  |  |
| 黃色警式帶 |  | Μ |  | 5 |  |  |  |
| 救生衣 |  | 件 |  | 900 |  |  | 用於鄰水作業 |
| 救生圈 |  | 個 |  | 800 |  |  | 用於鄰水作業 |
| 救生繩 |  | Μ |  | 30 |  |  | 用於鄰水作業 |
| 其 他 安 衛 設施 及 維護 費 |  | 全 | １ | － |  | 含安全衛生告示牌、個人安全防護具、急救用品、消防設施等 | 約以工材費0.5％～1.5％扣除上列費用為原則編列。 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |

說明：

      - 所列之工程項目係一般性工程項目，其單價謹供本署各同仁編製工程預算之參考。

      - 工程項目前有〝※〞符號者，為各類工程應列項目，其餘請依工程類別與實地 需要慎選使用，切勿將本表所列各工程項目全盤照抄，以免虛列或漏列。

      - 所列之價格係以工期一年（含）以內為基準，工期超過一年者，得視實際每增加一個月加計2％。

      - 如有本表未列之工程項目，基於實際需要，請自行增列適當項目，以符實際。

      - 說明欄文字及工程項目前〝※〞符號係供編製工程預算參考用，不得將其抄入工程預算書及招標文件內。

明細表二   環境保護措施費

| 工 程 項 目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 附註 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全阻隔式圍籬 | H=2.4m t=0.4mm | m | 1 | 1250 |  |  | 第一級營建工地 |
| 全阻隔式圍籬 | H=1.8m t=0.4mm | m | 1 | 1000 |  |  | 第二級營建工地 |
| 半阻隔式圍籬 |  | m |  |  |  |  | 視工區狀況編列 |
| 簡易圍籬設施 |  | 座 |  |  |  |  | 視工區狀況編列 例：紐澤西護欄、拒馬等 |
| 工區出入口舖設路面 | 厚度 | M2 |  |  |  |  | 混凝土、粗級配、AC或舖設鋼板 |
| 洗車設備 | 折舊與損耗 | 全 | １ | － |  |  | 小型工程或地形等其他因素，得酌實情自行編列。 |
| 洗車台設備及沉澱池 |  | 座 |  |  | 90000 |  |  |
| 洗車設備污泥清除費 |  | 全 | １ | － |  |  | 以每月4000元依實際月數計算。 |
| 沉澱池設備 |  | 全 | １ | － |  |  |  |
| 沉澱池污泥清 除費 |  | 全 | １ | － |  |  | 以每月4000元依實際月數計算。 |
| 工區臨近道路維護清理 |  | 式 |  |  |  |  |  |
| 防塵網（布） |  | M2 |  |  |  |  |  |
| 施工便道及運輸道路灑水 |  | 式 |  |  |  |  |  |
| 工地灑水費 |  | 全 | １ | － |  |  |  |
| 臨時性攔砂及導排水設施 |  | 式 | 1 | － |  |  |  |
| 其他環保設施及維護費 |  | 全 | １ | － |  |  | 約以工材費0.5％～1.5％扣除上列費用為原則編列。 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |

說明：

- 洗車設備所列之價格係以工期一年（含）以內為基準，工期超過一年者，得視實際每增加一個月加２％。

- 如有本表未列之工程項目，基於實際需要，請自行增列適當項目以符實際；單價供參。

- 備註欄文字係供編制工程預算參考用，不得將其抄入工程預算書及招標文件內。