政府機關及學校節約用水計畫與雨水中水利用實施要點

時間：中華民國093年10月29日

一、為藉由政府機關及學校率先推動節約用水工作，產生示範效果，引導

民間採行，並藉此加強節約用水教育宣導，落實全民節約用水共識，

特訂定本要點。

二、本要點執行機關為行政院暨所屬各級機關、臺北市政府、高雄市政府

與縣市政府（以下簡稱各機關）及學校。

三、各機關、學校應建立節約用水管理制度，設立節約用水任務編組，並

由各單位副首長擔任召集人，每年擬定節約用水目標與工作計畫，並

自行編列相關預算執行之。

前項訂定之節約用水目標，以總用水量不成長為原則。

四、為落實節約用水管理，各機關、學校應採責任分區管理方式，記錄用

水使用狀況及負責各項節約用水之執行工作，並應派員參加政府單位

或專業機構舉辦之節約用水相關訓練課程，研習節約用水管理技術及

方法。

五、各機關、學校應依下列規定執行節約用水：

（一）新設或汰換用水器材時，使用已通過省水標章認證的省水器材。

（二）使用窗型冷氣機者，回收冷凝水供澆灌、洗滌之用。

（三）使用含有水處理過濾之飲水機，其水處理設施加裝回收設備。

（四）馬桶加裝兩段式沖水配件。

（五）禁止以水管直接噴水洗車。

（六）定期檢示維修用水器材。

（七）定期統計辦公區用水量。

（八）定期舉辦節約用水競賽。

（九）新建或改（擴）建廳舍，符合「綠建築」標章水資源指標之規格

，並優先進行雨水貯蓄利用及中水回收利用等節水工程措施。

（十）缺水期間宜優先換裝兩段式沖水器、水龍頭加裝省水配件及加強

檢漏；其次考慮提高空調冷卻水的循環利用，提高濃縮倍率並減

少花圃澆灌用水。

六、各機關、學校應將節約用水列為經常性辦理業務，並應利用內部各種

集會場合，定期宣導節約用水觀念及作法，以養成全員節約用水習慣

。

七、各機關、學校應負責督所屬機關及學校推動各項節約用水工作，有關

省水器材、雨水貯蓄利用、中水回收利用及節約用水技術服務等相關

工作，由經濟部水利署提供必要之技術協助與諮詢。

八、各機關、學校應於每年十二月底前，訂定次一年節約用水目標，目標

內容應包含省水器材節省水量、雨水及中水利用量等量化數據。

九、各機關、學校應定期進行自來水用水量、雨水利用水量及中水利用水

量統計等自我評量工作。

十、經濟部得邀集相關機關與專家組成評鑑小組進行不定期實地評鑑，考

核各機關、學校節約用水措施執行成效，評鑑結果依下列規定辦理：

（一）經評鑑考核，獲評定為執行績優之機關、學校，將予以表揚，其

首長及執行有功人員，將建請由各主管機關依規定予以敘獎。

（二）經評鑑考核，獲評定為執行不佳之機關、學校，經濟部將派員輔

導其進行改善，並由該機關、學校限期提出改善報告。