附件三、單位用水量計算參考
一、民生類用水量
（一）生活用水（不特定開發案件）
住宿人員：每人每日250公升以下
非住宿人員：用水量推估每人每日30公升以下
（二）高爾夫球場開發案
每月用水量(噸/日)= 0.287立方公尺/人/日×人數+6.138立方公尺/公頃/日×佔地面積
（人數=員工人數+平均每月遊客人數）
（三）休閒農場開發案
建築物內部用水：（如有住宿，請參旅館類）
每月用水量(立方公尺/月)= 0.14立方公尺/人/月×人數
（人數=員工人數+平均每月遊客人數）
2、戶外用水：依種植作物或畜養牲畜別另行計算之。
（四）各類型休憩場所
表3.1、各類型休憩場所用水量規劃建議值
遊憩區類型	單位用水量 / (立方公尺/人.月)	估計遊園人數 / (人/月)
玩水主題型	0.8400	< 15833
花園遊樂區型	0.0964	< 25000
遊客中心型	0.084	< 83333

或採　每月用水量(噸/月)= 0.14立方公尺/人/月×人數+69.774立方公尺/公頃/月×佔地面積（人數=員工人數+平均每月遊客人數）
（五）醫院
每日用水量(公升/日)=
300公升/床/日×病床數＋5.243公升/平方公尺/日×樓地板面積(平方公尺)
（六）旅館
具游泳池、SPA設備、噴水池或餐廳等設施：
每日用水量(公升/日)=770公升/人/日×人數
（人數=員工人數+平均每日住房人數）
不具游泳池、SPA設備、噴水池或餐廳等設施，或規模較小：
每日用水量(公升/日)=180公升/人/日×人數
（人數=平均每日住房人數）
（七）百貨公司
每日用水量(公升/日)=35公升/人/日×人數
（人數=員工人數+平均每日來客人數）

二、工業類用水量規劃建議值
1.四位碼分類行業：
行業代碼	行業別名稱	廠地面積規模 (公頃)	單位用水區間規模 (CMD／公頃)			區間建議值 (CMD／公頃)
0810	屠宰業	－	－	～	－	610
0820	乳品製造業	11	148	～	311	165
0831	罐頭食品製造業	8	138	～	140	140
0832	冷凍食品製造業	6	61	～	230	180
0833	脫水食品製造業	3	4	～	12	6
0834	醃漬食品製造業	4	17	～	192	35
0841	糖果製造業	1	63	～	93	70
0842	烘培炊蒸食品製造業	3	12	～	111	17
0851	食用油脂製造業	6	17	～	42	34
0852	製粉業	8	14	～	15	15
0853	碾縠業	2	1	～	120	40
0861	砂糖製造業	20	10	～	234	142
0869	其他糖類製造業	27	3	～	128	76
0871	味精製造業	14	301	～	1513	676
0872	食用鹽製造業	－	－	～	－	40
0873	醬油製造業	7	75	～	91	88
0874	調味醬製造業	3	20	～	197	35
0875	食用醋製造業	1	5	～	276	92
0879	其他調味品製造業	1	3	～	130	10
0881	酒類釀造配製業	22	101	～	105	103
0882	啤酒製造業	37	197	～	223	206
0883	非酒精飲料製造業	11	246	～	348	261
0891	麵條、粉條類食品製造業	1	19	～	117	26
0892	飼料配製業	21	20	～	24	21
0893	製茶業	2	3	～	59	5
0894	豆類加工食品製造業	2	4	～	90	30
0895	即食餐食製造業	2	68	～	536	113
0899	未分類其他品製造業	2	36	～	200	140
0900	菸草製造業	6	9	～	405	135
1011	棉紡紗業	26	56	～	164	112
1012	毛紡紗業	5	3	～	166	74
1013	人造纖維紡紗業	10	93	～	172	118
1014	人造纖維加工絲業	1	10	～	47	27
1019	其他紡紗業	4	8	～	35	26

1.四位碼分類行業（續一）
行業代碼	行業別名稱	廠地面積規模 (公頃)	單位用水區間規模 (CMD／公頃)			區間建議值 (CMD／公頃)
1021	棉梭織布業	18	23	～	317	204
1022	毛梭織布業	2	15	～	187	118
1023	人造纖維梭織布業	60	176	～	317	280
1024	針織布業	1	12	～	51	21
1029	其他織布業	1	14	～	168	36
1030	不織布業	3	10	～	166	88
1041	繩、纜、網製造業	1	3	～	112	10
1042	氈、毯製造業	5	4	～	12	6
1043	漁網製造業	2	1	～	687	3
1050	印染整理業	16	263	～	1485	495
1090	其他紡織業	1	77	～	657	219
1111	梭織外衣製造業	2	24	～	56	31
1112	梭織內衣及睡衣製造業	10	3	～	180	8
1121	針織外衣製造業	3	33	～	63	37
1122	針織內衣及睡衣製造業	1	13	～	183	30
1130	紡織帽製造業	1	2	～	18	4
1141	襪類製造業	1	9	～	10	9
1142	紡織手套製造業	12	0	～	71	1
1149	其他服飾品製造業	1	34	～	386	79
1191	毛巾製造業	4	5	～	34	8
1199	未分類其他紡織製品製造業	1	13	～	104	26
1201	皮革、毛皮整製業	3	34	～	88	73
1202	鞋類製造業	3	18	～	33	22
1203	行李箱及手提袋製造業	4	14	～	16	15
1209	其他皮革、毛皮製品製造業	3	67	～	211	83
1301	製材業	1	11	～	41	26
1302	合板製造業	2	8	～	45	14
1303	組合木材製造業	1	6	～	109	15
1304	木質容器製造業	24	0	～	46	1
1305	竹、藤製品製造業	1	0	～	5	1
1309	其他木製品製造業	1	5	～	22	7
1411	木製家具及裝設品製造業	3	4	～	19	7
1412	竹、藤製家具及裝設品製造業	1	8	～	9	8
1419	其他非金屬家具及裝設品製造業	2	12	～	29	22
1420	金屬家具及家裝設品製造業	7	8	～	98	14

1.四位碼分類行業（續二）
行業代碼	行業別名稱	廠地面積規模 (公頃)	單位用水區間規模 (CMD／公頃)			區間建議值 (CMD／公頃)
1430	家具及裝設品表面塗裝業	1	101	～	225	131
1510	紙漿製造業	93	578	～	962	770
1521	紙張製造業	54	78	～	145	136
1522	紙皮製造業	24	158	～	320	254
1530	加工紙製品業	4	2	～	138	7
1540	紙容器製造業	302	1	～	4	2
1591	家庭及衛生用紙製造業	11	8	～	36	19
1599	未分類其他紙製品製造業	1	9	～	74	15
1610	製版業	15	7	～	257	13
1620	印刷業	2	48	～	77	68
1630	印刷品裝訂及加工業	1	32	～	172	120
1690	其他印刷輔助業	1	6	～	93	16
1711	基本化學工業	260	6	～	22	11
1712	石油化工原料製造業	29	143	～	535	363
1713	肥料製造業	31	157	～	229	197
1720	人造纖維製造業	81	57	～	58	57
1731	合成樹脂及塑膠製造業	76	58	～	67	64
1732	合成橡膠製造業	16	3	～	385	208
1790	其他化學材料製造業	28	19	～	92	25
1810	塗料、染料及顏料製造業	8	11	～	161	92
1821	原料藥製造業	119	0	～	673	2
1822	西藥製造業	3	6	～	293	27
1823	生物藥品製造業	2	5	～	66	9
1824	中藥製造業	1	13	～	106	33
1825	體外檢驗試劑製造業	1	18	～	18	18
1826	農藥及環境衛生用藥製造業	3	6	～	8	7
1830	清潔用品製造業	1	21	～	61	31
1840	化粧品製造業	1	8	～	107	18
1890	其他化學製品製造業	1	31	～	207	118
1910	石油煉製業	937	15	～	44	38
1990	其他石油及煤製品製造業	3	1	～	31	2
2001	輪胎製造業	7	42	～	45	43
2002	工業用橡膠製品製造業	2	13	～	38	18
2009	其他橡膠製品製造業	1	49	～	174	126
2101	塑膠皮、板、管材製造業	13	179	～	502	257

1.四位碼分類行業（續三）
行業代碼	行業別名稱	廠地面積規模 (公頃)	單位用水區間規模 (CMD／公頃)			區間建議值 (CMD／公頃)
2102	塑膠膜袋製造業	4	5	～	74	9
2103	塑膠日用品製造業	13	19	～	86	56
2104	塑膠皮製品製造業	－	－	～	－	4
2105	工業用塑膠製品製造業	4	2	～	262	9
2106	強化塑膠製品製造業	1	2	～	125	10
2109	其他塑膠製品製造業	10	0	～	421	8
2211	陶瓷衛浴設備製造業	7	7	～	12	11
2212	陶瓷餐具製造業	2	3	～	9	4
2213	陶瓷藝術品製造業	1	3	～	66	8
2214	陶瓷建材製造業	7	5	～	81	27
2215	科學用、工業用陶瓷製品製造業	1	7	～	64	33
2219	其他陶瓷製品製造業	1	32	～	70	57
2221	平板玻璃及其製品製造業	1	7	～	50	13
2222	玻璃容器及其製品	8	22	～	191	32
2223	玻璃纖維製品製造業	26	7	～	45	35
2229	其他玻璃及玻璃製品製造業	7	8	～	20	10
2231	水泥製造業	37	17	～	201	113
2232	預拌混凝土製造業	6	11	～	174	58
2233	水泥製品製造業	3	4	～	574	31
2240	耐火材料製造業	2	4	～	11	5
2250	石材製品製造業	6	6	～	93	31
2291	建築用黏土製品製造業	11	1	～	263	6
2292	工業及研磨材料製造業	1	26	～	31	27
2293	石灰製造業	2	2	～	27	6
2294	石膏製品製造業	1	5	～	58	15
2299	未分類其他非金屬礦物製品製造業	4	6	～	12	10
2311	鋼鐵冶鍊業	593	10	～	374	243
2312	鋼鐵鑄造業	1	8	～	49	17
2313	鋼鐵軋延及擠型業	13	136	～	243	151
2314	鋼線鋼纜製造業	2	34	～	153	77
2315	廢車船解體及廢鋼鐵處理業	5	1	～	30	3
2319	其他鋼鐵基本工業	15	9	～	15	14
2321	鍊鋁業	3	11	～	15	12
2322	鋁鑄造業	1	3	～	78	10
2323	鋁材軋延、伸線、擠型業	36	17	～	26	24

1.四位碼分類行業（續四）
行業代碼	行業別名稱	廠地面積規模 (公頃)	單位用水區間規模 (CMD／公頃)			區間建議值 (CMD／公頃)
2331	鍊銅業	－	－	～	－	327
2332	銅鑄造業	1	1	～	33	6
2333	銅材軋延、伸線、擠型業	73	4	～	286	8
2341	鍊鎂業	NA	NA	～	NA	NA
2342	鎂鑄造業	NA	NA	～	NA	NA
2343	鎂材軋延、伸線、擠型業	NA	NA	～	NA	NA
2390	其他金屬基本工業	1	5	～	331	17
2411	金屬鍛造業	1	19	～	24	22
2412	粉末冶金業	1	17	～	27	24
2420	金屬手工具製造業	2	13	～	14	13
2431	金屬結構製造業	7	5	～	18	7
2432	金屬建築組件製造業	1	10	～	176	23
2441	金屬貯槽及運輸容器製造業	2	2	～	8	3
2442	金屬小型容器製造業	2	8	～	67	16
2451	金屬表面處理業	1	97	～	153	106
2452	金屬熱處理業	1	30	～	167	47
2491	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	2	20	～	38	26
2492	閥類製造業	1	1	～	62	5
2493	金屬彈簧製造業	NA	NA	～	NA	NA
2494	金屬線製品製造業	3	3	～	19	5
2499	未分類其他金屬製品製造業	1	9	～	182	37
2511	鍋爐製造修配業	1	12	～	108	21
2512	原動機製造修配業	1	35	～	38	36
2520	農業及園藝機械製造修配業	3	7	～	10	9
2531	金屬切削工具機製造修配業	1	20	～	55	29
2532	金屬成型工具機製造修配業	5	6	～	20	8
2533	金屬機械手工具製造修配業	1	3	～	95	8
2534	非傳統加工設備製造修配業	19	0	～	413	1
2539	其他金屬加工用機械製造修配業	301	0	～	112	0
2541	食品飲料機械製造修配業	1	16	～	50	21
2542	紡織及成衣機械製造修配業	2	7	～	118	22
2543	木工機械製造修配業	68	0	～	93	0
2544	造紙機械製造修配業	1	31	～	40	33
2545	印刷機械製造修配業	1	13	～	104	29
2546	化工機械製造修配業	1	13	～	381	127

1.四位碼分類行業（續五）
行業代碼	行業別名稱	廠地面積規模 (公頃)	單位用水區間規模 (CMD／公頃)			區間建議值 (CMD／公頃)
2547	塑膠、橡膠機械製造修配業	1	12	～	13	13
2548	電子及半導體生產設備製造修配業	1	146	～	202	181
2549	其他專用生產機械製造修配業	1	4	～	105	35
2551	建築機械設備製造修配業	1	4	～	35	10
2552	礦業機械設備製造修配業	1	4	～	4	4
2560	事務機器製造業	40	2	～	75	4
2570	污染防治設備製造修配業	1	3	～	50	8
2581	空氣壓縮機及泵製造修配業	4	6	～	1398	21
2582	液壓、氣壓傳動零組件製造修配業	1	25	～	112	42
2583	軸承、齒輪動力傳動裝置製造修配業	1	8	～	295	25
2584	包裝機械製造修配業	1	19	～	153	48
2585	輪送機械設備製造修配業	6	10	～	40	13
2591	飲用水設備製造修配業	1	4	～	304	17
2592	金屬模具製造業	3	6	～	230	20
2599	未分類其他機械製造修配業	3	2	～	111	6
2611	電腦製造業	1	54	～	167	90
2612	電腦終端裝置製造業	4	87	～	114	64
2613	電腦週邊設備製造業	2	9	～	249	28
2614	電腦組件製造業	1	43	～	151	64
2619	其他電腦設備製造業	2	2	～	28	9
2621	有線通信機械器材製造業	2	3	～	141	11
2622	無線通信機械器材製造業	2	1	～	132	6
2631	電視機、錄放影機製造業	1	31	～	50	35
2632	電唱機、收錄音機製造業	2	51	～	51	51
2639	其他視聽電子產品製造業	1	88	～	91	89
2640	資料儲存媒體製造及複製業	1	109	～	213	182
2710	半導體製造業	34	112	～	627	159
2720	被動電子元件製造業	10	6	～	596	16
2730	印刷電路板製造業	5	427	～	1173	515
2791	電子管製造業	7	127	～	467	384
2792	光電材料及元件製造業	5	149	～	270	246
2799	未分類其他電子零組件製造業	3	21	～	203	130
2811	發電、輸電、配電機械製造修配業	41	3	～	144	6
2812	電線及電纜製造業	290	1	～	341	3

1.四位碼分類行業（續六）
行業代碼	行業別名稱	廠地面積規模 (公頃)	單位用水區間規模 (CMD／公頃)			區間建議值 (CMD／公頃)
2821	冷凍空調器具製造業	8	5	～	11	10
2822	洗衣設備製造業	1	94	～	101	97
2823	電熱器具製造業	2	8	～	145	22
2824	電扇製造業	1	42	～	118	90
2829	其他家用電器製造業	1	6	～	137	13
2831	電燈泡及燈管製造業	1	15	～	19	17
2832	照明器具製造業	2	7	～	543	21
2840	電池製造業	58	1	～	164	3
2890	其他電力器材製造業	3	19	～	132	28
2911	船舶建造修配業	1	11	～	84	17
2912	船舶機械及零件製造業	1	3	～	74	10
2913	海上結構物建造修配業	NA	NA	～	NA	NA
2921	軌道車輛製造修配業	9	7	～	213	71
2922	軌道車輛零件製造業	22	0	～	212	7
2931	汽車製造業	34	25	～	101	66
2932	汽車零件製造業	1	18	～	50	39
2941	機車製造業	11	49	～	466	86
2942	機車零件製造業	4	4	～	192	11
2951	自行車製造業	5	8	～	70	40
2952	自行車零件製造業	3	3	～	910	44
2961	航空器製造修配業	4	134	～	410	191
2962	航空器零件製造業	45	6	～	107	11
2990	其他運輸工具及零件製造修配業	1	22	～	39	26
3011	量測儀器及控制設備製造業	1	22	～	24	23
3019	其他精密儀器製造業	1	48	～	153	76
3021	照相及攝影器材製造業	1	45	～	51	47
3022	眼鏡及透鏡片製造業	2	3	～	90	12
3029	其他光學器材製造業	1	81	～	289	194
3030	醫療器材及設備製造業	2	7	～	85	20
3040	鐘錶製造業	2	8	～	20	11
3111	體育用品製造業	1	27	～	97	43
3112	玩具製造業	1	3	～	12	5
3113	樂器製造業	9	7	～	20	16
3114	文具製造業	1	10	～	458	51

1.四位碼分類行業（續七）
行業代碼	行業別名稱	廠地面積規模 (公頃)	單位用水區間規模 (CMD／公頃)			區間建議值 (CMD／公頃)
3191	珠寶及貴金屬製品製造業	7	9	～	166	15
3192	拉鍊及鈕扣製造業	4	20	～	135	96
3199	未分類其他工業製品製造業	16	12	～	28	24

1. 「廠地面積規模」欄位係指開發廠地面積在本值以下(含)者適用。
2. 本用水量標準已包括開發區所需總取用水量，應用本標準計算者，取水量部分不得再加上其他取水需求；如冷卻水塔等用水，但區域澆灌用水得依規定以每公頃20噸另行估算之。
3. N.A.代表目前國內並無合法登記廠商資料可供分析
2.重要產業單位產品合理用水量建議值
產業別	產品別	單位產品用水量
面板業	3代	1.5-3.0	噸/片
	3.5代
	4代
	4.5代
	5代
	5.5代
	6代	2.5-5.0	噸/片
	7代	4.0-6.0	噸/片
	7.5代
	8代	5.0-8.0	噸/片
半導體業	晶圓6吋	0.8-1.5	噸/片
	晶圓8吋	1.6-2.5	噸/片
	晶圓12吋	3.0-6.0	噸/片
電腦業	記憶體	3.0-7.0	噸/片
	彩色濾光片	1.35	噸/片
	磊晶片	1.5-9.0	噸/片
	電池模組	0.002	噸/個
	印刷電路板	0.3-2.5	噸/m2
	IC電鍍代工	0.003-0.03	噸/片
	光纖電纜	1.5-2.7	噸/公里
	投影機	0.2	噸/台
紡織/ / 染整業	人造纖維加工絲	5	噸/噸
	人造纖維梭織布	10	噸/萬碼
	印染整理	400	噸/萬碼
塑膠/ / 化工業	PVC均一粉	5	噸/噸
	PVC乳化粉	13.5	噸/噸
汽電共生	發電量	0.12	噸/瓩
鋼鐵業	鋼胚	0.2-0.8	噸/噸
	鋼筋	0.2-0.4	噸/噸
	線材	0.6-1	噸/噸
	棒鋼	0.5-1.1	噸/噸
	型鋼	0.4	噸/噸
	鋼捲	0.4	噸/噸
	特殊鋼	3.0-5.0	噸/噸
	鑄鐵	1.0-2.0	噸/噸
	鋼液(高爐)	5.5	噸/噸