甲仙攔河堰水庫運用要點第六點、第七點修正對照表
修正規定	現行規定	說明
六、十一月至翌年五月旗山溪之河川流量無法滿足下游水權量，但南化水庫有引水需求時，得由台灣自來水股份有限公司（以下簡稱台水公司）與南水局及臺灣高雄農田水利會協調後，由本水庫依協商結果取水，以供南化水庫所需引水量。	六、十一月至翌年五月旗山溪之河川流量無法滿足下游水權量，但南化水庫有引水需求時，得由台灣自來水股份有限公司（以下簡稱台水公司）與南水局及臺灣省高雄農田水利會協調後，由本水庫依協商結果取水，以供南化水庫所需引水量。	配合「臺灣省高雄農田水利會」自一百零二年一月一日起更名為「臺灣高雄農田水利會」，爰修正文字。
七、本水庫引用水源泥砂濃度超過一千二百NTU時，得視南化水庫水情停止或減量引水。水位上升超過標高二百四十七公尺時，原則得停止引水。	七、本水庫引用水源泥砂濃度超過一千二百NTU或水位上升超過標高二百四十七公尺時，原則得停止引水。	現行規定引用水源泥砂濃度超過一千二百NTU時原則得停止引水之原因，係為調控進入南化水庫之泥砂量；而水位上升超過標高二百四十七公尺時原則得停止引水之原因，則係為搭配本水庫水門操作規定第四點第二款中段，排砂道擋水閘門全開而水位標高高於二百四十七．五公尺時，全數關閉之操作規定。因二者得停止引水之標準分屬引水水質及防洪操作，有分別規定之必要，爰修正文字，並於泥砂濃度項目增訂得視南化水庫水情停止或減量引水，以保留水情應變之彈性。