下水道系統廢污水或放流水供自行使用許可申請辦法
中華民國105年8月11日經水字第10504603730號令訂定
第一條 本辦法依再生水資源發展條例(以下簡稱本條例)第十一條第四項規定訂定之。
第二條 自下水道系統取用廢(污)水或放流水水量每日平均三百立方公尺以上，供自行使用作為再生水使用者(以下簡稱供自行使用者)，應檢具再生水使用計畫書向直轄市、縣(市)主管機關或特定園區目的事業主管機關(以下簡稱該管主管機關)申請廢(污)水或放流水使用許可(以下簡稱使用許可)，變更時亦同。
        每日平均取水量未達三百立方公尺之供自行使用者，有妨礙下水道系統水源有效利用，或其他公共利益之虞時，該管主管機關得予以限制，或令其申請許可。
        該管主管機關取用其下水道系統廢(污)水或放流水作為再生水利用，供其轄區範圍內土地開發特定計畫或公務目的使用者，不適用本辦法。
第三條 該管主管機關受理供自行使用者之申請案，其申請之先後順序，以該管主管機關收受再生水使用計畫書之時間定之。但以掛號郵寄方式提出申請者，以交郵當日之郵戳為準。
第四條 再生水使用計畫書應載明下列事項：
     一、申請人基本資料：自然人、法人、非法人團體、獨資或合夥之證明文件。
    二、供自行使用之規劃、再生水使用方式說明及用水範圍。
     三、取水構造物用地之地號、面積、土地所有權、使用權或他項權利及土地分區管制說明，並檢附土地謄本、標示取水構造物位置之地籍圖謄本及土地使用同意證明文件。
    四、取用下水道系統名稱、取用水量、再生水使用量。
    五、申請使用年限。
    六、取水構造物詳細圖樣與說明、施工期程及應變計畫。
    七、涉及下水道系統須變更或擴建之部分。
   八、水量自動監測機制。
     九、定期檢查、維護管理及歲修養護，包括項目、頻率及方式。
     十、風險管控規劃。
        取自下水道系統管渠廢(污)水之申請案，應於前項第六款取水構造物詳細圖樣與說明，敘明對下水道系統結構及運作之影響。
        非以施設取水構造物方式取用廢(污)水或放流水之申請案，僅需載明第一項第一款、第二款、第四款、第五款及第十款之事項。
        第一項第十款風險管控規劃，應包括廢(污)水或放流水供應不足時之應變措施及備援規劃。
第五條 下水道系統工程設施有改建、修建或必要之變更時，供自行使用者應配合停止取水及變更其取水構造物與相關設施，並自行負擔其取水構造物及相關設施變更費用。
第六條 該管主管機關受理供自行使用申請案後，應於三個月內完成審查並為決定；必要時，得予延長，並於原處理期間屆滿前，以書面敘明延長事由通知申請人。延長以一次為限，最長不得逾三個月。
        前項審查書件內容不完備者，應通知申請人限期補正；逾期不補正或補正不完備者，駁回其申請。
        前項補正期間不計入第一項之審查期間。
第七條 該管主管機關審查再生水使用計畫書通過者，核發使用許可，應記載下列事項：
      一、供自行使用者基本資料。
      二、供自行使用案取水構造物、再生水使用方式說明及用水範圍。
      三、取用下水道系統名稱、取用水量及取用時間。
      四、使用許可效期起迄日。
      五、其他應行記載事項。
        前項使用許可效期，最長為十五年。
第八條 供自行使用者如有變更前條許可之再生水使用計畫書內容之需要，應檢具變更理由、變更內容對照表及相關證明文件，報請該管主管機關核准。
        前項變更涉及第四條第一項第四款至第七款者，應加附變更計畫，說明變更內容及其相關詳細圖說。
        取用水量增量百分之二十以上者，應重新提出申請。
第九條 供自行使用者應於取水構造物完工後，檢具竣工報告及檢查維護手冊，報請該管主管機關辦理查驗。
        前項竣工報告包括取水構造物之竣工圖樣、電腦圖檔及相關操作手冊。
        第一項檢查維護手冊應包括第四條第一項第八款至第十款規定事項，並配合完工實際情形修正，無需另依前條規定辦理變更許可。
        該管主管機關辦理現場查驗，應通知供自行使用者自行或派員到場，現場查驗項目如下：
      一、取水構造物對於下水道系統介面之安全及運作之影響。
      二、取水構造物主要結構及周邊土地、設施之恢復及清理。
      三、取水構造物相關設施及操作設備之功能。
      四、水量自動監測設備。
      五、依檢查維護手冊之內容進行相關測試或演練。
      六、其他經該管主管機關指定事項。
        前條第一項變更涉及第四條第一項第六款及第七款者，依本條規定辦理。
第十條 前條查驗結果與許可內容不符時，該管主管機關應通知供自行使用者限期改正；供自行使用者應於期限內改正，並以書面載明改正情形，報請該管主管機關辦理複驗。
第十一條 供自行使用者有本條例第十一條第三項第二款、第三款情形或實際取用水量低於許可取用水量百分之八十時，其欲保留水量者，應以書面載明保留原因及期間，並檢附相關證明文件，向該管主管機關申請使用許可水量保留，其效期以原許可剩餘效期為限。
        實際取用水量低於許可取用水量百分之八十，未依前項或第八條規定辦理水量保留或變更，經該管主管機關通知限期改善，屆期未改善者，該管主管機關得核減其許可取用水量。
第十二條 供自行使用者有下列情形之一，經該管主管機關通知限期改善，屆期未改善者，得廢止其使用許可：
        一、取水構造物未依許可施工期程完工，且未依第八條規定辦理。
        二、未依第九條或第十條規定完成查驗或複驗，逕行取用。
       三、有本條例第十一條第三項第二款或第三款規定之情事，且未依前條規定辦理。
       四、實際取用水量超過許可取用水量，且未依第八條規定辦 理。
        供自行使用者之取用，經該管主管機關認定有影響下水道系統正常運作、損害公共利益情節重大者，得廢止其使用許可，並令其回復原狀或為適當處置。
第十三條 供自行使用者於廢(污)水或放流水使用許可有效期限屆滿，欲繼續取用者，應於期限屆滿前六個月起三個月內，依第四條規定重新申請，逾期未申請者，其許可於期限屆滿時失其效力。
第十四條 本辦法自發布日施行。