內埔子水庫水門操作規定

中華民國95年4月13日經授水字第09520203640號令發布訂定

- 經濟部（以下簡稱本部）為規範內埔子水庫（以下簡稱本水庫）各水門之啟用標準、時間及方法，特訂定本規定。

- 本水庫位於嘉義縣牛稠溪上游，由臺灣省嘉南農田水利會為管理機構，負責營運管理。

- 本水庫主要設施及相關水門如下：

- 大壩：滾壓式土壩，壩高二十六公尺，壩頂長一百七十二公尺，壩頂標高六十三公尺，壩頂寬三公尺。

- 溢洪道：自由溢洪道後接明渠陡槽。堰頂標高六十公尺，堰頂寬二十六‧二公尺。水庫水位與溢流量關係曲線如附圖一。

- 放水設施：設置捲揚式放水閘門乙座。閘門寬一公尺，高一公尺。最大供水量○‧五五二秒立方公尺，最大放水量二‧五秒立方公尺。閘門開度與流量關係曲線如附圖二。

- 放水設施閘門操作規定如下：

- 取水閘門平時全閉，在供應需水時開啟。啟閉時，由人力操作啟閉，並依量水堰流量調節閘門開度。

- 放水閘門平時全閉，於實施清除水庫淤砂、調節性放水、緊急運轉或檢修維護必要時開啟。閘門之啟用以全開全閉為原則，啟閉時，由人力操作啟閉。

- 本水庫各水門操作啟閉情形應確實作紀錄。

- 本水庫各水門應依規定辦理檢查及維護，其情形應確實作紀錄。

- 本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理情形報本部水利署備查。

附圖一　溢洪道水庫水位與溢流量關係曲線

附圖二　取水口閘門開度與流量關係曲線