水利工程工資工率分析手冊

經濟部水利署

中華民國100年2月
# 目 錄
# 第一章 編製預算書原則
## 1-1 概說
本手冊經檢討本署78年5月頒定之「水利工程工資、工率分析手冊」，將不合時宜之物價及已不適用水利工程範疇之單價分析予以調整修訂，並納入常用並屬水利工程範疇（含自然生態工法）之工項及單價分析，彙整出適用於本署工程單位常用之工項及單價分析表，再參考行政院公共工程委員會「公共工程技術資料庫」中細目碼編訂規則表，修訂工程項目編碼以及工程項目名稱，作為預算書編制時之參考依據。
## 1-2 預算書編製方式
一、詳列工程名稱、計畫名稱、工程地點、編製日期、工程編號、執行單位、核章欄（包括工程執行單位及計畫主辦機關；若委託工程技術顧問公司設計時，需附受託設計單位核章欄及簽證）。
二、專業技師簽證報告 (機關自辦設計者免附) 設計委託技術服務廠商辦理時，該廠商承辦技師及各相關技師皆須依照『公共工程專業技師簽證規則』辦理簽證，附簽證報告並加蓋技師執業圖記。
三、工程計畫說明書（橫式書寫）包含
1.工程名稱
2.工程地點：○○縣(市) ○○鄉(鎮) ○○村(里)
3.計畫緣由：若屬整體規劃之分期整治工程，應述明整體規劃緣由及本期工程整治之目的；若屬單一治理工程，亦應述明治理緣由及目的。
4.工程內容及數量
5.經費內容（載明核列發包工作費及其他費用，工程經費涉及分年經費來源時宜列表說明）
6.經費來源（含計畫經費別）
7.招標方式（請述明為公開招標、選擇性招標、限制性招標或其他方式）
8.執行單位
9.工程效益（需量化：如保護面積、受益人口數…等）
10.工程預定施工期限
四、施工進度：
依據工程之工作項目，針對各工作項目填寫預定開始日期及完成日期，以利繪製施工進度表。
五、品管費：參考本署工程品管費編列基準辦理。
機關辦理公告金額以上工程應於招標文件內，依工程規模及性質編列品管費用，其編列標準以發包工作費之0.6%至2%為原則。
六、勞工安全衛生費及環境保護措施費。
1.勞工安全衛生費應包括工地內作業環境之安全及必要之安全衛生設備等費用，並含管理人員人事費，以及個人防護器具、安全衛生教育訓練、宣導及管理等。
2.環境保護措施費包括防制空氣污染設〈措〉施費、噪音振動防治設備費、水污染防治設備費、工地生活廢水及污泥改善清理費、交通安全維護費、工地監測設備費、環境人員設置與教育訓練費、環保宣導費等。
3.勞工安全衛生費及環境保護措施費用之估列標準，可依下列不同工程性質，按工程狀況編列經費，並應有明細項表示，以利工程執行及查核，其項目可參考附表一及附表二。
（1）河川整治工程：「發包工作費」及「材料費」總和之1%至3%估列。
（2）水資源工程：「發包工作費」及「材料費」總和之1%至2%估列。
（3）自來水工程：「發包工作費」及「材料費」總和之1%至3%估列(含交通維持措施)。
    上開百分比僅係原則，各單位如因應工程性質實際需要編列經費得可不受上開百分比之限制，惟必須核實妥編，並敘明理由。
八、廠商管理什費(含工地管理費、利潤、營業外稅捐及其他什支)：按照直接工程費，分別依標準編列之：
廠商管理什費 / 直接工程費(X)	計算法	費率
X≦100萬元	0.1385X	13.85%
100萬＜X≦500萬元	（X-1,000,000）×0.1135+138,500	11.35%
500＜X≦3000萬元	（X-5,000,000）×0.0885+592,500	8.85%
3000＜X≦5000萬元	（X-30,000,000）×0.08+2,805,000	8%
5000＜X≦2億元	（X-50,000,000）×0.075+4,405,000	7.5%
2億＜X≦5億元	（X-200,000,000）×0.07+15,655,000	7%
5億＜X≦10億元	（X-500,000,000）×0.065+36,655,000	6.5%
X>10億元	（X-1000,000,000）×0.06+69,155,000	6%

##### X：直接工程費。
##### 註：直接工程費不包含勞工安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質作業費、工程保險費、營業稅。

九、工程保險：
本署所有工程，除下列工程得依據本署工程契約範本第四章「災害處理」規定辦理外，均應依本署辦理工程保險注意事項及依工程特性辦理投保營造(安裝)工程財物損失險：
1.四月底前能完工之堤防工程。
2.未達查核金額十分之一之工程。
3.河川疏浚工程。
4.搶險、搶修及應急(由訂約機關自行核定)工程。
前項工程，若經訂約機關認有必要投保時，可依實際需要辦理投保；屬已訂約者，得辦理修正施工預算增列保險費。
施工機具設備之保險，依實際使用之施工機具設備由廠商自行辦理投保。
所有工程均應投保第三人意外責任險及雇主意外責任險。
十、營業稅：依施工費、雜項工程費、勞工安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質管制作業費、廠商管理什費、工程保險費合計之5% 計列之。
十一、工程管理費計算標準：依據「中央政府機關工程管理費支用要點」，及本署89年6月7日經(八九)水利河字第A891600651號函送示，提列非建築物類工程管理費計算標準如下表：

工程結算金額Ｎ(元) (註)	委外規劃、設計、監造者 / (元)	委外規劃、設計、自辦監造者 / (元)	自辦規劃、設計、監造者 / (元)	備註
500萬元以下	0.03*N	0.042*N	0.0573*N
500~ / 1,000萬元	0.015*(N-5,000,000)+150,000	0.027*(N-5,000,000)+210,000	0.0423*(N-5,000,000)+286,500
1,000~ / 2,500萬元	0.015*(N-10,000,000)+225,000	0.0255*(N-10,000,000)+345,000	0.039*(N-10,000,000)+498,000
2,500~ / 5,000萬元	0.01*(N-25,000,000)+450,000	0.0205*(N-25,000,000)+727,500	0.034*(N-25,000,000)+1,083,000
5,000萬元~1億元	0.01*(N-50,000,000)+700,000	0.019*(N-50,000,000)+1,240,000	0.0307*(N-50,000,000)+1,933,000
1億元~ / 5億元	0.007*(N-100,000,000)+1,200,000	0.0145*(N-100,000,000)+2,190,000	0.0244*(N-100,000,000)+3,468,000
5億元以上	0.005*(N-500,000,000)+4,000,000	0.0116*(N-500,000,000)+7,990,000	0.0203*(N-500,000,000)+13,228,000

註：工程管理費以各該工程之結算總價為計算標準。但不包括補償費、購地費、遷移費、水電外線補助費、營業稅、規費、法律費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及規劃設計監造酬金等。
十二、空氣污染防制費：依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」編列。
# 註：依據經濟部水利署100年12月30日經水工字第10005344460號函，將「廠商管理雜費及利潤」修改為「廠商管理什費」
# 第二章 工資、工率分析
## 2-1 工資、工率原則說明
一、原則上工料分析除鋼筋外，均已包括可能之損耗數量，故各工程項目於數量計算時，不另行提列損耗數量，如有特殊情形須另加計損耗數量時，應敘明原因。
二、鋼筋數量加計損耗及搭接的計算，請參照本署施工規範辦理。
三、土石方以機械施工為原則，若因工程特殊、數量較少、或施工機具無法到達之處以人工施工時，應具詳述理由，另作分析。
四、人工施工時之搬運，原則上採用小卡車之搬運為準。
五、因作業情況不同，各類機具操作得依實際地形高低增加、折減作業係數10-20%。
六、緊急搶修、搶險工程之工資、單價，得另加10-30%。
七、假設工程，為因應施工環境需要之一切臨時設施，視工程性質、工址環境及工地現場實際需要編列，如一般性之臨時設施：施工測量費、臨時水電費、排（擋、移、抽）水費、施工道路（含便道）、支撐鷹架、安全設施費用、緊急應變抽水費用‥‥等。
## 2-2 編列依據：
一、物料單價編列：
預算書編列之工料價格為不含稅價格，各項工料單價可參考下列各項資料編列：
1.本署所屬各機關所調查之常用工料價格。
2.公共工程委員會網站所提供之相關工程經費價格資料庫。
3.營建物價刊物
二、材料運費編列：
1.材料價格為現場交貨價格無須編列運費，其他工廠交貨價格，除購置費需另外再加計各種運費及裝卸費，粗細骨材購自砂石場裝卸費不計。
2.貨運費用依交通部載貨運費規定計算，貨車基本運距費用為5公里，小貨車基本運距費用為1公里，運距不足1公里以1公里計算。
3.總運距超過50公里部分，應依下列計算：總和（各級道路之運費費率）×（各級道路運距- 50公里）×0.8。
貨 車	路面別	費率（元/T-km）	說明
	一級路面	7.2	平原區瀝青、柏油、混凝土路面
	二級路面	8.5	平原區、丘陵區碎石路面
	三級路面	10.4	山嶺區碎石及碎石步平整路面
	特殊路面	13.8	山嶺區、河底、臨時道路及低於三級路面之道路等

小貨車	路面別	費率（元/T-km）	說明
	一級路面	12.3	平原區瀝青、柏油、混凝土路面
	二級路面	13.7	平原區、丘陵區碎石路面
	三級路面	17.5	山嶺區碎石路面
	特殊路面	23.7	山嶺區、河底、臨時道路及低於三級路面之道路等

註：
  1. 總重量在3.5公噸以下稱小貨車，3.5公噸以上稱貨車。
  2. 貨車費率係參考96年汽車客貨運基本運價，各單位使用時可依實際市場行情調整。
三、基本工資編列標準：
工 別 / 區 別	普通工	半技工	技術工	特種技工
一般地區	1,200元	1,600元	2,000元	2,200元
特定地區	視工程實際狀況簽請核定後，依一般地區工資標準以不超過加成20%計價。

註：
1. 普通工：無技術性之一般工種，如雜工、整理工…等人工。
2. 半技工：需要較熟練或不需高技術之較重工作之人工，如混凝土拌合工、網籠裝石工…等。
3. 技術工：具有高熟練之技術工種，如木匠、鐵匠、泥匠、砌石、砌磚工…等。
4. 特種技工：具有特殊技術之工種，如操作手、編籠工、機械修理工、電工…等。
5. 水下作業人員等特殊工種，得依市場實際價格編列。
6. 特定或其他地區：例如偏遠交通不便或天候特殊地區等。
四、土石方計算說明：
1.開挖以自然方計量計價，填方滾壓以壓實方計量計價，借土區之運輸以壓實方計價。
2.一般土石方脹縮係數依土壤種類狀況決定，如表2-3，常用脹縮係入如下：
（1）普通土：1m3自然方(B.M3)經開挖後後約為1.25 m3之鬆方(L.M3)運輸量，經滾壓壓實後約為0.9 m3實方(C.M3)。
（2）軟岩：1m3自然方(B.M3)經開挖後後約為1.43 m3之鬆方(L.M3)運輸量，經滾壓壓實後約為1.07 m3實方(C.M3)。
（3）硬岩：1m3自然方(B.M3)經開挖後後約為1.67 m3之鬆方(L.M3)運輸量，經滾壓壓實後約為1.19 m3實方(C.M3)。
3.土石方以機械施工為原則，但如數量較小、小斷面或施工機具無法到達之處以人工施作方式計價。
4.土石方工作之開挖計量計價依地質而分類，可分為軟弱地質、砂土礫石、複合地質、卵石、軟岩、硬岩（在工程上需要使用炸藥或鑿裂機者為硬岩，否則為軟岩）。
5.土石方施工相關定義如下：
(1)挖方：純挖之土石方搬運至指定之棄土區堆置者。
(2)填方：由指定之取土區挖土石方搬運至填方位置填實者。
(3)挖填方：同一斷面之挖方可利用為填方者。
(4)回填方：挖方在同一施工期間內暫置堆放在附近並利用為原處之填方者。
6.土石方數量計算表格如附表三及附表四，以計算各式堤防、護岸、疏濬、河道整理等工程之土石方體積（包括挖方、填方、挖填方＝利用土）。土石方計算甚難十分精確，儘量用簡單且合理之方法，以求達到較可靠的近似值，計算方法如下：
(1)單一斷面依據附表三計算之挖方與填方數量互相比較，選擇其中小的數字為挖填方，合計後純挖方即為剩餘土或棄方，純填方即為借方。
(2)純填方及餘土處理如需卡車搬運時，應另按實際平均運距分析計算單價。
7.岩方數量分析：其土石方計算方式依施工區地質狀況岩方分佈情形，分段另予估算。
8.土石方開挖、回填單價除註明者外，均包括抽排水之費用。如情形特殊者，可於契約文件中註明，抽排水費單獨列項計價。
9.施工前，若有地上物拆除項目、設計時應考量所遺留之基礎、破磚瓦等殘留物處理需求，另編列拆除殘留物處理費項目。
10.剩餘土石方若無法於工程範圍內近運利用時，應另編列餘方遠運處理費用。

五、石材大小分類：
石工所用之石材，如無特別註明，其大小即以長徑為代表，石材大小分類如下表：
石 材	長徑尺度	備 註
卵 石	15cm以下(含15cm)
塊 石	15cm＜ψ≦40cm
大塊石	40cm＜ψ≦80cm
巨 石	大於80cm

六、常用施工機械費率分析：
施工機具名稱	規格	每小時費率元/小時
履帶式開挖機	總重6.2公噸，挖斗0.28 m3	1000
履帶式開挖機	總重12公噸，挖斗0.4 m3	1075
履帶式開挖機	總重20公噸，挖斗0.7 m3	1288
履帶式開挖機	總重30公噸，挖斗1.2 m3	1750
履帶式開挖機	70~79 kw（破碎用）	1800
履帶式推土機	60~69 kw	1250
履帶式推土機	120~129 kw	1680
履帶式推土機	160~169 kw	2200
履帶式推土機	250~259 kw	2650
傾卸貨車	15公噸（5 m3）	1000
傾卸貨車	21公噸（8m3）	1050
傾卸貨車	35公噸（12 m3）	1625
輪胎式裝載機	1.0（m3）	960
輪胎式裝載機	1.2（m3）	1100
輪胎式裝載機	1.5（m3）	1220
輪胎式裝載機	3.0（m3）	1600
二輪式壓路機	8~12 公噸	1025
三輪式壓路機	12~20 公噸	1060
自走式膠輪壓路機	（8~20公噸）震動式	1175
瀝青混凝土舖料機	W=3.75 m	1375
吊卡車	10~19 噸	1213
洒水車	8~8.9 m3	600

註：1.參考99年9月「營建物價」編列，各單位使用時可參考實際市場行情調整。
2.本項施工機械費率，因工程計畫之大小不同，工程師設計時可考量工程規模、性質、施工地點差異及工期長短，酌予增減施工機械小時費率10-20%費用。
## 2-3 常用施工機具分析及工作量計算
一、推土機：
1.說明：
（1）推土機作業循環時間CM值表(詳表2-1)
CM =t1+[(d x 3600)/(V1))+(d x 3600)/(V2)]
式中 t1=20 Sec
d = 推距(m)
V1(前進速率) =2420m/h (1.5MPH)
V2(後退速率) =5640m/h (3.5MPH)
（2）推土機每小時工作量計算公式：
W=(3600 x q x f x K x g x E)/ CM式中
q =推土機每鏟鬆方容量(詳表2-2)
f =土石方由鬆方換算為自然方之體積脹縮係數(詳表2-3)
K =推土及刮運作業時之K值(詳表2-4)
g =坡度係數(詳表2-5)
E =工作效率及工地因素(詳表2-6)
CM =循環時間
2.工作量計算例：
（1）普通土：以推土機 160~169kw為例，通常工作距離假定為30m~40m，q=4.7m3(詳表2-2)，f=0.8(詳表2-3)，k=0.85(詳表2-4)，g=1(詳表2-5)，均為定值；E=0.6~0.8(詳表2-6)，則最小、最大及平均工作量計算如下︰
Wmin=(3600 x 4.7 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.6)/105=66B.M3/h
Wmax=(3600 x 4.7 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.8)/84=110 B.M3/h
Wavg=88 B.M3/h，其中30m之CM為84，40m之CM為105
（2）普通土：以推土機60~ 69kw為例，同上例，工作距離假定為20m~30m，則最小、最大及平均工作量計算如下︰
Wmin=(3600 x l.8 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.6)/84=31 B.M3/h
Wmax=(3600 x l.8 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.8)/62=57 B.M3/h
Wavg=44 B.M3/h
（3）黏土：以推土機 160~ 169kW為例，通常工作距離假定為30m~40m，q =4.7m3(詳表2-3)，f=0.7(詳表2-3)， K=0.75(詳表2-4)，g =1(詳表2-5)，均為定值；E=0.6~0.8(詳表2-6)，則最小、最大及平均工作量計算如下︰
Wmin=(3600 x 4.7 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.6)/105=51 B.M3/h
Wmax=(3600 x 4.7 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.8)/84 =85 B.M3/h
Wavg=68 B.M3/h
（4）黏土：以推土機60~ 69 kw為例，同上例得
Wmin=(3600 x l.8 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.6)/105=19 B.M3/h
Wmax=(3600 x l.8 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.8)/84 =32 B.M3/h
Wavg=26 B.M3/h
（5）岩石：以推土機 160~ 169 kw為例，通常工作距離假定為30m~40m，q =4.7m3(詳表2-2)，f=0.6(詳表2-3)，K=0.5(詳表2-4)，g =1(詳表2-5)，均為定值；E=0.6~0.8(詳表2-6)，則最小、最大及平均工作量計算如下︰
Wmin=(3600 x 4.7 x 0.6 x 0.5 x 1 x 0.6)/105=29 B.M3/h
Wmax=(3600 x 4.7 x 0.6 x 0.5 x 1 x 0.8)/84=48 B.M3/h
Wavg=39 B.M3/h
3.各類型推土機理想工作量W’ (詳表2-2)
W’=（3600×q）/CM（即E=1，f=100%，k=100%，g=100%時）W=W’×f×k×g×E，
以推土機160~169 kw為例，假定工作距離為30m~40m，且f=0.8，k=0.85，g=1，E=0.6~0.8則實際工作量為W=161×0.8×0.85×0.6=66 BM3/h
W=201×0.8×0.85×0.8=110 BM3/h
利用表2-2數字乘以任何情況之f，k，g，E值可得各種不同情況之工作量。
二、開挖機
1.配合傾卸貨車運送
W ＝ (T/t) VfK E
W =開挖機工作量(B.M3)
T =開挖機每小時實際工作時間(min)
t =開挖機每裝一貨車所需時間(min)
V =配合傾卸貨車容量(m3)
f =土石方由鬆方換算為自然方之體積脹縮係數(詳表2-3)
K =推土及刮運作業時之K值(詳表2-4)
E =工作效率及工地因素(詳表2-6)
 （1）說明：
###### a.開挖機每挖一斗循環時間約20秒鐘。
###### b.開挖機所挖土石之脹縮係數f值(詳表2-3)。
###### c.開挖機作業時K值表(詳表2-4)。
###### d.開挖機開挖深度與吊桿旋轉角之校正因素R值(詳表2-7)。
###### e.以容量5m3之15t傾卸貨車配合施工為例
###### (a)每車次倒車裝土及裝滿後開出所耗時間約90秒(不含裝土時間)。
###### (b)不同斗容量每裝滿一車所需時間為
 5m3  1.0 m3/斗 20秒/斗=100 秒
 5m3  0.7 m3/斗 20秒/斗=143 秒
 5m3  0.4 m3/斗 20秒/斗=250 秒
###### (c)容量 1.0 m3/斗之開挖機每裝一貨車所需時間為
 t=(90秒+100秒) /60=3.2分
###### (d)容量 0.7 m3/斗之開挖機每裝一貨車所需時間為
 t=(90秒+143秒)/60=3.9分
###### (e)容量0.4 m3/斗之開挖機每裝一貨車所需時間為
 t=(90秒+250秒)/60=5.7分
 （2）工作量計算：
###### 開挖機工作時直接挖土裝車，每小時實際工作時間按50分鐘計算。
###### a.每斗容量 1.0 m3開挖機之工作量以普通土為例
W=(50/3.2)  5  f  K  E
Wmax=(50/3.2)  5  0.8  0.85  0.84=45 B.M3
Wmin=(50/3.2)  5  0.8  0.85  0.7=37 B.M3
Wavg=41 B.M3
###### b.每斗容量0.7 m3開挖機之工作量以普通土為例
Wmax=(50/3.9)  5  0.8  0.85  0.84= 37 B.M3
Wmin=(50/3.9)  5  0.8  0.85  0.7=31 B.M3
Wavg=34 B.M3
###### c.每斗容量0.4 m3開挖機之工作量以普通土為例
Wmax=(50/5.7)  5  0.8  0.85  0.84=25 B.M3
Wmin=(50/5.7)  5  0.8  0.85  0.7=21 B.M3
Wavg=23 B.M3
2.純挖掘土方(開挖機單獨作業)
Q=(50  qe  f  E)/CM
式中
Q =每小時工作量(B.M3)
qe =每挖斗容量，以有效容量乘以0. 9計(m3)
f =土石方體積脹縮係數(詳表2-3)
E =機械作業效率 0.6~0.8 (詳表2-6 )
CM =開挖機作業循環時間(分)
旋轉角度	CM(分)
45	0.45
90	0.50
180	0.60

三、傾卸貨車
1.說明：
（1）傾卸貨車係配屬裝車機械運土石方工作。
（2）選用貨車容量應依工地情況而定，短距離常採用5 m3或8 m3，長距離採用12 m3。
（3）棄土地點之運距對單價影響甚大，不同地點之棄土宜予分別計算，再綜合考量計列。
（4）一般平面道路之速率通常假定重車35km/h，空車 45km/h，平均40km/h裝卸時間為2分鐘。
（5）貨車一往返循環時問 CM=t1+t2+t3，式中t1=裝卸時間2分、t2=等待時間1.5分、t3(運載往返時間) =(60d2)/40(詳表2-8)
式中d=運距。(設t1+t2=3.5分)。
（6）貨車每小時以理想工作量W=50分/ CM q (詳表2-9)。
式中q =車斗容量
2.工作量計算：
傾卸貨車運輸量詳表2-9。
四、舖築及滾壓機具
1.說明：
（1）各種機具之有效作業寬度及作業速度參考表2-15計算。
（2）每小時按50分鐘工作時間計算。
（3）滾壓開放級配瀝青路面時，1.5cm厚按6次計算。
（4）滾壓密級配瀝青路面時，5cm厚按6次計算。
（5）滾壓瀝青處理底層，10cm厚按8次計算。
（6）滾壓碎石級配底層料，15cm厚按10次計算。
（7）滾壓土方，20cm厚按8次至10次計算。
（8）以上滾壓次數之基本假定均以壓實方(C.M3)之厚度為準。
2.工作量計算：工作量=速度×寬度×厚度×效率/次數
特殊工程如土石壩之滾壓次數，宜先辦理輾壓試驗，依試驗結果訂定。
（1）開放級配瀝青路面：
###### a.舖料機：
W=270m/h  3.75m  0.015m  (50/60)=13m3/h
###### b.二輪壓路機：
W=4000m/h  l.6m  0.015m  (50/60)/6次=13m3/h
###### c.三輪壓路機：
W=4000m/h  l.6m  0.015m  (50/60)/6次=13m3/h
（2）密級配瀝青路面：
###### a.舖料機：
W=270m/h  3.75m  0.05m  (50/60)=42m3/h
###### b.三輪壓路機：
W=4000m/h  l.6m  0.05m  (50/60)/6次=44m3/h
###### c.二輪壓路機：
W=4000m/h  l.6m  0.05m  (50/60)/6次=44m3/h
###### d.膠輪壓路機：
W=4000m/h  l.4m  0.05m  (50/60)/6次=39m3/h
（3）瀝青處理底層：
###### a.舖料機：
W=4.5m/min  3.75m  0.1m  50min/h=84m3/h
###### b.三輪壓路機：
W=4000m/h  l.6m  0.1m  (50/60)/8次=67m3/h
###### c.二輪壓路機：
W=4000m/h  l.6m  0.1m  (50/60)/8次=67m3/h
###### d.膠輪壓路機：
W=4000m/h  l.4m  0.1m  (50/60)/8次=58m3/h
（4）碎石級配底層：
###### a.機動平土機舖料：
W=2500m/h  2.5m  0.15m  (50/60)/8次=98m3/h
###### b.三輪壓路機：
W=4000m/h  1.6m  0.15m  (50/60)/10次=80m3/h
###### c.膠輪壓路機：
W=4000m/h  l.4m  0.15m  (50/60)/10次=70m3/h
（5）砂質土：
###### a.推土機120~129kw舖平：
W=4000m/h  3mx  0.2m  (50/60)/6次=333m3/h
###### b.振動壓路機：
W=5000m/h  1.8m  0.2m  (50/60)/8次=188m3/h
###### c.膠輪壓路機：
W=4000m/h  l.4m  0. 2m  (50/60)/8次=117m3/h
（6）黏質土：
###### a.推土機120~129kw舖平：
W=4000m/h  3m  0.2m  (50/60)/6次=333m3/h
###### b.三輪壓路機：
W=4000m/h  l.6m  0.2m  (50/60)/10次=107m3/h
（7）面層整平滾壓：
###### a.機動平土機：
W=2500m/h  2.5m  (50/60)/10次=521m2/h
###### b.三輪壓路機：
W=4000m/h  l.6m  (50/60)/10次=533m2/h
###### c.二輪壓路機：
W=4000m/h  l.6m  (50/60)/10次=533m2/h
###### d.膠輪壓路機：
W=4000m/h  l.4m  (50/60)/10次=467m2/h
###### e.推土機120-129Kw舖土方或基層料時：
W=4000m/h  3m  (50/60)/10次=1000m2/h
（8）其他類型之壓路機可按其速率、輪寬、重量及滾壓厚度之不同分別計算其工作量。
## 2-4 機具參考表
  表2 - 推土機作業循環時間CM值表
推距 / 循環時間	20m	30m	40m	60m	80m	100m
CM(秒)	63	84	105	148	190	233

表2 - 各型推土機直鏟鬆方容量q值與理想工作量(60分/hr)
飛輪出力(kw)	鏟刀尺度	直鏟容量 q (L.M3)	20m	30m	40m	60m	80m	100m
340~349	454x1.99	13.5（D9）	784	578	463	328	256	208
250~259	417x1.81	10.2（D8）	592	437	350	248	193	157
160~169	3.8x1.28	4.7（D7）	273	201	161	114	89	73
120~129	3.2x1.17	3.3（D6）	192	141	113	80	63	51
80~89	2.95x1.07	2.5（D5）	145	107	86	61	47	39
60~69	2.58x0.97	1.8（D4）	105	77	62	44	34	28

表2 - 土石方體積脹縮係數f值表
土壤種類	土壤狀態	單位重量	換算係數
			天然 / B.M3	挖鬆 / L.M3	壓實 / C.M3
粗砂	天然 / 挖鬆 / 壓實	1780kg/B.M3 / 1600kg/L.M3 2000kg/C.M3	1 / 0.90 / 1.12	1.11 / 1 / 1.25	0.89 / 0.80 / 1
普通土	天然 / 挖鬆 / 壓實	1875kg/B.M3 / 1500kg/L.M3 2080kg/C.M3	1 / 0.8 / 1.11	1.25 / 1 / 1.39	0.90 / 0.72 / 1
黏土	天然 / 挖鬆 / 壓實	1790kg/B.M3 / 1250kg/L.M3 1940kg/C.M3	1 / 0.7 / 1.09	1.43 / 1 / 1.55	0.92 / 0.65 / 1
砂礫	天然 / 挖鬆 / 壓實	-- / -- / --	1 / 0.83 / 0.93	1.18 / 1.0 / 1.09	1.08 / 0.81 / 1.0
礫石	天然 / 挖鬆 / 壓實	-- / -- / --	1.0 / 0.88 / 0.97	1.13 / 1.0 / 1.10	1.03 / 0.91 / 1.0
軟岩	天然 / 挖鬆 / 壓實	2290kg/B.M3 / 1600kg/L.M3 2140kg/C.M3	1 / 0.7 / 0.94	1.43 / 1 / 1.34	1.07 / 0.75 / 1
硬岩	天然 / 挖鬆 / 壓實	2670kg/B.M3 / 1600kg/L.M3 2240kg/C.M3	1 / 0.60 / 0.84	1.67 / 1 / 1.40	1.19 / 0.71 / 1

註：表列為估算之參考值，換算係數如有現地取樣試驗數據，依其數據採計。
表2 - 推土及刮運作業時K值表
材料種類	K值
砂及普通鬆土 / 普通土 / 硬黏土、砂礫 / 頁岩 / 卵石及爆破岩石	1 / 0.85 / 0.75 / 0.5 / 0.3~0.35

表2 - 坡度係數g值表(重車情況)
坡形	坡度	g值
上坡 / 水平 / 下坡 / 下坡	≦10% / 0% / 10% / ≦20%	0.6 / 1 / 1.85 / 2.7

表2 - 機械作業效率E值表
管理條件 / 工地環境	優	良	可	劣
優 / 良 / 可 / 劣	0.84 / 0.78 / 0.72 / 0.63	0.81 / 0.75 / 0.69 / 0.61	0.76 / 0.71 / 0.65 / 0.57	0.70 / 0.65 / 0.60 / 0.52

表2 - 開挖機開挖深度與吊桿旋轉角之校正因數R值表
相對於最佳挖深之百分率	旋轉角
	45度	60度	75度	90度	120度	150度	180度
40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160	0.93 / 1.10 / 1.22 / 1.26 / 1.21 / 1.12 / 1.03	0.89 / 1.03 / 1.12 / 1.16 / 1.11 / 1.04 / 0.96	0.85 / 0.96 / 1.04 / 1.07 / 1.03 / 0.97 / 0.90	0.80 / 0.91 / 0.89 / 1.00 / 0.97 / 0.91 / 0.85	0.82 / 0.81 / 0.89 / 0.88 / 0.86 / 0.81 / 0.75	0.65 / 0.73 / 0.77 / 0.79 / 0.77 / 0.73 / 0.67	0.59 / 0.66 / 0.69 / 0.71 / 0.70 / 0.66 / 0.62

表2 - 貨車循環時間CM表(60分/小時)
運距(km)	車速(km/h)
	35	40	45	50	55	60
1	6.93	6.50	6.17	5.90	5.68	5.50
2	10.36	9.50	8.83	8.30	7.86	7.50
4	17.21	15.50	14.17	13.10	12.23	11.50
6	24.07	21.50	19.50	17.90	16.59	15.50
8	30.93	27.50	24.83	22.70	20.95	19.50
10	37.79	33.50	30.17	27.50	25.32	23.50
12	44.64	46.49	35.50	32.30	29.68	27.50
15	54.93	48.50	43.50	39.50	36.23	33.50
20	72.07	63.50	56.83	51.50	47.14	43.50
25	89.21	78.50	70.17	61.75	58.05	53.50
30	106.36	93.50	83.50	75.50	68.95	63.50
35	123.50	108.50	96.83	87.50	79.86	73.50

註：
CM：貨車循環時間(分)
CM=3.5+D/v*60*2，裝卸及等待之固定時間為3.5分鐘
D：運距(km)
v : 車速(km/h)
貨車每小時之L.M3工作量表(50min/h)=50/CM車斗容量
表2 - 15t(淨載重8t，5L.M3)貨車每小時之L.M3工作量表(50分/小時)
運距(km)	車速(km/h)
	35	40	45	50	55	60
1	36.08	38.46	40.54	42.37	44.00	45.45
2	24.14	26.32	28.30	30.12	31.79	33.33
4	14.52	16.13	17.65	19.08	20.45	21.74
6	10.39	11.63	12.82	13.97	15.07	16.13
8	8.08	9.09	10.07	11.01	11.93	12.82
10	6.62	7.46	8.29	9.09	9.87	10.64
12	5.60	6.33	7.04	7.74	8.42	9.09
15	4.55	5.15	5.75	6.33	6.90	7.46
20	3.47	3.94	4.40	4.85	5.30	5.75
25	2.80	3.18	3.56	3.94	4.31	4.67
30	2.35	2.67	2.99	3.31	3.63	3.94
35	2.02	2.30	2.58	2.86	3.13	3.40
40	1.78	2.02	2.27	2.51	2.75	2.99

表2 - 21t(淨載重12.8t，8L.M3)貨車每小時之L.M3工作量表(50分/小時)
運距(km)	車速(km/h)
	35	40	45	50	55	60
1	57.73	61.54	64.86	67.80	70.40	72.73
2	38.62	42.11	45.28	48.19	50.87	53.33
4	23.24	25.81	28.24	30.53	32.71	34.78
6	16.62	18.60	20.51	22.35	24.11	25.81
8	12.93	14.55	16.11	17.62	19.09	20.51
10	10.59	11.94	13.26	14.55	15.80	17.02
12	8.96	10.13	11.27	12.38	13.48	14.55
15	7.28	8.25	9.20	10.13	11.04	11.94
20	5.55	6.30	7.04	7.77	8.49	9.20
25	4.48	5.10	5.70	6.30	6.89	7.48
30	3.76	4.28	4.79	5.30	5.80	6.30
35	3.24	3.69	4.13	4.57	5.01	5.44
40	2.84	3.24	3.63	4.02	4.41	4.79

表2 - 35t(淨載重19.2t，12L.M3)貨車每小時之L.M3工作量(50min/h)
運距(km)	車速(km/h)
	35	40	45	50	55	60
1	86.60	92.31	97.30	101.69	105.60	109.09
2	57.93	63.16	67.92	72.29	76.30	80.00
4	34.85	38.71	42.35	45.80	49.07	52.17
6	24.93	27.91	30.77	33.52	36.16	38.71
8	19.40	21.82	24.16	26.43	28.63	30.77
10	15.88	17.91	19.89	21.82	23.70	25.53
12	13.44	15.19	16.90	18.58	20.21	21.82
15	10.92	12.37	13.79	15.19	16.56	17.91
20	8.33	9.45	10.56	11.65	12.73	13.79
25	6.73	7.64	8.55	9.45	10.34	11.21
30	5.64	6.42	7.19	7.95	8.70	9.45
35	4.86	5.53	6.20	6.86	7.51	8.16
40	4.27	4.86	5.45	6.03	6.61	7.19

表2 - 15t (淨載重8t，5L.M3)貨車，每100B.M3之工作小時(50min/h)
運距(km)	車速(km/h)
	35	40	45	50	55	60
1	3.46	3.25	3.08	2.95	2.84	2.75
2	5.18	4.75	4.42	4.15	3.93	3.75
4	8.61	7.75	7.08	6.55	6.11	5.75
6	12.04	10.75	9.75	8.95	8.30	7.75
8	15.46	13.75	12.42	11.35	10.48	9.75
10	18.89	16.75	15.08	13.75	12.66	11.75
12	22.32	19.75	17.75	16.15	14.84	13.75
15	27.46	24.25	21.75	19.75	18.11	16.75
20	36.04	31.75	28.42	25.75	23.57	21.75
25	44.61	39.25	35.08	31.75	29.02	26.75
30	53.18	46.75	41.75	37.75	34.48	31.75
35	61.75	54.25	48.42	43.75	39.93	36.75
40	70.32	61.75	55.08	49.75	45.39	41.75

註：每100B.M3之工作小時(50分/小時)=125/(50/(3.5+D/V*60*2)*5)
表2 - 21t (淨載重12.8t，8L.M3)貨車，每100B.M3之工作小時(50min/h)
運距(km)	車速(km/h)
	35	40	45	50	55	60
1	2.17	2.03	1.93	1.84	1.78	1.72
2	3.24	2.97	2.76	2.59	2.46	2.34
4	5.38	4.84	4.43	4.09	3.82	3.59
6	7.52	6.72	6.09	5.59	5.18	4.84
8	9.67	8.59	7.76	7.09	6.55	6.09
10	11.81	10.47	9.43	8.59	7.91	7.34
12	13.95	12.34	11.09	10.09	9.28	8.59
15	17.17	15.16	13.59	12.34	11.32	10.47
20	22.52	19.84	17.76	16.09	14.73	13.59
25	27.88	24.53	21.93	19.84	18.14	16.72
30	33.24	29.22	26.09	23.59	21.55	19.84
35	38.59	33.91	30.26	27.34	24.96	22.97
40	43.95	38.59	34.43	31.09	28.37	26.09

註：每100B.M3之工作小時(50分/小時)=125/(50/(3.5+D/V*60*2)*8)
表2 - 35t (淨載重19.2t，12L.M3)貨車，每100B.M3之工作小時(50min/h)
運距(km)	車速(km/h)
	35	40	45	50	55	60
1	1.44	1.35	1.28	1.23	1.18	1.15
2	2.16	1.98	1.84	1.73	1.64	1.56
4	3.59	3.23	2.95	2.73	2.55	2.40
6	5.01	4.48	4.06	3.73	3.46	3.23
8	6.44	5.73	5.17	4.73	4.37	4.06
10	7.87	6.98	6.28	5.73	5.27	4.90
12	9.30	8.23	7.40	6.73	6.18	5.73
15	11.44	10.10	9.06	8.23	7.55	6.98
20	15.01	13.23	11.84	10.73	14.73	9.06
25	18.59	16.35	14.62	13.23	12.09	11.15
30	22.16	19.48	17.40	15.73	14.37	13.23
35	25.76	22.60	20.17	18.23	16.64	15.31
40	29.30	25.73	22.95	20.73	18.91	17.40

註：每100B.M3之工作小時(50分/小時)=125/(50/(3.5+D/V*60*2)*12)
表2-15 各滾壓機之作業速度
機種	有效作業寬度(m)	作業速度(m/h)
三輪式壓路機	1.6m	4,000
二輪式壓路機	1.6m	4,000
膠輪式壓路機	1.4m	4,000
機動平土機	2.5m	2,500
舖料機	3.75m	270
震動式壓路機	1.8m	5,000
推土機	3m	4,000

註：各機具之有效滾壓寬度、作業速度依機具類型及廠牌而訂，需由工程師採用認定符合之機具後使用。
## 2-5 綜合式單價分析範例
範例一：設某土方工程經測量後計算得知挖方數量為25,000B.M3之普通土，試求每B.M3之開挖，包括餘方處理之單價。
一、假設已知條件如下
1.膨脹係數f=0.8，推土作業係數K=0.85，坡度係數g =1，工地因素E=0.75，運距4公里，車速 35km/h。
2.選用160~169kw 推土機配合1.0m3開挖機及總重21t傾卸貨車工作。
3.推土機 160~169kw 工作量=105B.M3/h
4.開挖機 1.0m3 工作量=(50/3.2)  8  0.8  0.85  0.75= 63.8 B.M3/h
5.運輸貨車總重21t (8L.M3，淨載重 12.8t) 工作量(50min/h)= 23.24L.M3/h (表2-10)
二、施工機械工作小時計算：
1.推土機 160~169kw：(25,000B.M3)/(105B.M3/h)=238h
2.開挖機 1.0m3：(25,000B.M3)/(63.8B.M3/h)=392h
3.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量；(25,000B.M3  1.25L.M3/B.M3)/(23.24 L.M3/h)= 1,345h
三、工作組日及工作天計算：
1.推土機 160~169kw，一部238/8=30天
2.開挖機 1.0m3，二部392/(82)=25天
3.傾卸貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)，5部1,345/(58)=34 天
4.工作天採34天
四、施工機械費用：
1.推土機 160~169kw：238h 2,200/h=523,600元
2.開挖機 1.0m3：392h 1,750/h=686,000元
3.傾卸貨車總載重21t：1,345 1,050元/h=1,412,250元
4.合計= 2,621,850元
五、人工費用：
1.特種技工（推土機、開挖機操作手）：3×34天×2,200元/天=224,400元
2.普通工（貨車駕駛員）：5×34天×2,000元/天=340,000元
3.合計= 564,400元
六、平均單價：
（2,621,850＋564,400）/25,000= 127元/B.M3
範例二：設某溪流土石疏濬工程，經測量後計算得需疏濬之土石方量為250,000B.M3，試求每B.M3之疏濬單價(不包括餘方處理)。
一、假設已知條件如下：
1.疏濬地點與填土地點之距離為10km，其中包括溪旁便道長4km (平均車速為25km/h)及一般道路長6km (平均車速40km/h)。
2.鬆方運輸量=250,000 B.M3 1.11 L.M3 /B.M3=277,500 L.M3。
3.採用0.7m3之開挖機配合總重21t之傾卸貨車進行挖土疏濬。
二、工作量計算：
1.每裝一貨車所需之時間：
t=(90秒+8m3  0.7 m3/斗 20秒/斗)=330秒 =5.5分
2.開挖機之工作量(每小時實際工作時間以50分鐘計算)
W=(50分/5.5分)  8m3  f  K  E
=(50/5.5)  8  0.9  0.75  0.75=36.8 B.M3
f =土石方脹縮係數(詳表2-3)
K =推土及刮運作業時之K值(詳表2-4)
E =工作效率及工地因素(詳表2-6)
3.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量，等待時間t2=1.5分
CM=t1+t2+t3=5.5分+1.5分+(4km25km/h+6km40km/h)60分/h= 25.6分
W=60分25.6分/車 8 L.M3/車 =18.75 L.M3/h
CM=循環時間
t1=裝卸時間 t2=等待時間 t3=運載往返時間
三、施工機械工作小時計算：
1開挖機 0.7m3：
(250,000 B.M3)/(36.8B.M3/h)=6,793h
2.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量；
(250,000 B.M3  1.11L.M3/B.M3)/(18.75 L.M3/h)= 14,800h
四、工作組日及工作天計算：
1.開挖機 0.7m3 ,5輛6,793/(58)=170天
2.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)，12輛14,800/(12  8)=154 天
3.工作天為 170天，如需趕工則施工機械加倍可縮減工期一半
五、施工機械費用：
1.開挖機 0.7m3：6,793h 1,288元/h=8,749,384元
2.傾卸貨車總載重21t：14,800h 1,050元/h=15,540,000元
3.合計= 24,289,384元
六、人工費用：
1.特種技工（開挖機操作手）：5×170天×2,200元/天=1,870,000元
2.普通工（貨車駕駛員）：5×170天×2,000元/天=1,700,000元
3.合計= 3,570,000元
七、平均單價：
（24,289,384＋3,570,000）/250,000B.M3=111元/B.M3
範例三：設某土方工程經測量後，計算得知挖方數量為250,000B.M3之普通土，遠運處理及棄方距離40km，試求每B.M3之開挖，包括遠運處理棄方及餘方處理之單價。
一、假設已知條件如下
1. 取土區至棄運地點平均距離為40km，其中平均貨車 重車速為45km/h，空車55km/h。
2開挖機每裝一貨車所需之時間：t=(90秒+12m3  1 m3/斗 20秒/斗)= 330秒=5.5分
3.採用開挖機 1.0m3配合貨車工作量=(50/5.5)  12  0.8  0.85  0.85= 63B.M3/h
4.傾卸貨車總重35t (12L.M3，淨載重 19.2t)工作量
CM=t1+t2+t3=5.5分+1.5分+（40km÷45km/h+40km÷55km/h）×60分/h= 103.97分
W=60分/h103.97分/車12 L.M3/車 =6.93L.M3/h
W=工作量
t1=裝卸時間 t2=等待時間 t3=運載往返時間
二、施工機械工作小時計算：
1.傾卸貨車運棄；1.25×(250,000B.M3 )/(6.93 L.M3/h)= 45,094h 說明：土方體積脹縮係數＝1.25
2.棄土區域(地點)整理：推土機推運距離40m，使用推土機250~259 kw，整舖平土方，W=W’×f×K×g×E，且f=0.8，K=0.85，g=1，E=0.8，則實際工作量為W=350×0.8×0.85×0.8=190 B.M3/h，1.25×(250,000B.M3 )/(190 B.M3/h )= 1,645h
W’=理想工作量=（3600×q）/CM
q =推土機每鏟鬆方容量(詳表2-2)
f =土石方之體積脹縮係數(詳表2-3)
K =推土及刮運作業時之K值(詳表2-4)
g =坡度係數(詳表2-5)
E =工作效率及工地因素(詳表2-6)
CM =循環時間

3.機械開挖表土及裝車：以開挖機1.0 m3裝車，每小時工作量(50/5.5) × 12 × 0.8 × 0.85 × 0.85= 63B.M3/h，1.25×(250,000B.M3)/(63B.M3/h)=4,960h
三、工作組日及工作天計算
1.推土機 250~259kw，三部1,645/8×3=68天，陸續配合需要施作
2.開挖機 1.0m3，9部4,960/(8 × 9)= 124天
3.貨車總重35t(12L.M3，淨載重12.8t)，46部45,094/(46 × 8)=122天
4.工作天為 124天
四、施工機械費用
1.土方開挖費用：開挖機 1.0m3：4,960h × 1,750元/h=8,680,000元
2.運棄費：傾卸貨車總載重35t：45,094h× 1,625元/h=73,277,750元
3.棄土區域(地點)整理費用(未含進場收費)：推土機 250~259kw：1,645h×2,650元/h=4,359,250元
4.合計= 86,317,000元
五、人工費用：
1.特種技工（推土機、開挖機操作手）：（3×68天＋9×124天）×2,200元/天=2,904,000元
2.普通工（貨車駕駛員）：46×124天×2,000元/天=11,408,000元
3.合計=14,312,000元
六、平均單價：
（86,317,000＋14,312,000）/250,000B.M3=402元/M3

# 第三章「水利工程工資工率分析手冊」編碼原則
3-1 編碼原則：
一、本署「水利工程工資、工率手冊」編訂與建置作業執行，依據本署所屬10個河川局及3個水資局近年標案資料，經過彙整工項資料，及實際詢訪河川局及水資源局意見後彙整出常用工項，並參考工程會「公共工程技術資料庫」中細目碼編訂規則表，將保留及新增、修訂所需常用之單價分析，進行工程項目編碼以及工程項目名稱之修訂與建置（修訂流程如圖3-1所示）

圖一 工項訂定及編碼流程圖

二、所蒐集到之單價分析歷史資料中，其下層項目會因設計者不同而導致數目有所差異，有的過於簡便：如工作項目底下只有普通工與零星工料，有的卻過於繁瑣：如工作項目底下包含柴油費、潤滑油...等，使原本可以簡化的動作趨於複雜，因此先進行名稱統一後，再依據編碼原則進行編碼。
三、檢視單價分析工項之下層編碼，除依據所屬工項及人力、機具、材料等資源項細目碼編訂規則表進行編碼外，本手冊亦將原本過於繁複之單價分析下層資源項，重新併整為一般較為常用之單價分析編製方式。(編碼原則依據行政院公共工程委員會「公共工程細目碼編訂說明」辦理，詳附件一)
3-2 新增、修訂細目碼編訂規則表
一、依行政院公共工程委員會「公共工程細目碼編訂說明」工程細目碼暫行碼使用原則：在設計階段編製預算時，若某項工作項目或資源項目之編碼，或其下層單價分析項目中之細目碼尚未經審查通過，主辦機關可先採用暫行碼編製預算，並循作業流程將暫行之細目碼編訂規則表函送公共工程技術資料庫彙整審查。
二、據此原則本計畫於進行工項編碼中，若遭遇無該比對工項所屬之細目碼編訂規則表，或無相符合之編訂內容時，則以新增細目碼編訂規則表或增修其內容之方式，提供工程暫行細目碼之編訂，並在尚未通過技術諮料庫審核前，以「#」字符號暫列於各項工程細目碼之後。本署「水利工程工資、工率手冊」新增、修訂細目碼編訂規則表共計13章，各新增、修訂篇章羅列如表3-1。

表3-1 新增、修訂細目碼編訂規則表篇章列表
章碼	章名	編訂版本
01583	工程告示牌及工地標誌	V4.0.2
02300	土方工作	V6.0.2
02322	借土	V4.0.2
02374	箱型石籠	V4.0.2
02381	拋石	V4.0.2
02386	砌排石工	V4.0.2
02902	種植及移植一般規定	V0.0.2
02920	植草	V6.0.2
02922	草本類植栽	V1.0.2
02931	喬木植栽	V5.0.2
03110	場鑄結構混凝土用模板	V5.0.2
03400	預鑄混凝土	V4.0.2
E-機具	65 壓路機	V0.0.2

3-3編碼編訂與建置總整
二、本手冊共有302項基本工項編碼資料庫內容，工項共134項（有下層單價分析工項計38項），人力、機具、材料等資源項及雜項共168項，如表3-2所示。
表3-2 基本工項編碼資料庫統計表
項目	數量
工項	134
人工（L）	2
機具（E）	5
材料（M）	158
雜項（W）	3
總計	302

四、工項編碼與標準名稱詳列如第四章所示，單價分析欄位標示「*」號者表示為工料分析手冊選用項。
# 第四章 基本工項資料庫
項次	工項代碼	工項名稱	單位	單價分析
1	01450A10A8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋	組
2	01450A11U8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組
3	01450A11W8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3047混凝土抗彎強度試驗法（中心點載重法）	組
4	01450A1218	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組
5	01450A14SM	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗方法	次
6	01450A18FM	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3286瀝青舖面混合料取樣法	次
7	01450A18GM	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3287瀝青粒料混合料中粒料包裹率試驗法	次
8	01450A18HM	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	次
9	01450A18NM	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法	次
10	01450A1A6M	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法	次
11	01450A1B38	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組
12	01450A1B58	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組
13	01583113MA#	工程告示牌，鋁質，長120cm，寬75cm	面
14	0158311MCA#	工程告示牌，鋁質，長300cm，寬170cm	面
15	0158311NNA#	工程告示牌，鋁質，長500cm，寬320cm	面
16	0221810001	鑽探與取樣，土壤層	M
17	0221820001	鑽探與取樣，卵礫石層	M
18	0222013803	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土	M3
19	0222013903	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，漿砌卵石	M3
20	022552303D	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=3m，打拔	支
21	022552403D	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=4m，打拔	支
22	022552503D	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=5m，打拔	支
23	022552603D	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=6m，打拔	支
24	022552703D	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=7m，打拔	支
25	022552A03D	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=10m，打拔	支
26	022554053D	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=5m，打拔	支
27	022554093D	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，打拔	支
28	0225540A3D	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=10m，打拔	支
29	0225540B3D	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=11m，打拔	支
30	0225540D3D	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打拔	支
31	0225540F3D	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=15m，打拔	支
32	0225540G3D	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=16m，打拔	支
33	0225540K3D	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=19m，打拔	支
34	0225540M3D	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=21m，打拔	支
35	0230030003#	土方工作，挖土方	M3
36	0230040003#	土方工作，填土方	M3
37	0230050003#	土方工作，挖填土方	M3
38	0230060003#	土方工作，回填土方	M3
39	0231610703	構造物開挖，軟弱地質，機械挖	M3
40	0231620703	構造物開挖，砂土礫石，機械挖	M3
41	0231630703	構造物開挖，卵石，機械挖	M3
42	0231640703	構造物開挖，軟岩，機械挖	M3
43	0231650703	構造物開挖，硬岩，機械挖	M3
44	0231660703	構造物開挖，複合地質，機械挖	M3
45	0231740003	構造物回填，回填及夯實(實際)	M3
46	0231911003	選擇材料回填，透水材料，砂	M3	*
47	0231912003	選擇材料回填，透水材料，礫石	M3	*
48	0231913003	選擇材料回填，透水材料，碎石	M3	*
49	0231919003	選擇材料回填，透水材料，塊石	M3	*
50	0231920003	選擇材料回填，級配粒料	M3	*
51	0232110003	基地及路幅開挖，軟弱地質	M3
52	0232120003	基地及路幅開挖，砂土礫石	M3
53	0232130003	基地及路幅開挖，卵石	M3
54	0232140003	基地及路幅開挖，軟岩	M3
55	0232150003	基地及路幅開挖，硬岩	M3
56	0232160003	基地及路幅開挖，複合地質	M3
57	0232200103#	借土，近運利用	M3
58	0232200203#	借土，遠運處理	M3
59	023231X003	餘方近運利用，0≦運距＜5km	M3	*
60	0232330003	餘方遠運處理(含水土保持)	M3
61	0232350003	餘方遠運處理(不含水土保持)	M3
62	02372A0002	加勁格網	M2
63	0237310001	蛇籠，橢圓40cm*67cm	M
64	0237320001	蛇籠，橢圓60cm*100cm	M
65	0237430008#	石籠，1.0m × 1.0m ×1.0m(箱型)	組
66	0237470008#	石籠，1.0m × 1.0m ×2.0m(箱型)	組
67	0237480008#	石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)	組
68	0237490008#	石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)	組
69	02374A0008#	石籠，1.0m × 0.5m ×1.0m(箱型)	組
70	02374B0008#	石籠，1.0m × 0.5m ×2.0m(箱型)	組
71	02374C0008#	石籠，1.0m × 0.5m ×3.0m(箱型)	組
72	02374D0008#	石籠，1.0m × 0.5m ×4.0m(箱型)	組
73	0238510302	坡面工，混凝土，厚20cm	M2	*
74	0238510502	坡面工，混凝土，厚30cm	M2	*
75	0238620102	砌排石工，舖石，卵石	M2
76	0238622102	砌排石工，舖石，石塊	M2
77	0238623202	砌排石工，舖石，(石塊，厚20cm，未含勾縫)	M2	*
78	0238623302	砌排石工，舖石，(石塊，厚25cm，未含勾縫)	M2	*
79	0238623402	砌排石工，舖石，(石塊，厚30cm，未含勾縫)	M2	*
80	0238624102	砌排石工，舖石，大塊石	M2
81	0238626102	砌排石工，舖石，巨石	M2
82	0238628102	砌排石工，舖石，卵石(或礫石)	M2
83	023862A102#	砌排石工，舖石，角石	M2
84	0238630202	砌排石工，混凝土砌石，(卵石，含勾縫)	M2
85	0238632202	砌排石工，混凝土砌石，(石塊，含勾縫)	M2
86	0238634202	砌排石工，混凝土砌石，(大塊石，含勾縫)	M2
87	0238636202	砌排石工，混凝土砌石，(巨石，含勾縫)	M2
88	023863A202#	砌排石工，混凝土砌石，(角石，含勾縫)	M2
89	0238660102	砌排石工，漿砌石，卵石	M2
90	027420D002	瀝青混凝土舖面，厚5cm	M2
91	027420G002	瀝青混凝土舖面，厚8cm	M2
92	0274510002	瀝青透層，中凝油溶瀝青	M2
93	0274512002	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70	M2
94	0274530002	瀝青透層，乳化瀝青	M2
95	0274711002	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70	M2
96	0274720002	瀝青黏層，乳化瀝青	M2
97	0274725002	瀝青黏層，乳化瀝青，CRS-1	M2
98	02900B0003	植栽，客土	M3	*
99	0290211000#	種植工作，草本類植栽	株	*
100	0290213000#	種植工作，地被類植栽	株	*
101	0290214100#	種植工作，喬木類，樹高＜100cm	株	*
102	0290214200#	種植工作，喬木類，樹高≧100cm	株	*
103	0290215000#	種植工作，灌木類	株	*
104	0290218000#	種植工作，草皮類	株	*
105	0290221000#	養護工作，草本類植栽	株	*
106	0290223000#	養護工作，地被類植栽	株	*
107	0290224100#	養護工作，喬木類，樹高＜100cm	株	*
108	0290224200#	養護工作，喬木類，樹高≧100cm	株	*
109	0290225000#	養護工作，灌木類	株	*
110	0292020002	植草，植生帶舖植	M2	*
111	0296600005	再生瀝青混凝土	T
112	0310070002	混凝土模板及附屬品，鋼模	M2	*
113	0311008002#	場鑄結構混凝土用模板，造型模板	M2	*
114	0311010002	場鑄結構混凝土用模板，普通	M2	*
115	0311011002	場鑄結構混凝土用模板，普通，一般工程	M2	*
116	0311012202	場鑄結構混凝土用模板，普通，基礎	M2	*
117	0311022102	場鑄結構混凝土用模板，清水，軀体	M2	*
118	0311060002	場鑄結構混凝土用模板，免拆	M2
119	0315030001	混凝土附屬品，伸縮縫	M
120	0321030075	鋼筋，SD280，連工帶料(含鋼筋供應、工資、零星工料及機具)	T	*
121	0321050075	鋼筋，SD420，連工帶料(含鋼筋供應、工資、零星工料及機具)	T	*
122	03310200Z4	結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實	式
123	0331023003	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	*
124	0331024003	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2	M3	*
125	0331025003	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	*
126	0331027003	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2	M3	*
127	0331029003	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2	M3	*
128	0339000004	混凝土養護	式
129	03400C101A#	預鑄混凝土，異型塊，5T，製作及吊放	塊
130	03400C201A#	預鑄混凝土，異型塊，10T，製作及吊放	塊
131	03400C301A#	預鑄混凝土，異型塊，15T，製作及吊放	塊
132	03400C401A	預鑄混凝土，異型塊，20T，製作及吊放	塊
133	0406130003	水泥砂漿，1:3	M3	*
134	0406130204	水泥砂漿，1：3，勾縫	式
135	M0231911003	產品，選擇材料回填，透水材料，砂	M3
136	M0231912003	產品，選擇材料回填，透水材料，礫石	M3
137	M0231913003	產品，選擇材料回填，透水材料，碎石	M3
138	M0231914003	產品，選擇材料回填，透水材料，卵石	M3
139	M0231919003	產品，選擇材料回填，透水材料，塊石	M3
140	M023191F003	產品，選擇材料回填，透水材料，大塊石	M3
141	M0231920003	產品，選擇材料回填，級配材料	M3
142	M0231921003	產品，選擇材料回填，級配粒料，碎石級配	M3
143	M0231922003	產品，選擇材料回填，級配粒料，天然級配	M3
144	M02381A0003	產品，拋石，塊石	M3
145	M02381B0002	產品，拋石，卵石	M3
146	M02381C0002	產品，拋石，角石	M3
147	M02381D0003#	產品，拋石，大塊石	M3
148	M0246200009	產品，H型鋼樁	KG
149	M0272210003	產品，級配粒料基層，碎石級配	M3
150	M0278300002	產品，預鑄連鎖型單元磚舖面	M2
151	M0279400302	產品，透水性鋪面，植草磚	M2
152	M0290015002	產品，植栽，覆土工料，草蓆	M2
153	M02900A1009	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG
154	M02900A2009	產品，植栽，肥料，化學肥料	KG
155	M02900B0003	產品，植栽，客土	M3
156	M02900E000A	產品，植栽，支柱	支
157	M02920000C2	產品，植草，聖奧古斯丁草	M2
158	M02920000E9#	產品，植草，種籽，黑麥草	KG
159	M02920000F9#	產品，植草，種籽，類地毯草	KG
160	M0292000H09	產品，植草，種籽	KG
161	M0292000H69	產品，植草，種籽，百喜草	KG
162	M0292000H79	產品，植草，種籽，百慕達草	KG
163	M0292000H99	產品，植草，種籽，假儉草	KG
164	M0292000J12	產品，植草，鋪植草皮，朝鮮草	M2
165	M0292000J72	產品，植草，鋪植草皮，百慕達草	M2
166	M0292000J92	產品，植草，鋪植草皮，假儉草	M2
167	M0292000K02	產品，植草，菱形鋼線網或乙烯網	M2
168	M0292020002	產品，植草，植生帶鋪植	M2
169	M0292070001	產品，植草，打樁編柵法	M
170	M0292212003	產品，腎蕨，13cm≦容器直徑<16cm	株
171	M029221A001	產品，紫絹莧，容器直徑＜10cm盆苗	株
172	M029221B001	產品，法國莧，容器直徑＜10cm盆苗	株
173	M029221C001	產品，紅毛莧，容器直徑＜10cm盆苗	株
174	M0292232650	產品，番茉莉，60≦高度＜70cm，40≦寬度＜50cm	株
175	M029223B500	產品，珊瑚藤，50≦高度＜60cm	株
176	M029227D440	產品，斑葉月桃，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm	株
177	M029227J440	產品，蝴蝶薑，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm	株
178	M029228H000	產品，玉龍草	株
179	M029228K001	產品，白紋草，容器直徑＜10cm盆苗	株
180	M0292291000	產品，美人蕉	株
181	M029229A440	產品，文珠蘭，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm	株
182	M029229F000	產品，蔥蘭	株
183	M029229G000	產品，韭蘭	株
184	M02922AA650	產品，龍舌蘭，60≦高度＜70cm，40≦寬度＜50cm	株
185	M02922AB650	產品，白邊龍舌蘭，60≦高度＜70cm，40≦寬度＜50cm	株
186	M02922AG000	產品，虎尾蘭	株
187	M02922AK660	產品，王蘭，60≦高度＜70cm，50≦寬度	株
188	M02922B1000	產品，海芋	株
189	M02922BE003	產品，合果芋，13cm≦容器直徑<16cm	株
190	M02922D1100	產品，台灣鳶尾，高度＜20cm	株
191	M02922D2305	產品，巴西鳶尾，30≦高度＜40cm，19cm≦容器直徑<22cm	株
192	M02922D4000#	產品，鴨拓草	株
193	M0292312000	產品，南美蟛蜞菊	株
194	M0292392001	產品，紫錦草，容器直徑＜10cm盆苗	株
195	M0292394001	產品，小蚌蘭，容器直徑＜10cm盆苗	株
196	M0292395001	產品，吊竹草，容器直徑＜10cm盆苗	株
197	M029318H230	產品，黃金榕，30 ≦ 樹高 < 60㎝，30≦樹幅＜40cm	株
198	M029318H340	產品，黃金榕，60 ≦ 樹高 < 90㎝，40≦樹幅＜50cm	株
199	M029319A230	產品，台灣海桐，30≦樹高＜60cm，30≦樹幅＜40cm	株
200	M029319A350	產品，台灣海桐，60≦樹高＜90cm，50≦樹幅＜60cm	株
201	M02931A8230	產品，仙戟變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm	株
202	M02931A8350	產品，仙戟變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm	株
203	M02931A9230	產品，撒金變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm	株
204	M02931A9350	產品，撒金變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm	株
205	M02931AA230	產品，彩霞變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm	株
206	M02931AA350	產品，彩霞變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm	株
207	M02931AB230	產品，流星變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm	株
208	M02931AB350	產品，流星變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm	株
209	M02931AC230	產品，龜甲變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm	株
210	M02931AC350	產品，龜甲變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm	株
211	M02931AD230	產品，雙星變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm	株
212	M02931AD350	產品，雙星變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm	株
213	M02931AF230	產品，亞歷山大變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm	株
214	M02931AF350	產品，亞歷山大變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm	株
215	M02931DJ200	產品，番石榴，30 ≦ 樹高 < 60㎝	株
216	M0293281300	產品，九重葛，60 ≦ 高度 < 90㎝	株
217	M029328K350	產品，扶桑，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm	株
218	M029328K370	產品，扶桑，60 ≦ 高度 < 90㎝，70≦寬度＜80cm	株
219	M02932A1230	產品，威氏鐵莧，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm	株
220	M02932JC350	產品，月橘，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm	株
221	M02932LM370	產品，齒葉木犀，60 ≦ 高度 < 90㎝，70≦寬度＜80cm	株
222	M02932LM580	產品，齒葉木犀，120 ≦ 高度 < 150㎝，80≦寬度＜90cm	株
223	M02932LN370	產品，小葉木犀，60 ≦ 高度 < 90㎝，70≦寬度＜80cm	株
224	M02932LN580	產品，小葉木犀，120 ≦ 高度 < 150㎝，80≦寬度＜90cm	株
225	M02932MB300	產品，軟枝黃蟬，60 ≦ 高度 < 90㎝	株
226	M02932MG560	產品，夾竹桃，120 ≦ 高度 < 150㎝，60≦寬度＜70cm	株
227	M02932N2110	產品，六月雪，高度＜30㎝，寬度＜20cm	株
228	M02932N7230	產品，矮仙丹，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm	株
229	M02932P2300	產品，洋凌霄，60 ≦ 高度 < 90㎝	株
230	M02932Q8001	產品，馬纓丹，容器直徑＜10cm盆苗	株
231	M02932S3005	產品，小蝦花，19cm≦容器	株
232	M02932S4005	產品，黃蝦花，19cm≦容器	株
233	M02932UB100#	產品，藍星花，高度＜30㎝	株
234	M029342B500	產品，龍吐珠，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝	株
235	M0293441300	產品，爬牆虎，30 ≦ 高度(枝長) < 40㎝	株
236	M029344A101	產品，薛荔，高度(枝長)＜20㎝，容器直徑＜10cm盆苗	株
237	M029345A500	產品，炮杖花，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝	株
238	M029345A600	產品，炮杖花，60 ≦ 高度(枝長) < 80㎝	株
239	M029345A700	產品，炮杖花，80 ≦ 高度(枝長) < 100㎝	株
240	M029345B500	產品，蒜香藤，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝	株
241	M0293461500	產品，使君子，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝	株
242	M0293491500	產品，大鄧伯花，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝	株
243	M0305021003	產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，粗粒料	M3
244	M0305021005	產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，粗粒料	T
245	M0305022003	產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細粒料	M3
246	M0305022103	產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細粒料，(粗砂，拌合用)	M3
247	M0305022113	產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細粒料，粗砂(細骨材)，拌合用	M3
248	M0305040003	產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費	M3
249	M0305042003	產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2	M3
250	M0305043003	產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2	M3
251	M0305044003	產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2	M3
252	M0305046003	產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，280Kgf/cm2	M3
253	M0305048003	產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝土材料費，350Kgf/cm2	M3
254	M0305200009	產品，混凝土基本材料及施工方法，卜特蘭水泥，袋裝	KG
255	M030520100A	產品，混凝土基本材料及施工方法，卜特蘭水泥，袋裝	包
256	M0305202005	產品，混凝土基本材料及施工方法，卜特蘭水泥，散裝	T
257	M0310010004	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱	式
258	M0310070002	產品，混凝土模板及附屬品，鋼模	M2
259	M0311008002#	產品，場鑄結構混凝土用模板，造型模板	M2
260	M0311010002	產品，場鑄結構混凝土用模板，普通	M2
261	M0321030005	產品，鋼筋，SD280	T
262	M0321050005	產品，鋼筋，SD420	T
263	M042110000A	產品，砌紅磚	塊
264	M0422200002	產品，混凝土植草磚	M2
265	M0506020009	產品，金屬材料，鐵線	KG
266	M0506021K09	產品，鐵線，鍍鋅	KG
267	M05060C1004	產品，金屬材料，鋼料，角鋼	式
268	M05060C9004	產品，金屬材料，鋼料，鋼板	式
269	M05060D1004	產品，金屬材料，鐵件，扣件	式
270	M0605020002	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板用木材	M2
271	M0605092002	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板，三夾板(耐水)	M2
272	M0609060009	產品，鐵件	KG

273	E000001010002	機具不分類，使用費	天
274	E000002700002	瀝青混凝土舖裝機	天
275	E000003400002	傾卸貨車	天
276	E000004407001	開挖機，0.70~0.79m3	時
277	E000006500002#	壓路機	天

278	L000005000002	技術工	工
279	L000006000002	普通工	工

280	W0127110004	零星工料	式
281	W0127120004	工具損耗	式
282	W0127150004	雜費	式

# 第五章 常用工料分析表
（分析表內數量提供參考，可依地區修正調整）
工作項目：選擇材料回填，透水材料，砂		單位：M3		計價代碼：0231911003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，選擇材料回填，透水材料，砂	M3	1.000			M0231911003
機具不分類，使用費	天	0.013			E000001010002
普通工	工	0.014			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M3	1.000

		每 M3 單價計

工作項目：選擇材料回填，透水材料，礫石		單位：M3		計價代碼：0231912003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，選擇材料回填，透水材料，礫石	M3	1.000			M0231912003
機具不分類，使用費	天	0.020			E000001010002
普通工	工	0.020			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M3	1.000

		每 M3 單價計

工作項目：選擇材料回填，透水材料，碎石		單位：M3		計價代碼：0231913003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，選擇材料回填，透水材料，碎石	M3	1.000			M0231913003
機具不分類，使用費	天	0.024			E000001010002
普通工	工	0.024			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M3	1.000

		每 M3 單價計

工作項目：選擇材料回填，透水材料，塊石		單位：M3		計價代碼：0231919003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，選擇材料回填，透水材料，塊石	M3	1.000			M0231919003
機具不分類，使用費	天	0.026			E000001010002
普通工	工	0.026			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M3	1.000

		每 M3 單價計

工作項目：選擇材料回填，級配粒料		單位：M3		計價代碼：0231920003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，選擇材料回填，級配材料	M3	1.000			M0231920003
機具不分類，使用費	天	0.011			E000001010002
普通工	工	0.013			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M3	1.000

		每 M3 單價計

工作項目：餘方近運利用，0≦運距＜5km		單位：M3		計價代碼：023231X003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
傾卸貨車	天	0.002			E000003400002
技術工	工	0.019			L000005000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M3	1.000

		每 M3 單價計

工作項目：坡面工，混凝土，厚20cm		單位：M2		計價代碼：0238510302
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝	M3	0.200			M0305043003
土材料費，175kgf/cm2
開挖機，0.70~0.79m3	時	0.022			E000004407001
技術工	工	0.005			L000005000002
普通工	工	0.010			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
雜費	式	1.000			W0127150004
合計	M2	1.000
備註:1.零星工料包含模具設備分攤費以及模具組拆費
2.雜費包含放樣、伸縮縫及其他雜費
3.坡面工底部為鋪塊石厚度20cm時，混凝土數量加計0.04M3/M2
坡面工底部為鋪塊石厚度25cm時，混凝土數量加計0.045M3/M2
		每 M2 單價計

工作項目：坡面工，混凝土，厚30cm		單位：M2		計價代碼：0238510502
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，混凝土基本材料及施工方法，預拌混凝	M3	0.300			M0305043003
土材料費，175kgf/cm2
開挖機，0.70~0.79m3	時	0.024			E000004407001
技術工	工	0.005			L000005000002
普通工	工	0.015			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
雜費	式	1.000			W0127150004
合計	M2	1.000
備註:1.零星工料包含模具設備分攤費以及模具組拆費
2.雜費包含放樣、伸縮縫及其他雜費
3.坡面工底部為鋪塊石厚度20cm時，混凝土數量加計0.04M3/M2
坡面工底部為鋪塊石厚度25cm時，混凝土數量加計0.045M3/M2
		每 M2 單價計

工作項目：砌排石工，舖石，(石塊，厚20cm，未含勾縫)		單位：M2		計價代碼：0238623202
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，砌排石工，舖石，(石塊，厚20cm，未含	M3	0.200			M0238623203
勾縫)
技術工	工	0.011			L000005000002
普通工	工	0.037			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000

		每 M2 單價計

工作項目：砌排石工，舖石，(石塊，厚25cm，未含勾縫)		單位：M2		計價代碼：0238623302
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，砌排石工，舖石，(石塊，厚25cm，未含	M3	0.250			M0238623303
勾縫)
技術工	工	0.011			L000005000002
普通工	工	0.033			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000

		每 M2 單價計

工作項目：砌排石工，舖石，(石塊，厚30cm，未含勾縫)		單位：M2		計價代碼：0238623402
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，砌排石工，舖石，(石塊，厚30cm，未含	M3	0.300			M0238623403
勾縫)
技術工	工	0.010			L000005000002
普通工	工	0.033			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000

		每 M2 單價計

工作項目：水泥砂漿，1:3		單位：M3		計價代碼：0406130003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，混凝土基本材料及施工方法，粒料，細	M3	1.000			M0305022003
粒料
產品，混凝土基本材料及施工方法，卜特蘭水	包	10.000			M030520100A
泥，袋裝
普通工	工	0.282			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M3	1.000

		每 M2 單價計

工作項目：植栽，客土		單位：M3		計價代碼：02900B0003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，植栽，客土	M3	1.000			M02900B0003
普通工	工	0.018			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000

		每 M3 單價計

工作項目：種植工作，草本類植栽		單位：株		計價代碼：0290211000#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
養護工作，草本類植栽	株	1.000	0.00		0290221000#,*
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	0.130	0.00		M02900A1009
產品，植栽，肥料，化學肥料	KG	0.004	0.00		M02900A2009
技術工	工	0.001	0.00		L000005000002
普通工	工	0.001	0.00		L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：養護工作，草本類植栽		單位：株		計價代碼：0290221000#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，植栽，肥料，化學肥料	KG	0.010			M02900A2009
普通工	工	0.001			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：種植工作，地被類植栽		單位：株		計價代碼：0290213000#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
養護工作，地被類	株	1.000			0290223000#,*
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	2.000			M02900A1009
產品，植栽，肥料，化學肥料	KG	0.050			M02900A2009
技術工	工	0.004			L000005000002
普通工	工	0.009			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：養護工作，地被類		單位：株		計價代碼：0290223000#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，植栽，肥料，化學肥料	KG	0.100			M02900A2009
普通工	工	0.004			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：種植工作，喬木類，樹高＜100cm		單位：株		計價代碼：0290214100#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
植栽，客土	M3	0.050			02900B0003,*
養護工作，喬木類，樹高＜100cm	株	1.000			0290224100#,*
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	3.000			M02900A1009
產品，植栽，支柱	支	1.000			M02900E000A
技術工	工	0.004			L000005000002
普通工	工	0.011			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：養護工作，喬木類，樹高＜100cm		單位：株		計價代碼：0290224100#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，植栽，肥料，化學肥料	KG	0.010			M02900A2009
技術工	工	0.001			L000005000002
普通工	工	0.004			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：種植工作，喬木類，100cm≦樹高		單位：株		計價代碼：0290214200#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
植栽，客土	M3	0.170			02900B0003,*
養護工作，喬木類，100cm≦樹高	株	1.000			0290224200#,*
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	3.000			M02900A1009
產品，植栽，支柱	支	3.000			M02900E000A
技術工	工	0.004			L000005000002
普通工	工	0.045			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：養護工作，喬木類，100cm≦樹高		單位：株		計價代碼：0290224200#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，植栽，肥料，化學肥料	KG	0.030			M02900A2009
技術工	工	0.002			L000005000002
普通工	工	0.012			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：種植工作，灌木類		單位：株		計價代碼：0290215000#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
植栽，客土	M3	0.050			02900B0003,*
養護工作，灌木類	株	1.000			0290225000#,*
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	2.000			M02900A1009
技術工	工	0.004			L000005000002
普通工	工	0.011			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：養護工作，灌木類		單位：株		計價代碼：0290225000#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，植栽，肥料，化學肥料	KG	0.010			M02900A2009
技術工	工	0.001			L000005000002
普通工	工	0.004			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：種植工作，草皮類		單位：株		計價代碼：0290218000#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
養護工作，地被類	株	1.000			0290223000#,*
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	2.000			M02900A1009
產品，植栽，肥料，化學肥料	KG	0.050			M02900A2009
技術工	工	0.004			L000005000002
普通工	工	0.009			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	株	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 株 單價計

工作項目：植草，植生帶舖植		單位：M2		計價代碼：0292020002
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
養護工作，地被類	株	1.000			0290223000#,*
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	0.050			M02900A1009
產品，植栽，肥料，化學肥料	KG	2.000			M02900A2009
產品，植草，植生帶鋪植	M2	1.000			M0292020002
產品，金屬材料，鐵線	式	1.000			M0506020004
技術工	工	0.002			L000005000002
普通工	工	0.009			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000
備註：零星工料包含所有養護費用

		每 M2 單價計

工作項目：混凝土模板及附屬品，鋼模		單位：M2		計價代碼：0310070002
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，混凝土模板及附屬品，鋼模	式	1.000			M0310070004
產品，金屬材料，鋼料，角鋼	式	1.000			M05060C1004
產品，金屬材料，鋼料，鋼板	式	1.000			M05060C9004
產品，金屬材料，鐵件，扣件	式	1.000			M05060D1004
機具不分類，使用費	天	0.010			E000001010002
技術工	工	0.028			L000005000002
普通工	工	0.020			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000

		每 M2 單價計

工作項目：場鑄結構混凝土用模板，造型模板		單位：M2		計價代碼：0311008002#
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，場鑄結構混凝土用模板，造型模板	M2	1.000			M0311008002#
產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱	式	1.000			M0310010004
產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板	M3	0.045			M0605020002
用木材
產品，鐵件	KG	0.550			M0609060009
技術工	工	0.060			L000005000002
普通工	工	0.031			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000
備註:造型模板形式需視設計單位提送之圖說
規定辦理

		每 M2 單價計

工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通		單位：M2		計價代碼：0311010002
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱	式	1.000			M0310010004
產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板	M3	0.030			M0605020002
用木材
產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板	M2	1.000			M0605092002
，三夾板(耐水)
產品，鐵件	KG	0.400			M0609060009
技術工	工	0.070			L000005000002
普通工	工	0.017			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000

		每 M2 單價計

工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，一般工程		單位：M2		計價代碼：0311011002
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱	式	1.000			M0310010004
產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板	M3	0.030			M0605020002
用木材
產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板	M2	1.000			M0605092002
，三夾板(耐水)
產品，鐵件	KG	0.400			M0609060009
技術工	工	0.070			L000005000002
普通工	工	0.017			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000

		每 M2 單價計

工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，基礎		單位：M2		計價代碼：0311012202
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱	式	1.000			M0310010004
產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板	M3	0.025			M0605020002
用木材
產品，鐵件	KG	0.320			M0609060009
技術工	工	0.050			L000005000002
普通工	工	0.015			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000

		每 M2 單價計

工作項目：場鑄結構混凝土用模板，清水，軀体		單位：M2		計價代碼：0311022102
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱	式	1.000			M0310010004
產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板	M3	0.035			M0605020002
用木材
產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板	M2	1.000			M0605092002
，三夾板(耐水)
產品，鐵件	KG	0.400			M0609060009
技術工	工	0.080			L000005000002
普通工	工	0.017			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	M2	1.000

		每 T 單價計

工作項目：鋼筋，SD280，連工帶料(含鋼筋供應、工資、零星工料及機具)		單位：T		計價代碼：0321030075
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋼筋，SD280	T	1.000			M0321030005
產品，金屬材料，鐵線	KG	4.000			M0506020009
技術工	工	1.580			L000005000002
普通工	工	0.600			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	T	1.000

		每 T 單價計

工作項目：鋼筋，SD420，連工帶料(含鋼筋供應、工資、零星工料及機具)		單位：T		計價代碼：0321050075
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋼筋，SD420	T	1.000			M0321050005
產品，金屬材料，鐵線	KG	4.000			M0506020009
技術工	工	1.580			L000005000002
普通工	工	0.520			L000006000002
零星工料	式	1.000			W0127110004
合計	T	1.000

		每 T 單價計

工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331023003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實	式	1.000			03310200Z4
混凝土養護	式	1.000			0339000004
產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2	M3	1.000			M0305042003
技術工	工	0.025			L000005000002
普通工	工	0.200			L000006000002
零星工料	式	1.000
合計	M3	1.000
備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動
機及泵浦輸送費
2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他

		每 M3 單價計

工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331024003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實	式	1.000			03310200Z4
混凝土養護	式	1.000			0339000004
產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2	M3	1.000			M0305043003
技術工	工	0.025			L000005000002
普通工	工	0.200			L000006000002
零星工料	式	1.000
合計	M3	1.000
備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動
機及泵浦輸送費
2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他

		每 M3 單價計

工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331025003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實	式	1.000			03310200Z4
混凝土養護	式	1.000			0339000004
產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2	M3	1.000			M0305043003
技術工	工	0.025			L000005000002
普通工	工	0.200			L000006000002
零星工料	式	1.000
合計	M3	1.000
備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動
機及泵浦輸送費
2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他

		每 M3 單價計

工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331027003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實	式	1.000			03310200Z4
混凝土養護	式	1.000			0339000004
產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2	M3	1.000			M0305046003
技術工	工	0.025			L000005000002
普通工	工	0.200			L000006000002
零星工料	式	1.000
合計	M3	1.000
備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動
機及泵浦輸送費
2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他

		每 M3 單價計

工作項目：結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331029003
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實	式	1.000			03310200Z4
混凝土養護	式	1.000			0339000004
產品，預拌混凝土材料費，350kgf/cm2	M3	1.000			M0305048003
技術工	工	0.025			L000005000002
普通工	工	0.200			L000006000002
零星工料	式	1.000
合計	M3	1.000
備註1.結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實包含振動
機及泵浦輸送費
2.零星工料包含坍度試驗、氯離子試驗、搭架及其他

		每 M3 單價計

# 附表一 勞工安全衛生費

工 程 項 目	說明	單位	數量	單價	總價	附註	備註
※勞 工 安 全 衛 生 教 育 訓 練 費		次	１	－			請依工類別、實地需要與工程大小核實編列
※警 告 標 示 牌		面	１	－
※活 動 廁 所	折舊與損耗	座		18000		含銜接水及排水設施
夜間照明 具	折舊與損耗	盞		600		500w含腳架等
停電自動照明燈	折舊與損耗	盞		850
人員及物品防護網		㎡		80			用於高架作業安全防護。
垂直開口護欄	折舊與損耗	Μ		350		「ψ1.5’以上鋼管」	用於高架作業開口處或外側。
交通錐	折舊與損耗	個		250		高70㎝	用於工地交通維持、警示。
支架式旋轉警示燈	折舊與損耗	座		1500			用於工地交通維持、警示。
活動式型紐澤西護欄	折舊與損耗	座		1800		長1Μ高0.8Μ	用於工地交通維持、警示。
紅旗帶		Μ		7
黃色警式帶		Μ		5
救生衣		件		900			用於鄰水作業
救生圈		個		800			用於鄰水作業
救生繩（8mm浮水繩）		Μ		30			用於鄰水作業
固定式鋼板圍籬	折舊與損耗	Μ		1500			１、用於交通複雜，車輛頻繁或隔離工區。 / ２、本項費用若無法容納於勞安費用內可改列於什項工程內。
鏤空式圍籬	折舊與損耗	組		1600			用於交通路線轉角處。
活動圍籬	折舊與損耗	組		350		2Μ﹡0.86Μ帆布	用於臨時性或交通量少。
其 他 安 衛 設施 及 維護 費		全	１	－		含安全衛生告示牌、個人安全防護具、急救用品、消防設施等	約以工材費0.5％～1.5％扣除上列費用為原則編列。
計

說明：
      1. 所列之工程項目係一般性工程項目，其單價謹供本署各同仁編製工程預算之參考。
      2. 工程項目前有〝※〞符號者，為各類工程應列項目，其餘請依工程類別與實地 需要慎選使用，切勿將本表所列各工程項目全盤照抄，以免虛列或漏列。
      3. 所列之價格係以工期一年（含）以內為基準，工期超過一年者，得視實際每增加一個月加計2％。
      4. 如有本表未列之工程項目，基於實際需要，請自行增列適當項目，以符實際。
      5. 說明欄文字及工程項目前〝※〞符號係供編製工程預算參考用，不得將其抄入工程預算書及招標文件內。
# 附表二 環境保護措施費
工 程 項 目	說明	單位	數量	單價	總價	附註	備註
全阻隔式圍籬	H=2.4m	m	1	1250			第一級營建工地
全阻隔式圍籬	H=1.8m	m	1	1000			第二級營建工地
半阻隔式圍籬		m					視工區狀況編列
簡易圍籬設施		座					視工區狀況編列 / 例：紐澤西護欄、拒馬等
工區出入口舖設路面	厚度	M2					混凝土、粗級配、AC或舖設鋼板
洗車設備	折舊與損耗	全	１	－			小型工程或地形等其他因素，得酌實情自行編列。
洗車台設備及沉澱池		座			90000
洗車設備污泥清除費		全	１	－			以每月4000元依實際月數計算。
沉澱池設備		全	１	－
沉澱池污泥清 除費		全	１	－			以每月4000元依實際月數計算。
工區臨近道路維護清理		式
防塵網（布）		M2
施工便道及運輸道路灑水		式
工地灑水費		全	１	－
臨時性攔砂及導排水設施		式	1	－
其他環保設施及維護費		全	１	－			約以工材費0.5％～1.5％扣除上列費用為原則編列。
計

說明：
1.洗車設備所列之價格係以工期一年（含）以內為基準，工期超過一年者，得視實際每增加一個月加２％。
2.如有本表未列之工程項目，基於實際需要，請自行增列適當項目以符實際；單價供參。
3.備註欄文字係供編制工程預算參考用，不得將其抄入工程預算書及招標文件內。
# 附表三 土石方計算表(甲)
工程名稱：
施工地點：
樁號	距離 / (m)	挖方			填方			挖填方 / (m3)	備註
		斷面積 / (m2)	平均斷面積(m2)	體積 / (m3)	斷面積 / (m2)	平均斷面積(m2)	體積 / (m3)

				A			B	C=(A或B取較小者)

小計				D			E	F

純挖方	=	D-F

純填方	=	E-F

挖填方	=	F

# 附表四 土石方計算表(乙)
工程名稱：
施工地點：
樁號	距離 / (m)	回填方					備註
		斷面積 / (m2)	平均斷面積(m2)	體積 / (m3)

小計				G

回填方	=	G

# 附件一 公共工程細目碼編訂說明